ГБОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НПО  140446.03 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовани

Москва

2012 г.

| ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией___________________ _____________________________ Протокол № ____ от «__» _________ 20___ г. | Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии/специальности начального/среднего профессионального образования 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| --- | --- |
| Председатель предметной (цикловой) комиссии _____________/___________ | Заместитель директора по учебной (учебно-методической работе ___________ |

Подпись      Ф.И.О.                                                                                 Подпись      Ф.И.О.

Составители (авторы): Свечникова Н. А., преподаватель спецдисциплин

Рецензент:______________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, наименование ГОУ СПО

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАммы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание ПРОФЕССОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения  программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии НПО: 140446.03 « Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): « Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить  техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим  картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

1.2. Цели и задачи –

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения программы

иметь практический опыт:

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

задачи службы технического обслуживания;

виды и причины износа электрооборудования;

организацию технической эксплуатации электроустановок;

обязанности  электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

Всего часов: 705 часов

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237часов, включая:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов;

Лабораторно-практические работы-92 часа;

Самостоятельная работа обучающегося – 72часов;

Учебная практика(производственное обучение) 72 часа;

Производственная практика: 396 часов.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет – 4 семестр.

# 2. результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и  содержание программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план и содержание профессионального модуля:

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1. - 3.3. | Раздел 1. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций. | 244 | 120 | 60 | 52 | 72 | 144 |
| ПК 3.1. - 3.3. | Раздел 2. Ремонт и наладка приборов и аппаратуры электронных систем. | 65 | 45 | 32 | 20 | - | 252 |
|  | Производственная практика | 396 |  |  |  |  | 396 |
|  | Всего: | 705 | 165 | 92 | 72 | 72 | 396 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю:

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК.03.01.Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций, |  |  |  | 172 |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о системах энергоснабжения объектов | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Введение. Общие сведения о системах энергоснабжения объектов. Электрические параметры электроэнергетических систем. Напряжения электрических сетей. Управление электроэнергетическими системами. |  | 1 |
|  | 2. |  | Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок. Преимущества объединения электроэнергетических систем; организация взаимоотношений между энергосистемой и потребителями. |  | 1 |
|  | 3. |  | Режимы работы нейтралей в электроустановках. Группы электрических сетей в зависимости от режима нейтрали. |  | 1 |
|  | 4. |  | Особенности работы сетей с незаземленной нейтралью. Работа сетей с компенсированными (резонансно-заземленными) нейтралями. Сети с глухозаземленными нейтралями, особенности их работы |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Определение номинальных параметров, степеней защиты и классов электрических машин и механизмов № 1. |  |  |
|  | 2. |  | Выполнение анализа контуров заземления в учебных помещениях. Обоснование выбора параметров проводников для контуров№ 2. | 10 |  |
|  | 3. |  | Расчет уровня энергопотребления силовой и световой нагрузки по установленной мощности оборудования. Составление суточных графиков нагрузки. Анализ оптимизации энергопотребления № 3. |  |  |
|  | 4. |  | Выбор сечения проводников по установленной мощности электрооборудования №4. |  |  |
| Тема 1.2. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок, контроль за их состоянием. | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Общие вопросы технической эксплуатации. Задачи службы технического обслуживания. Виды технического обслуживания. Организация рабочего места . |  | 2 |
|  | 2. |  | Транспортирование и хранение оборудования. Конструктивное исполнение оборудования. Виды и причины износа электрооборудования. Причины аварий и несчастных случаев на производстве и их профилактика. |  | 2 |
|  | 3. |  | Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок. Организация технической эксплуатации электроустановок. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. |  | 2 |
|  | 4. |  | Задачи персонала. Ответственность и надзор за выполнением Правил. Периодическая проверка знаний персонала по Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и межотраслевым правилам по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Порядок присвоения квалификационных групп по электробезопасности. |  | 2 |
|  | 5. |  | Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию. Обязанности дежурного электромонтера. Классификация помещений с электроустановками. Критерии выбора электрооборудования. Порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  | 2 |
|  | 6. |  | Организация труда. Электромонтажные работы. Слесарные работы. |  | 2 |
|  | Практическая работа |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Оформление нарядов на производство монтажных работ, работ по демонтажу электрооборудования, слесарных работ по установке электротехнического оборудования № 1. |  |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок | Содержание |  |  | 9 |  |
|  | 1. |  | Осветительные электроустановки: назначение, классификация и конструкции. |  | 2 |
|  | 2. |  | Электрические источники света. Осветительная арматура. Схемы включения. Схемы и распределительные устройства осветительных электроустановок. |  | 2 |
|  | 3. |  | Организация технического обслуживания и ремонт светильников общего применения. Организация технического обслуживания и ремонт влагозащищенных светильников. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановочных устройств и схемы питания. |  | 2 |
|  | 4. |  | Организация технического обслуживания и ремонта электроустановочных устройств и схемы питания освещения. |  | 2 |
|  | 5. |  | Обслуживание электроосветительных установок. Сроки проведения ремонта и осмотра осветительного оборудования. Порядок проведения осмотров. Последовательность ремонтных операций. Инструменты и приспособления. |  | 2 |
|  | Практическая работа |  |  | 12 |  |
|  | 2 |  | Определение причины отказа при организации электроснабжения светильника № 2. |  |  |
|  | 3. |  | Составление алгоритма отыскания неисправности при организации электроснабжения осветительной нагрузки № 3. |  |  |
|  | 4 |  | Расчет осветительной сети по току нагрузки и по падению напряжения № 4. |  |  |
|  | 5 |  | Выбор предохранителей и автоматических выключателей для защиты осветительной нагрузки № 5. |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  | 1 |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  | Конструктивные особенности кабельных линий электропередач. Выбор кабелей, их разновидности. |  | 2 |
|  | 2. |  | Способы прокладки кабелей напряжением 6….10 кВ. Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам. Виды, основные технические характеристики, конструкция, область применения. |  | 2 |
|  | 3. |  | Технология монтажа кабельных линий: способы, инструмент и приспособления. Технология разделки концов кабелей. |  | 2 |
|  | 4. |  | Технология монтажа и ремонта соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. |  | 2 |
|  | 5. |  | Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной установки на кабелях до 10 кВ. |  | 2 |
|  | 6. |  | Техническое обслуживание кабельных линий. Эксплуатация кабельных линий. Ремонт кабельных линий. |  | 2,3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 8 |  |
|  | 5 | Проверка целостности жил кабелей. Прозвонка кабелей. Фазирование кабелей № 5. |  |  |  |
|  | 6 | Разделка кабелей. Технология монтажа соединительных и концевых муфт № 6. |  |  |  |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередач. | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1. | Основные понятия по теме. Конструктивные особенности монтажа воздушных линий электропередач. Провода воздушных линий электропередач. |  |  | 2 |
|  | 2. | Токопроводы напряжением 6…10 кВ. Особенности конструктивного выполнения цеховых сетей напряжением до 1 кВ. Электропроводки. Шинопроводы. |  |  | 2,3 |
|  | 3. | Техническое обслуживание воздушных линий: основные функции, способы их выполнения. ВЛ электропередач напряжением выше 1000 В. Технология монтажа линий электропередач выше 1000 В. Ремонт воздушных линий напряжением выше 1000 В. |  |  | 2,3 |
|  | 4. | Технология монтажа линий электропередач напряжением до 1000 В. Техническое обслуживание воздушных линий напряжением до 1000 В. Ремонт воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В. |  |  | 2,3 |
|  | 5. | Испытания и техническая документация при приеме. Методы заземления контура |  |  | 2,3 |
|  | 6. | Виды работ при ремонте воздушных линий |  |  | 2,3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 6 |  |
|  | 7 | Исследование распределения напряжения вдоль протяженной линии электропередачи № 7. |  |  |  |
|  | 8. | Исследование влияния нагрузки и перепада напряжения на режим передачи реактивной мощности протяженной линии электропередач № 8. |  |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов и автотрансформаторов | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Силовые трансформаторы: назначение, конструкция, системы охлаждения, схемы соединения обмоток. Способы регулирования напряжения. Автотрансформаторы : назначение, особенности технических характеристик. Измерительные трансформаторы: назначение. Особенности технических характеристик. Схемы и группы соединения обмоток. |  |  | 2,3 |
|  | 2. | Принципы компоновки и размещения трансформаторных и распределительных подстанций. Комплектные распределительные устройства напряжением до 1 кВ. Размещение подстанций. |  |  | 2,3 |
|  | 3. | Комплектные распределительные устройства напряжением выше 1 кВ. Внутренние распределительные устройства. Открытые распределительные устройства напряжением до 220 кВ. |  |  | 2,3 |
|  | 4. | Комплектные трансформаторные подстанции, их назначение и классификация. Конструктивное исполнение комплектных трансформаторных подстанций. Конструктивное исполнение распределительных подстанций напряжением 6…10 кВ. Выполнение подстанций напряжением 6….10/ 0.4….0.66 кВ. |  |  | 2,3 |
|  | 5. | Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Техническое обслуживание измерительных трансформаторов Ремонт силовых трансформаторов. Ремонт измерительных трансформаторов. |  |  | 2,3 |
|  | 6. | Методы испытаний силовых трансформаторов. Приборы и установки для испытаний. Типовая технология ремонта трансформаторов. Проверка и испытания отремонтированных трансформаторов. |  |  | 2,3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 9. | Снятие параметров и характеристик силового трансформатора. Фазировка трансформаторов и готовность их на параллельную работу № 9. |  |  |  |
| Тема 1.7 Пускорегулирующая, коммутационная и защитная аппаратура в системах энергоснабжения объектов. | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Аппаратура управления и защиты: классификация, технические характеристики, конструкция и принцип действия. Пусковые и регулирующие аппараты напряжением до 1000 В. Размещение аппаратов управления и распределительных устройств напряжением до 1000 В. |  |  |  |
|  | 2. | Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В. Ремонт электрической аппаратуры управления и защиты установок: регламент, содержание, основные неисправности, способы и средства их выявления и устранения. |  |  |  |
|  | 3. | Инструкция по эксплуатации: содержание, правила пользования. Схемы автоматизированного управления. |  |  |  |
|  | 4. | Микропроцессорная техника в системах защиты и управления электродвигателей. |  |  |  |
|  | 5. | Назначение релейной защиты и автоматики. Основные требования, предъявляемые к релейной защите и автоматике. Основные принципы действия релейной защиты. |  |  |  |
|  | 6. | Автоматические и телемеханические системы регулирования, контроля, управления. Параметры релейной защиты. Защита плавкими предохранителями. Защита автоматическими выключателями. |  |  |  |
|  | 7. | Реле и их разновидности. Типы реле. Защита кабельных линий. Защита трансформаторов напряжением 6…10 / 0.4 кВ. Защита асинхронных двигателей напряжением до 1 кВ. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 10. | Сборка схем дифференциальных защит на трансформаторных токах 10. |  | 4 |  |
| Тема 1.8. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин | Содержание |  |  | 6 | 2,3 |
|  | 1. | Электрические машины, применяемые в промышленности и сельскохозяйственном производстве: типы, конструкция. Схемы соединения обмоток. Общие сведения об электрифицированном промышленном оборудовании. |  |  |  |
|  | 2. | Асинхронные и синхронные электродвигатели. Пуск синхронных двигателей. Синхронные генераторы. Электрические машины постоянного тока |  |  | 2,3 |
|  | 3. | Техническое обслуживание электрических машин: Периодичность осмотров. Основные неисправности, приборы для проверки. Ремонт электрических машин. Типовой технологический процесс монтажа электрических машин. |  |  | 2,3 |
|  | 4. | Контрольные испытания перед сдачей в эксплуатацию: назначение, контролируемые параметры. |  |  | 2,3 |
|  | 5. | Технология ремонта узлов и деталей электрических машин. Технология ремонта обмоток электрических машин. Технология сборки электрических машин после ремонта. Назначение пробного пуска электрических двигателей. |  |  | 2,3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 12 |  |
|  | 11. | Снятие механических характеристик асинхронного двигателя № 11. |  |  |  |
|  | 12. | Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя с использованием частотного преобразователя № 12. |  |  |  |
|  | 13. | Снятие механических характеристик и регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока при различных вариантах соединения обмоток возбуждения. № 13. |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  | 52 |  |
| Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно- практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение нормативной документации по организации технического обслуживания и ремонта электрических цепей и сетей электроустановок. Подготовка к зачету с использованием методических рекомендаций преподавателя. Изучение нормативных документов по электробезопасности: Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика (производственное обучение) |  |  |  | 72 |  |
| Виды работ : Техническое обслуживание осветительных электроустановок Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры Техническое обслуживание электрических машин переменного и постоянного тока Техническое обслуживание трансформаторов Техническое обслуживание кабельных линий Техническое обслуживание распределительных устройств |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  | 144 |  |
| Виды работ : Проведение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств. Проведение технического обслуживания электрооборудования согласно технологическим картам. Замена электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |  |  |  |  |  |

| МДК 03.02 Ремонт и наладка приборов и аппаратуры электронных систем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2.Ремонт и наладка приборов и аппаратуры электронных систем. |  |  |  | 65 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Введение. | .1 |  | Электротехника, как наука. Три области в электронной системе. Историческое развитие электронных систем | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 2 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Самостоятельное изучение нормативной документации по организации технического обслуживания и ремонта электрических цепей и сетей электроустановок. Выполнение рефератов по выбору в области развития электронных систем: 1.Три области в электронной системе. 2.Историческое развитие электронных систем. |  |  |  | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Общие сведения об электронных и ионных приборах |  |  |
|  | 2 |  | Общие сведения о полупроводниках. Полупроводниковые диоды, стабилитроны, тиристоры. |  |  |
|  | 3 |  | . Биполярные и полевые транзисторы. Оптоэлектронные устройства. Интегральные микросхемы |  |  |
| Тема 2.1. Электронные элементы и приборы. | . Лабораторные работы |  |  | 12 |  |
|  | 14 | Выпрямительные диоды. Эффект р-n перехода в диодах. № 14 |  |  |  |
|  | 15 | Стабилитроны (диоды Зенера). Характеристика стабилитрона. № 15 |  |  |  |
|  | 16 | Исследование параметрического стабилизатора напряжения № 16. |  |  |  |
|  | 17 | Исследование параметрического стабилизатора напряжения № 16. |  |  |  |
|  | 18 | Тиристоры. Снятие статических характеристик тиристора (динистора) № 18. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. |  |  | 4 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно- практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Классификация интегральных микросхем. Системы обозначений электронных приборов. |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Основные схемы выпрямления переменного тока. Сглаживающие фильтры. | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Типы усилителей на транзисторах. Генераторы синусоидальных колебаний и колебаний специальной формы. | 2 |  |
| Тема 2.2. Электронные устройства. | Лабораторные работы. |  |  | 12 |  |
|  | 19 |  | Исследование полупроводникового однополупериодного выпрямителя № 19 |  |  |
|  | 20 |  | Исследование полупроводникового мостового выпрямителя № 20. |  |  |
|  | 21 |  | Исследование полупроводникового мостового выпрямителя № 21. |  |  |
|  | 22 |  | Исследование неуправляемого выпрямителя трехфазного тока № 22. |  |  |
|  | 23 |  | Исследование усилителя на транзисторах № 23 |  |  |
|  | 24 |  | Исследование мультивибратора № 24. |  |  |
|  | Самостоятельная работа. |  |  | 14 |  |
|  | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно- практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение нормативной документации по организации технического обслуживания и ремонта электрических цепей и сетей электроустановок. Применение электронных устройств: электронные устройства для контроля механических величин, электронные устройства для контроля акустических величин, электронные устройства для контроля оптических величин, электронные устройства для контроля состава и свойств веществ, электронные устройства для дефектоскопического контроля. |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала. |  |  | 5 |  |
| Тема 2.3.Ремонт и наладка приборов и аппаратуры электронных систем. | 1 |  | Ремонт мостовой схемы выпрямителей на диодах. Ремонт и наладка трехфазных схем выпрямления тока. Ремонт и наладка усилителей на транзисторах. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы. |  |  | 8 |  |
|  | 24 |  | Выполнение ремонта (пайка) мостовых схем № 24. |  |  |
|  | 25 |  | Выполнение ремонта и наладка трехфазных схем выпрямления № 25. |  |  |
|  | 26 |  | Выполнение ремонта и наладка усилителей на транзисторах № 26. |  |  |
| Производственная практика | Виды работ.. Проведение внеочередных и плановых осмотров приборов и аппаратуры электронных систем. Ремонт и обслуживание однофазных и трехфазных выпрямителей. Ремонт и наладка усилителей на транзисторах. Выявление неисправностей систем автоматизации. Объем и сроки ремонтов. |  |  | 252 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  ПРОграммы

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета электротехники; электромонтажной мастерской; лаборатории технического обслуживания электрооборудования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники:

-рабочие места на 25-30 обучающихся;

-рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

наглядные пособия-образцы, плакаты, DVD фильмы, мультимедийный проектор, персональные компьютеры, электронные лаборатории.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

-рабочие места на 25-30 обучающихся;

-рабочее место мастера.

Технические средства обучения:

- наглядные пособия-образцы, плакаты, комплекты деталей, инструментов, приспособлений;

-мультимедийный проектор, персональные компьютеры, электронные лаборатории;

-компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования и рабочих мест лаборатории:

-рабочие места на 25-30 обучающихся;

-рабочее место мастера.

Технические средства обучения:

- наглядные пособия-образцы, плакаты, комплекты деталей, инструментов, приспособлений, модели.

-мультимедийный проектор, персональные компьютеры, электронные лаборатории;

-компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень        рекомендуемых        учебных        изданий,        Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М.- Технология электромонтажных работ -Учебник для НПО, М.:ИРПО, ИЦ «Академия», 2006-592 с.

- Прошин В. М. « Электротехника»  Москва  Издательский центр «Академия» 2012г.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. -Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий- учебник для НПО, М.: ИРПО, ИЦ «Академия», 2000-432 с.

- Электроснабжение и электробезопасность в вопросах и ответах., М.2010, Московский институт энергобезопасности и энергосьережения.

Дополнительные источники:

5Корякин-Черняк  С.Л,  Партала  О.Н.,     Давиденко  Ю.Н.,  В.Я.  Володин Электротехнический справочник, С.-П.: Наука и техника, 2009 г.

6Кисаримов Р.А. - ремонт электрооборудования, - справочник, издание второе, исправленное, М.: издательское предприятие Радио Софт, 2010 г.

7«Правила технической эксплуатации электроустановок    потребителей в вопросах и ответах - Учебно-практическое пособие М.: Кно Рус, 2010г.

8Правила устройства электроустановок (ПУЭ),  7 издание   -   М.: Кно Рус, 2009г.

9«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах - Учебно-практическое пособие, М.: Кно Рус, 2010 г.

10Сибикин    Ю.Д.    Справочник электромонтажника      М.: Издательский центр «Академия», 2008 г.

Интернет-ресурсы:

11.http://www.electromonter.info

# 5. Контроль и оценка результатов освоения программы (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Качество проведения плановых, предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с графиком ТО и ремонта электрооборудования Точность и грамотность определения категорий ремонтной сложности и оформления ремонтных нормативов. | Текущий контроль: - тестирование; -экспертное оценивание; -проверочная работа по теме. Экзамен. Выполнение и защита квалификацион-ной работы |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Качество устранения неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла; Качество проведения межремонтного обслуживания электродвигателей; Качество проведения межремонтного технического обслуживания электрооборудования. |  |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Качество выполнения замены электрооборудования, не подлежащего ремонту |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Понимание целей и задач, стоящих перед работником по данной профессии. Выполнение задач, поставленных самостоятельно или руководителем Анализ текущей ситуации, оценка обстановки и роил своей деятельности в ней. Результативность при принятии решений в заданной ситуации Поиск и представление информации в соответствии с поставленной задачей Применение информационно- коммуникационных технологий для решения поставленных задач Работа в команде, взаимодействие с коллегами и руководством. Применение полученных знаний, умений, практического опыта для исполнения воинской обязанности | Собеседование Тестирование, деловая игра Тестирование, деловая игра Самостоятельная работа обучающихся Деловая игра Тесты, деловая игра Ситуационная игра |

*