115172, Москва, ул. Б.Каменщики, д. 7; тел., факс: (495) 911-20-77; e-mail: 54@prof.educom.ru

Согласовано: Утверждаю: Зам. директора по УР _________________ И.Г. Бозрова «_____»_______________ 2015 г.. Председатель ПЦК ______________ А.А Пешкина О.В. «_____»___________________2015 г.

Перечень экзаменационных билетов

по дисциплине: ОП.04.   «Электрорадиоизмерения и метрология»

для специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммутационных систем»

(код и наименование специальности)

групп ИТС 11-5, ИТС 9-6, ИТС 9-7

Билет № 1

- Физические величины как объект измерений.

- Средства и методы измерений измерения частоты.

Билет № 2

- Международная система единиц физических величин.

- Измерение частоты частотомерами и частотозависимыми мостами.

Билет № 3

- Виды средств измерений. Эталоны.

- Резонансные методы измерения частоты.

Билет № 4

- Методы измерений. Показатели измерительных приборов.

- Генераторы измерительных сигналов.

Билет № 5

- Погрешности средств измерений. Классификация погрешностей.

- Генераторы синусоидальных колебаний (классификация, назначение, структурные схемы и характеристики).

Билет № 6

- Классификация и виды измерений. Классы точности средств измерений.

- Генераторы шумовых сигналов. Импульсные генераторы. Синтезаторы частоты.

Билет № 7

- Основы построения ГСП. Структура ГСП.

- Формы и параметры сигналов различных частот. Способы анализа различных сигналов.

Билет № 8

- Система передачи измерительной информации. Техническая основа ГСП.

- Цифровые и осциллографические методы анализа сигналов.

Билет № 9

- Способы поверки средств измерений. Поверочные схемы.

- Классификация осциллографов. Устройство и принцип работы осциллографа.

Билет № 10

- Алгоритмы построения и структурные поверочные схемы.

- Виды разверток. Назначение основных органов управления осциллографа. Устройство электронно-лучевой трубки.

Билет № 11

- Конструкции и назначение измерительных механизмов приборов.

- Фазы сигналов. Измерение разности фаз.

Билет № 12

- Классификация, устройство и принцип действия механизмов преобразующих электрические величины в перемещение.

- Фазометры: назначение, устройство и область применения.

Билет № 13

- Определение типов приборов по конструкции и метрологическим отметкам.

- Осциллографический метод и метод линейной развертки в измерениях.

Билет № 14

- Преобразователи электрических величин в электрические.

- Метод синусоидальной развертки и компенсационный метод в измерениях.

Билет № 15

- Преобразователи в измерительных приборах.

- Объекты и методы измерения частоты.

Билет № 16

- Шунты и добавочные резисторы.

- Измерение параметров и характеристик радиотехнических цепей.

Билет № 17

- Добавочные конденсаторы и делители напряжения (R,C).

- Мостовые измерители. Измерение параметров элементов на постоянном токе.

Билет № 18

- Классификация методов электрических измерений.

- Резонансный метод измерения параметров элементов цепей (описание, достоинства и недостатки).

Билет № 19

- Основные структурные схемы электрических измерительных приборов.

- Полупроводниковые приборы. Устройство и назначение диодов.

Билет № 20

- Мостовые схемы. Оценка точности измерительных приборов.

- Проверка исправности диодов. Вольт-амперная характеристика диодов.

Билет № 21

- Единство и различие амперметров и вольтметров. Измерение постоянных токов и напряжений.

- Измерение прямых и обратных токов p-n перехода в диодах.

Билет № 22

- Измерение переменных токов и напряжений. Измерение больших и малых токов и напряжений.

- Устройство и назначение полупроводниковых транзисторов.

Билет № 23

- Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы.

- Проверка исправности транзисторов. Вольт-амперная характеристика транзисторов.

Билет № 24

- Методы измерений сопротивлений.

- Способы включения транзисторов в схемах. Измерение прямых и обратных токов p-n переходов.

Билет № 25

- Измерение сопротивлений методом амперметра-вольтметра.

- Классификация, устройство и назначение интегральных микросхем.

Билет № 26

- Мостовые методы измерения сопротивлений.

- Измерение электрических параметров  интегральных микросхем.

Билет № 27

- Методы измерений ёмкостей и индуктивностей.

- Логические элементы. Операционные усилители. Счетчики.

Билет № 28

- Мосты для измерения индуктивности. Мосты для измерения ёмкости.

- Структурные схемы измерителей АЧХ. Основные узлы и устройства измерителей.

Билет № 29

- Измерение мощности в цепях постоянного тока ваттметрами.

- Измерение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ).

Билет № 30

- Измерение энергии в цепях постоянного тока.

- Классификация, устройство, назначение и область применения СВЧ устройств.

Билет № 31

- Измерение активной энергии в цепях переменного тока. Устройство однофазных счетчиков энергии.

- Особенности и факторы измерения параметров СВЧ устройств.

Билет № 32

- Схемы включения ваттметров и счетчиков для измерения мощности в электрических цепях. Измерение реактивной мощности и энергии.

- Средства измерения. Методика измерений. Сравнение и сопоставление измерений  осциллографом и частотомером.

Преподаватель ______________________________/Поляков И.И./