ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Практика по получению  профессии

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий

Москва

2013

| РЕКОМЕНДОВАНА Методической цикловой комиссией Протокол № 1 от «___» августа 2013 г. Председатель ЦМК ___________Т.Ю. Кондря «___»августа 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ГОУ СПО КС № 54 __________О.В. Корешков «___»августа 2013 г. |
| --- | --- |

Разработчики:  Свечникова   Нина  Алексеевна

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Рецензенты:

Ф.И.О., должность

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий

  - Цели и задачи учебной практики

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по  профессии  обучающиеся  в ходе освоения учебной практики  должен

иметь практический опыт:

- выполнения контактных соединений

- эксплуатации и ремонта силовых и контрольных кабельных линий;

- эксплуатации и ремонта коммутационного оборудования

- эксплуатации и ремонта машин переменного тока

-эксплуатации и ремонту трансформаторов, распределительных устройств           - монтаж, ремонт и эксплуатация электропроводок и осветительного  оборудования

  - Рекомендуемое количество часов на освоение  производственной практики: 252часов

1

# II. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы производственной практики является готовность обучающегося к выполнению профессиональной деятельности по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий, в том числе освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Выполнять монтаж и обеспечивать работу промышленного электрооборудования |
| ПК 2. | Проводить обслуживание и ремонт электрооборудования и аппаратуры |
| ПК 3. | Осуществлять опытную проверку оборудования и техническое обслуживание электрооборудования |
| ПК 4. | Устранять повреждения в электрооборудовании и аппаратуре |
| ПК 5. | Устранять повреждения в электрических сетях |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

2

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

| Наименование профессионального модуля, тем | Содержание учебного материала | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Ознакомление с производством и инструктаж по технике безопасности |  | 6 |
|  | Экскурсия по предприятию для практического ознакомления с оборудованием и технологическим процессом на данном предприятии. |  |
|  | Ознакомление с организацией рабочих мест на предприятии или объектом производства. |  |
|  | Ознакомление с организацией ремонта электрооборудования и прочими видами работ. |  |
|  | Знакомство с основами охраны труда и техники безопасности. Инструктаж по технике безопасности проводит инженер или ответственный по охране труда. |  |
| Тема 2.Ремонт пускорегулирующей аппаратуры до 1000в. |  | 24 |
|  | Ремонт рубильников и плавких предохранителей. Рубильники трехполюсные с рычажным приводом на 100-200А, плавкие предохранители трубчатые с плавкими вставками на 60 А, выявление неисправностей. Смена обгоревших контактов. Смена плавких вставок. Устранение ослабления неподвижных контактных соединений. Чистка, ,промывка и регулировка, а при необходимости и полная замена подвижных контактных соединений. | 12 |
|  | Ремонт контактора и магнитного пускателя, ремонт кнопки управления. Смена изношенных деталей. Устранение изоляции и контактных соединений. Устранение неисправностей в механической части. Проверка исправности катушек и их замена. Проверка и регулировка теплового реле магнитного пускателя. Проверка состояния уплотнений кожуха. Опробование после ремонта, проверка его функционирования. | 12 |
| Тема 3. Ремонт электрических машин. |  | 24 |
|  | 1.Ремонт асинхронных электродвигателей. | 12 |
|  | Выявление неисправностей и износа электродвигателя. Разборка электродвигателя и ознакомление с его повреждениями и износом. Промывка подшипников, подшипниковых щитов и вала, продувка обмоток и вентиляционных устройств. |  |
|  | Чистка контактных колец, смена и притирка щеток. Ремонт щеткодержателей. Ремонт обмоток. |  |
|  | Сборка электродвигателя, смазка, выверка и установка ротора |  |
|  | Подсоединение электродвигателя, пуск, регулировка и испытание электродвигателя. |  |
|  | 2. Ремонт машин постоянного тока. | 12 |
|  | Разборка машин постоянного тока. Чистка обмоток от пыли, промывка обмоток. Ремонт коллектора и щеточного устройства, замена и притирка щеток, устранение искрения на коллекторе. |  |
|  | Ремонт обмоток якоря, обмоток возбуждения, полюсов. Ремонт и замена подшипников. |  |
|  | Проверка состояния выводов и их ремонт. Устранение механических неисправностей. Проверка и пуск. |  |
| Тема 4.Ремонт и монтаж электропроводок. |  | 24 |
|  | Открытая и скрытая электропроводка плоскими проводами. Разметка. Разделка концов, соединение и ответвление проводов. Оконцевание провода. Проверка и испытание проводки. |  |
|  | Разметка мест установки арматуры. Прокладка беструбных скрытых проводок. Прокладка проводов в гофрированной трубке ПВХ. Установка ответвительных (распаячных) коробок. |  |
|  | Монтаж проводки в стальных трубах. Очистка и окраска стальных труб. Гибка труб. Затягивание провода в трубу при помощи стальной проволоки. |  |
|  | Установка осветительных щитков. Установка счетчиков. Установка звонков, кнопок. |  |
| Тема 5.Ремонт, установка и монтаж осветительных установок. |  | 12 |
|  | #### Подвеска светильников. Разделка провода или кабеля. Очистка жил от изоляции. Присоединение светильников к линии. Изолирование соединений. |  |
|  | ### Подвеска герметических светильников. Зарядка светильников. Зачистка концов провода и присоединение их к зажимам. Сборка патронов и арматуры. |  |
|  | ### Подключение светильников к сети. |  |
|  | Всего часов: | 90 |

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Программа  производственной практики реализуется согласно подписанных договоров с различными предприятиями города. Предприятия и организации обеспечивают практикантов инструментом и приспособлениями.

1. Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Мастерская по монтажу кабеля»:

- комплект антистатической мебели по количеству обучающихся, в 	составе стол 700х1200, светильник флуоресцентный, 	электромонтажная панель на 6 розеток, кресло;

- комплект специализированного оборудования для оснащения 		 	  мастерской;

- комплект мебели для оснащения мастерской в составе верстак 	универсальный, шкаф для инструментов, стеллаж универсальный;

- автоматизированное рабочее место (АРМ) преподавателя, в составе

персональный компьютер, МФУ принтер, проектор, экран;

- оборудование для рабочего места кабельщика-спайщика;

- комплект инструментов для разделки оптического кабеля НМ-1;

- заготовки;

- комплект учебно-методической документации (инструкционно-	технологические карты);

- методические указания по выполнению самостоятельных работ;

- наглядные пособия (информационные стенды, планшеты по 	монтажу кабеля), в том  числе  плакаты, схемы.

2. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Монтаж кабеля»:

- комплект лабораторной антистатической мебели по количеству 	обучающихся;

- рабочее место преподавателя, оснащенное комплектом 	специализированного оборудования;

- технологическая оснастка;

- наборы инструментов;

- заготовки;

- комплект учебно-методической документации (инструкционно-	технологические карты);

- методические указания по выполнению самостоятельных работ;

- наглядные пособия (информационные стенды, планшеты по 	монтажу кабеля), в том числе 	плакаты, схемы.

Технические средства обучения:

- видеозвукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- комплект мультимедийного и вспомагательного оборудования.

3. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Структурированные кабельные системы»:

- комплект лабораторной антистатической мебели по количеству 	обучающихся;

- рабочее место преподавателя, оснащенное комплектом 	специализированного оборудования;

- технологическая оснастка;

- наборы инструментов;

- заготовки;

- комплект учебно-методической документации (инструкционно-	технологические карты);

- методические указания по выполнению самостоятельных работ;

- наглядные пособия (информационные стенды, планшеты по 	монтажу кабеля), в том числе 	плакаты, схемы;

- стенд для изучения оптико-волоконных систем передачи данных.

Технические средства обучения:

- видеозвукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- комплект мультимедийного и вспомагательного оборудования.

4. Оборудование полигона и рабочих мест полигона:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места учащихся оснащенные консолями для монтажа кобеля и муфт;

- комплект инструмента кабельщика-спайщика;

-газовая горелка;

- материалы для герметизации муфт;

- материалы для монтажа кабеля;

- наглядные пособия (информационные стенды, плакаты, макеты «монтаж различных муфт»).

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Учебники:

- Краткое руководство по монтажу линейных сооружений связи с использованием технологий  и материалов компании 3М. Телекоммуникационное оборудование 3М Россиия. Мо

- сква 2009г.

2. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования. 5-е издание, стереотипное. – М.:  «Академия», 2007

3. Родина О.В. «Волоконно-оптические линии связи» Практическое руководство. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012

4. Чернышев Е.И. Линейные сооружения связи. Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. Волгоград: Издательский дом «Ин-Фолио», 2010.

5. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка: Учебник для начального профессионального образования. – М.: «Академия», 2011

Дополнительные источники:

1. Андреев В. А., Бурдин В. А., Попов Б. В. и др. Монтаж муфт и оконечных 	устройств волоконно-оптических кабелей. – Самара, СРТТЦ ПГАТИ, 	2008.

2. Андреев В. А., Бурдин А. В., Кочановский Л. Н., Портнов Э. Л., Попов В. Б. Направляющие системы электросвязи: учебник для вузов: в 2-х томах. - Том 2. - Проектирование, строительство и техническая эксплуатация. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010.

3. Андреев В. А., Портнов Э. Л., Кочановский Л. Н. Направляющие системы электросвязи: учебник для вузов: в 2-х томах. - Том 1. – Теория передачи и влияния. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009.

4. Ларин Ю.Т. Оптические кабели: методы расчета конструкций. материалы. Надежность и стойкость к ионизирующему излучению. – М.: Престиж, 2006

5. Инструкционно-технологические карты

Отечественные журналы:

- Журнал «Вестник связи».

- Журнал «Сети и системы связи».

- Журнал «Технологии и средства связи».

Интернет-ресурс

# http://www.twipx.com

http://www.ssd.ru/

http://www.izmer-ls.ru/

4.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная  практика  проводиться  на базе образовательного учреждения  в  мастерской «Мастерская по монтажу кабеля» и учебных  лабораториях «Монтаж кабеля», «Структурированные кабельные системы».

Для выполнения программы учебной практики занятия  рекомендуется  проводить  при  делении  группы  на  две подгруппы, что  способствует  повышению  качества  и индивидуализации  обучения. Проведение занятий учебной практики в подгруппах осуществляет мастер производственного обучения.

В учебном процессе используются информационные технологии обучения.  Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и наглядными пособиями.

Результатом освоения программы учебной  практики является квалификационный экзамен по результатам практики, проводимый в учебном заведении после ее окончания

Учебную практику рекомендуется проводить концентрированно.

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий.

| Результаты обучения (освоенный практический опыт) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| - выполнения контактных соединений | Экспертная оценка процесса и результата выполнения, практических заданий, учебной практики; Экспертная оценка процесса и результата выполнения, практического задания на квалификационном экзамене. |
| - эксплуатации и ремонта волоконно-оптических кабельных линий; |  |
| - эксплуатации оптического коммутационного оборудования |  |
| - эксплуатации и ремонта медно-жильных кабельных линий; |  |
| - выполнения электрических измерений волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий. |  |