ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04.01.Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Профессия  220703.03 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Москва

2013

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования (далее – НПО) 220703.03 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж связи № 54

Разработчики:

Медведь Ю.В.

Свистунова С.А., мастер производственного обучения

Рекомендована ГОУ ДПО учебно-методическим центром по профессиональному образованию

«____»__________ 20___ г.       Рег.№ _________________

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. Паспорт примерной программы профессионального модуля | 4 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 7 |
| # 3. Структура и примерное содержание профессионального модуля | 8 |
| 4. Условия реализации программы профессионального модуля | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 19 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 220703.03 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации.

ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом.

ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения.

ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.

ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и переподготовке кадров и профессиональной подготовке работников в области автоматики и управления в рамках специальности СПО 220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности;

уметь:

- выполнять работы по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования;

- проводить испытания средств контроля исправности электрических цепей;

- проводить испытания средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации;

- проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков;

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный;

- выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры;

- выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- проверять работоспособность системы в целом;

- осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять дисковые массивы на наличие ошибок и переполнения;

- осуществлять внешнюю и внутреннюю (системную) очистку сервера от «мусора»;

- осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте;

- проверять системные параметры и настройки специализированного программного обеспечения;

- осуществлять диагностику и прочистку системы вентиляции и охлаждения;

- выполнять юстировку видеокамер и объективов;

- осуществлять диагностику кабельных трасс и системы питания видеокамер;

- осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных трасс;

- выполнять резервное копирование системной информации;

- выполнять работы по обслуживанию систем контроля доступа;

- осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать логи прохода по картам, ежемесячный отчет);

- осуществлять администрирование системы СКУД (заносить в базу пользователей по картам доступа, вести учет);

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный;

- проверять исправность соединительных шлейфов;

- проверять исправность электрических цепей и цепей управления;

- проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные датчики;

- проверять электромеханические замки;

- проверять исправность средств световой и звуковой сигнализации;

- проверять состояние аппаратно-программного комплекса;

- выполнять резервное копирование системной информации;

- проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца;

- проверять систему резервного электропитания;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и  мониторингу технических средств систем безопасности;

знать:

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

- правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 201 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 31 час;

учебной и производственной практики – 108 часов;

в том числе

учебной практики – 36 часов;

производственной практики – 72 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. |
| ПК 2. | Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. |
| ПК 3. | Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. |
| ПК 4. | Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. |
| ПК 5. | Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практика) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ПК 1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5 | Раздел 1. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | 201 | 62 | 34 | 31 |  | 36 | 72 |
|  | Учебная практика (производственное обучение), часов |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Производственная практика, часов |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Всего: |  | 201 | 62 | 34 | 31 |  | 36 | 72 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ.04.1 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |  | 201 |  |
| МДК.04.01. Основы диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности |  | 62 |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Общие сведения о системах охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Нормативные документы по проведению диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Правила электробезопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | 2 | 2 |
| Тема 1.1. Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации; назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге систем охранно-пожарной сигнализации; технологическая последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией: внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, проверка исправности шлейфов и соединительных линий, проверка датчиков, извещателей, табло, светозвуковых сирен, проверка срабатывания охранных и пожарных датчиков, проверка пожарной сигнализации по зонам; диагностика и мониторинг электропитания систем охранно-пожарной сигнализации, проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный; диагностика и мониторинг средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий, электрических цепей, звуковой и световой сигнализации; комплексная проверка состояния аппаратуры охранно-пожарной сигнализации; составление отчета по результатам диагностики и проверки оборудования системы охранно-пожарной сигнализации. | 6 | 2 |
|  | Практическое занятие. Практическая работа №1. Изучение системы охранно-пожарной сигнализации. Коммутация на лабораторном стенде системы охранно-пожарной сигнализации. Практическая работа №2. Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. Выполнение стандартного алгоритма поиска неисправностей в системе охранно-пожарной сигнализации. Поиск неисправности в системе охранно-пожарной сигнализации, предварительно внесенной в систему преподавателем. | 8 |  |
| Тема 1.2. Диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом. | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу систем контроля и управления доступом; назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге систем контроля и управления доступом; технологическая последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией: внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, проверка исправности соединительных линий и электрических цепей, проверка считывателей карт, кнопок, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, средств световой и звуковой сигнализации, системы биометрического считывания отпечатка пальца. Диагностика и мониторинг временных зон, уровней доступа, системы регистрации пропусков. Диагностика и мониторинг электропитания систем контроля и управления доступом, проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный; комплексная проверка состояния аппаратуры систем контроля и управления доступом. Диагностика системы администрирования СКУД (занесение в базу данных пользователей СКУД, учет и анализ информации по посещениям помещений и охраняемых зон пользователями СКУД), резервное копирование системной информации. Составление отчета по результатам диагностики и проверки оборудования системы контроля и управления доступом. | 6 | 2 |
|  | Практическое занятие. Практическая работа №3. Изучение системы контроля и управления доступом. Коммутация на лабораторном стенде системы контроля и управления доступом. Практическая работа №4. Диагностика и мониторинг системы контроля и управления доступом. Выполнение стандартного алгоритма поиска неисправностей в системе контроля и управления доступом. Поиск неисправности в системе контроля и управления доступом, предварительно внесенной в систему преподавателем. | 8 |  |
| Тема 1.3 Диагностика и мониторинг систем охранного телевидения. | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу систем охранного телевидения; назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге систем охранного телевидения; технологическая последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией: внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, проверка исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей охранного телевидения, проверка и юстировка аналоговых и цифровых видеокамер, проверка пультовых и компьютерных систем управления видеокамерами. Диагностика и мониторинг систем видеозаписи, настройка видеорегистраторов, диагностика жестких дисков видеорегистратора. Диагностика и мониторинг специальных режимов систем охранного телевидения: патрулирование, слежение за объектом, регистрация автомобильных номеров, выявление оставленных предметов, создание тревожных зон, сопряжение с системами охранной сигнализации и контроля доступа. Диагностика системных ресурсов, проверка запоминающих устройств на наличие ошибок и переполнения, очистка сервера от устаревшей информации и «мусора», проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения. Диагностика и мониторинг систем охранного освещения и инфракрасной подсветки, возможности использования охранного освещения и подсветки в различных погодных условиях. Влияние освещения на работу видеокамер. Организация и проведение работ по проверке системы электропитания систем охранного телевидения, проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный; комплексная проверка состояния аппаратуры систем охранного телевидения. Составление отчета по результатам диагностики и проверки оборудования систем охранного телевидения. | 6 | 2 |
|  | Практическое занятие. Практическая работа №5. Изучение системы охранного телевидения. Коммутация на лабораторном стенде системы охранного телевидения. Практическая работа №6. Диагностика и мониторинг системы охранного телевидения. Выполнение стандартного алгоритма поиска неисправностей в системе охранного телевидения. Поиск неисправности в системе охранного телевидения, предварительно внесенной в систему преподавателем. | 8 |  |
| Тема 1.4. Диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; технологическая последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией: внешний осмотр и контроль технического состояния оборудования, проверка исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей оповещения, пожаротушения и дымоудаления, диагностика и прочистка системы вентиляции и охлаждения. Диагностика и мониторинг систем управления оповещением, голосовых сообщений, передачи записей в зоны, системы записи и воспроизведения звуковых сообщений, светозвуковых оповещателей. Диагностика и мониторинг электропитания систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления, проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный; комплексная проверка состояния аппаратуры систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Составление отчета по результатам диагностики и проверки оборудования систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | 6 | 2 |
|  | Практическое занятие. Практическая работа №7. Изучение системы оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Коммутация на лабораторном стенде системы оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Практическая работа №8. Диагностика и мониторинг системы оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Выполнение стандартного алгоритма поиска неисправностей в системе оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Поиск неисправности в системе оповещения, пожаротушения и дымоудаления, предварительно внесенной в систему преподавателем. | 8 |  |
| Тема 1.5. Диагностика и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Диагностика и мониторинг систем эвакуационного освещения, световых табло с автономными источниками питания. Диагностика и мониторинг систем автоматики, проверка соблюдения установленных пределов изменения внутренних и внешних параметров системы, проверка правильности откликов системы на изменение внутренних и внешних параметров. Комплексная проверка состояния аппаратуры систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Составление отчета по результатам диагностики и проверки оборудования систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие. Практическая работа №10. Диагностика и мониторинг систем автоматики. Выполнение стандартного алгоритма поиска неисправностей в системе автоматики. Поиск неисправностей в аппаратуре систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.1 - для овладения знаниями: чтение текста учебника и конспекта лекций; работа со словарями и справочниками; прослушивание и просмотр аудио и видеозаписей; поиск и сбор информации в Интернете; - для закрепления и систематизации знаний: выписка из текста основных определений, расчетных зависимостей, подготовка ответов на контрольные вопросы. - для формирования умений: решение задач и упражнений; подготовка к лабораторным работам № 1 - № 8 с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление отчетов по лабораторным работам. |  | 31 |  |
| Учебная практика (производственное обучение). Виды работ: - проверка электрических цепей систем охранно-пожарной сигнализации; - проверка электрических цепей систем контроля и управления доступом; - проверка электрических цепей систем охранного телевидения; - проверка электрических цепей систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. - осуществлять мелкий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации; - осуществлять мелкий ремонт систем контроля и управления доступом; - осуществлять мелкий ремонт систем охранного телевидения; - осуществлять мелкий ремонт систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. |  | 36 |  |
| Производственная практика. Виды работ: - диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации: контроль технического состояния оборудования, проверка исправности шлейфов и соединительных линий, проверка датчиков, извещателей, табло, светозвуковых сирен, проверка срабатывания охранных и пожарных датчиков, проверка пожарной сигнализации по зонам. - диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом: контроль технического состояния оборудования, проверка исправности соединительных линий и электрических цепей, проверка считывателей карт, кнопок, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, средств световой и звуковой сигнализации, системы биометрического считывания отпечатка пальца. - диагностика и мониторинг систем охранного телевидения: контроль технического состояния оборудования, проверка исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей, проверка и юстировка аналоговых и цифровых видеокамер, проверка пультовых и компьютерных систем управления видеокамерами, настройка видеорегистраторов, диагностика жестких дисков видеорегистратора. - диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления: контроль технического состояния оборудования, прочистка системы вентиляции и охлаждения, мониторинг систем управления оповещением, голосовых сообщений, системы записи и воспроизведения звуковых сообщений, мониторинг систем эвакуационного освещения, светозвуковых оповещателей, световых табло с автономными источниками питания, мониторинг систем автоматики. |  | 72 |  |
| Всего: |  | 201 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Оборудование учебного кабинета «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»:

- рабочие места на 25-30 обучающихся;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: наглядные пособия - образцы изделий, разрезные макеты, элементы систем охранной и пожарной сигнализации, плакаты, DVD фильмы; видеопроектор, персональные компьютеры, лабораторные стенды с элементами систем охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, охранного телевидения и СКУД, компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

Ворона В.А.,  Тихонов В.А.  Системы контроля и управления доступом. "Горячая линия-Телеком",  2010.

Ворона В.А.,  Тихонов В.А.  Технические средства наблюдения в охране объектов. Горячая линия–Телеком, 2010.

Магауенов Р.Г.   Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения. "Горячая линия-Телеком",  2008.

Синилов В.Г.	Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: учебник для нач.проф.образования/В.Г.Синилов.-5-е изд.перераб. и доп..-М.:Издательский центр «Академия», 2010.

Дополнительная литература:

Гвоздек М. Справочник по технике видеонаблюдения. Планирование, проектирование, монтаж. Пер.с нем. «Техносфера», 2010.

Герман Кругль. Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV, "Секьюрити Фокус" (Security Focus), 2010.

Гусарова Е.А. и др. Строительное черчение/ под ред. Ю.О. Полежаева,  «Академия», 2010

Самойлов Д.Б. и др. Справочник инженера пожарной охраны/ под общ. ред. Д.Б. Самойлова, «Инфра-Инженерия», 2010

Интернет-ресурсы:

Сайты компаний – производителей охранно-пожарной сигнализации и компаний – интеграторов  охранно-пожарной сигнализаци:

www.armosystems.ru,

www.bolid.ru,

www.verspk.ru,

www.systemsensor.ru,

www.sferasb.ru.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Изучению программы профессионального модуля «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» должно предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин «Основы черчения», «Основы электротехники».

Профессиональный модуль состоит из одного междисциплинарного курса МДК.04.01. Основы диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности. Занятия, планируемые в рамках междисциплинарного курса, делятся на теоретические и лабораторные, которые проводятся в кабинете «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Теоретические занятия проводятся с использованием видеопроектора, на котором показываются презентации учебного материала и учебные фильмы.  Выполнение лабораторных работ проводится на лабораторных стендах, позволяющих моделировать системы охранно-пожарной безопасности, пожаротушения, охранного телевидения и СКУД. Оформление лабораторных работ проводится с использованием компьютерных технологий. Компьютеры также используются для обучения работе со специализированными программами. При проведении лабораторных работ в рамках освоения междисциплинарного курса возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.

Текущий контроль обучения должен складываться из следующих компонентов: опрос обучающихся на уроках, проведение проверочных работ и тестирования, оформление отчетов по лабораторным работам, решение  ситуационных задач обучающимися в процессе проведения теоретических занятий.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Для выполнения заданий обучающимся предоставляется возможность использования компьютера в учебном заведении с доступом в Интернет.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем видам занятий, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным материалам.

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика в объеме 36 часов проводится в учебных мастерских. Производственная практика в объеме 72 часов проводится концентрированно в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Завершается освоение междисциплинарного курса экзаменом, а освоение программы профессионального модуля - проведением квалификационного экзамена.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Мастера производственного обучения должны иметь  на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  Опыт деятельности в организациях соответствующей профильной сферы является обязательным. Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации; - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов системы ОПС: охранных и пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, звуковой и световой сигнализации; - демонстрация навыков тестовых испытаний и комплексной проверки системы ОПС, - демонстрация навыков проверки и контроля измерительных приборов и инструмента; - демонстрация навыков составления отчета по результатам диагностики и мониторинга оборудования. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ПК4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом (СКУД). | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СКУД; - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов СКУД: считывателей, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, биометрических считывателей, контроллеров; - демонстрация навыков администрирования СКУД (занесение в базу пользователей по картам доступа, вести учет); - демонстрация навыков анализа информации СКУД (просмотр информации о посещении контролируемых помещений, учет рабочего времени сотрудников); | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ПК4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения (СОТ). | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СОТ; - демонстрация умения проверки дисковых массивов на наличие ошибок и переполнения; - демонстрация навыков юстировки видеокамер и объективов; - демонстрация навыков проверки кабельных трасс и системы питания видеокамер; - демонстрация навыков резервного копирования системной информации; | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ПК4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга системы вентиляции и охлаждения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга электрических цепей и цепей управления систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - демонстрация соблюдения правил безопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга системы инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга электрических цепей и цепей управления систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация соблюдения правил безопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; - активность, инициативность во внеурочной деятельности; - участие в проектной и исследовательской работе научно-студенческих обществ; - творческая реализация полученных профессиональных умений на практике. - демонстрация проявления интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | -экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - на лабораторных работах и практических занятиях; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики; - при выполнении проектных и исследовательских работ; - оценка содержания портфолио обучающегося. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - демонстрация обоснования выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка их эффективности и качества; - демонстрация умения планировать и анализировать результаты собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - на лабораторных работах и практических занятиях; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - демонстрация способности принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - на лабораторных работ и практических занятиях, - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий, - при выполнении работ по производственной практике; - при проведении учебно-воспитательных мероприятий. |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - эффективный поиск необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - использование различных источников; - широта использования различных Интернет – ресурсов в учебной деятельности (оформление, представление рефератов, докладов курсовых и дипломных проектов). | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - в ходе компьютерного тестирования, - при подготовке электронных презентаций, - при проведении практических занятий, - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий, - при выполнении работ по производственной практике; - при проведении учебно-воспитательных мероприятий. |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков работы с Интернет – ресурсами; - демонстрация навыков выполнения чертежей в системе AutoCad; - демонстрация навыков применения прикладных программ по профессиональной деятельности; - демонстрация навыков оформления всех видов работ с использованием информационных технологий; - демонстрация навыков сопровождения публичных выступлений информационно- компьютерными технологиями. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - в ходе компьютерного тестирования, - при подготовке электронных презентаций, - при проведении практических занятий, - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий, - при выполнении работ по производственной практике; - при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий. |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - демонстрация умения взаимодействовать с обучающимися и преподавателями в ходе обучения; - демонстрация способности к самоанализу и коррекции результатов собственного участия в коллективных мероприятиях - демонстрация умения взаимодействовать с руководством предприятия, мастерами и сокурсниками в ходе прохождения учебной и производственной практики. | Экспертная оценка результатов коммуникативной деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий, - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий, - при выполнении работ по производственной практике; - при проведении учебно-воспитательных мероприятий. |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности (ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний и умений); - демонстрация навыков подготовки учебных материалов с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности по военно-патриотическому воспитанию; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка). | Экспертная оценка результатов межличностного общения обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий; - при проведении учебно-воспитательных мероприятий; - при прохождении воинских сборов. Своевременность постановки на воинский учёт. |

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по производственной работе (зав. практикой) ________/О.В. Корешков/ « » _______ 20 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной (учебно-производственной) работе ________/И.Г. Бозрова/ « » __________20 г. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Преподаватель Свистунова Светлана Анатольевна

Профессиональный модуль ПМ.04  Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Междисциплинарный курс МДК.04.01. Основы диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности

Профессия 220703.03 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Составлен в соответствии с рабочей программой профессионального модуля, утверждённой заместителем директора по учебной работе И.Г. Бозровой

группа ОПС - 8

Рассмотрен на заседании предметной (цикловой) комиссии «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»

Протокол №  от «   »  2013г.

Председатель предметной (цикловой) комиссии ____________/Т.Ю. Кондря

Распределение часов по профессиональному модулю

Таблица 1

| Междисциплинарный курс (индекс МДК) | Курс | Семестр | Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная учебная нагрузка и практика | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов для СПО (НПО) | Производственная (для НПО) по профилю специальности (для СПО), часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | лабораторные работы, часов | практические занятия, часов | Курсовые работы (проекты), часов (для СПО) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01. Основы диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности | 3 | 5 | 201 | 62 | 28 |  | 34 |  | 31 | 36 | 72 |
| Всего по модулю | 3 | 5 | 201 | 62 | 28 |  | 34 |  | 31 | 36 | 72 |

Содержание обучения по профессиональному модулю

Таблица 2

| № занятия | Наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК | Обязательная учебная нагрузка |  | Коды формируемых компетенции |  | Материальное и информационное обеспечение занятий (№ позиций из таб-лицы 2а, 2б, 2в) | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся |  |  | Формы и методы контроля | Ф.И.О. преподава- теля (ей)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во часов | Вид занятия |  |  |  | Вид задания | информационное обеспечение (№ позиции из таб. 2б,2в | Кол-во часов |  |  |
|  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Раздел ПМ.04.1 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1. Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | 1; 2; 3; ОИ 4; ОИ 2; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 3 | Диагностика и мониторинг электропитания систем охранно-пожарной сигнализации, проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 4; ОИ 2; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 4 | Диагностика и мониторинг средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий, электрических цепей, звуковой и световой сигнализации | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 4; ОИ 2; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 5 | Изучение системы охранно-пожарной сигнализации. | 2 | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изучение системы охранно-пожарной сигнализации. | 2 | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. | 2 | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. | 2 | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.2. Диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу систем контроля и управления доступом | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | 1; 2; 3; 7; ОИ 1; ОИ 3; ДИ 4 |  |  |  | опрос |  |
| 10 | Диагностика и мониторинг временных зон, уровней доступа, системы регистрации пропусков. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ДИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 11 | Диагностика системы администрирования СКУД | 2 | лекции | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ДИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 12 | Изучение системы контроля и управления доступом. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ДИ 4; ДИ 5 |  |  |  | защита практической работы |  |
| 13 | Изучение системы контроля и управления доступом. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ДИ 4; ДИ 5 |  |  |  | защита практической работы |  |
| 14 | Диагностика и мониторинг системы контроля и управления доступом. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ДИ 4; ДИ 5 |  |  |  | защита практической работы |  |
| 15 | Диагностика и мониторинг системы контроля и управления доступом. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ДИ 4; ДИ 5 |  |  |  | защита практической работы |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Эксплуатация адресной пожарной сигнализации. | 3 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 14 | Эксплуатация адресно-аналоговой пожарной сигнализации. | 4 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 15 | Эксплуатация системы охранной сигнализации. | 4 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 16 | Выбор необходимого количества пожарных извещателей. | 3 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 17 | Расчет параметров двухпорогового шлейфа. | 3 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
|  | Тема 1.3. Эксплуатация систем пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики, приборов сигнально-пусковых, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Эксплуатация и обслуживание систем газового, порошкового, аэрозольного, пенного, водяного пожаротушения | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 2; ОИ 3; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 19 | Эксплуатация систем дымоудаления и подпора воздуха | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 2; ОИ 3; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 20 | Эксплуатация датчиков и контроллеров, сигнально-пусковых устройств, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 2; ОИ 3; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 21 | Диспетчерское управление системами локальной автоматики. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 2; ОИ 3; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 22 | Диагностика неисправностей при помощи диспетчерского управления. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 2; ОИ 3; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 23 | Энергоснабжение систем пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 2; ОИ 3; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 24 | Проверка основных и резервных источников электропитания, техническое обслуживание электрических сетей, встроенных и внешних источников бесперебойного питания. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 2; ОИ 3; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 25 | Эксплуатация автоматики вентиляционной установки и системы огнезадержания | 2 | практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 26 | Эксплуатация системы дымоудаления и подпора воздуха. | 2 | практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 27 | Эксплуатация систем аэрозольного, газового и порошкового пожаротушения. | 2 | практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 28 | Эксплуатация системы пенного пожаротушения. | 2 | практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 29 | Эксплуатация системы водяного пожаротушения. | 2 | практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 30 | Выбор параметров резервированной системы электропитания. | 2 | практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
|  | Тема 1.4. Эксплуатация систем контроля и управления доступом (СКУД), считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Эксплуатация и обслуживание систем контроля и управления доступом. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 32 | Эксплуатация электромагнитных, электромеханических замков и магнитоконтактных датчиков. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 33 | Эксплуатация и обслуживание турникетов и шлагбаумов | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 34 | Эксплуатация, настройка и устранение неисправностей контактных и бесконтактных считывателей, считывателей с клавиатурами, устройств биометрической идентификации | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 35 | Эксплуатация контроллеров СКУД. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 36 | Ввод данных о новых пользователях | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 37 | Отображение состояние системы на компьютере. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 4; ДИ 5 |  |  |  | опрос |  |
| 38 | Эксплуатация системы контроля и управления доступом. | 3 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 39 | Эксплуатация биометрического считывателя. | 3 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
|  | Тема 1.5 Эксплуатация систем охранного телевидения (СОТ), мультиплексоров, мониторов, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Основные тенденции использования и развития систем видеонаблюдения | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  | опрос |  |
| 41 | Эксплуатационные особенности аналогового и цифрового видеонаблюдения. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  | опрос |  |
| 42 | Эксплуатация видеокамер. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  | опрос |  |
| 43 | Особенности настроек цифровых и аналоговых видеокамер. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  | опрос |  |
| 44 | Обеспечение электропитания видеокамер. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  | опрос |  |
| 45 | Эксплуатация кожухов и механизмов | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  |  |  |
| 46 | Эксплуатация средств коммутации, отображения и записи. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  | опрос |  |
| 47 | Эксплуатация и настройка регистраторов. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  | опрос |  |
| 48 | Эксплуатация систем охранного освещения. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 2; ДИ 1; ДИ 2;ДИ 3 |  |  |  | опрос, тестовое задние |  |
| 49 | Эксплуатация аналоговых видеокамер. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 50 | Диагностика и мониторинг управляемой видеокамеры. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 51 | Диагностика и мониторинг мультиплексора и видеорегистратора. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 52 | Диагностика и мониторинг цифровой IP-видеокамеры. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 53 | Расчет параметров системы видеонаблюдения. | 2 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
|  | Тема 1.6. Эксплуатация систем связи и коммуникаций: линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики, охранного освещения и устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Эксплуатация внутренних линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ОИ 4 |  |  |  | опрос |  |
| 43 | Принципы организации внутренних линий связи | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ОИ 4 |  |  |  | опрос |  |
| 44 | Эксплуатация внешних линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ. | 2 | лекции | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ОИ 4 |  |  |  | опрос |  |
| 45 | Проводные и беспроводные линии связи. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ОИ 4 |  |  |  | опрос |  |
| 46 | Эксплуатация устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ОИ 4 |  |  |  | опрос |  |
| 47 | Эксплуатация объектового оборудования: фильтров абонентских (ФА) и устройств оконечных объектовых (УОО). | 2 | лекция | 1-7 | 1-5 | ОИ 1; ОИ 3; ОИ 4 |  |  |  | опрос |  |
| 48 | Выбор проводов для системы безопасности. | 3 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |
| 49 | Выполнение электрических измерений параметров систем ОПС, СКУД, СОТ. | 3 | Практическое занятие | 1-7 | 1-5 |  |  |  |  | защита практической работы |  |

Материально-техническое обеспечение занятий

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Наглядные пособия (информационные стенды, плакаты). |
| 2 | Мультимедиа проектор. |
| 3 | Учебная презентация. |
| 4 | Учебный видеофильм. |
| 5 | Образцы изделий. |
| 6 | Разрезные макеты. |
| 7 | Элементы систем охранной и пожарной сигнализации |
| 8 | Персональные компьютеры. |
| 9 | Набор монтажного инструмента (кусачки, плоскогубцы, индикаторная отвертка, монтажный нож). |
| 10 | Мультиметр. |
| 11 | Лабораторные стенды с элементами систем охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, охранного телевидения и СКУД. |
| 12 | Компьютерные обучающие. |
| 13 | Контролирующие и профессиональные программы. |
| 14 | Извещатели охранные. |
| 15 | Извещатели пожарные. |
| 16 | Извещатели комбинированные. |
| 17 | ППК и ББП. |
| 18 | Провод КСВВ. |
| 19 | Провод КСПВ. |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ):

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | «Системы контроля и управления доступом» | Ворона В.А., Тихонов В.А. | М.: "Горячая линия-Телеком", 2010. |
| ОИ 2 | «Технические средства наблюдения в охране объектов» | Ворона В.А., Тихонов В.А. | М.: "Горячая линия-Телеком", 2010. |
| ОИ 3 | «Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения» | Магауенов Р.Г. | М.: "Горячая линия-Телеком", 2008. |
| ОИ 4 | Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: учебник для нач.проф.образования/В.Г.Синилов.-5-е изд.перераб. и доп. | Синилов В.Г. | М.:Издательский центр «Академия», 2010. |

Дополнительные источники (ДИ):

Таблица 2в

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Справочник по технике видеонаблюдения. Планирование, проектирование, монтаж. / Пер.с нем. | Гвоздек М. | М.: «Техносфера», 2010. |
| ДИ 2 | Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV | Герман Кругль. | М.: "Секьюрити Фокус" (Security Focus), 2010. |
| ДИ 3 | Энциклопедия сетевого видеонаблюдения. / Пер. с англ. | Фредерик Нильссон | М.: «Ай-Эс-Эс Пресс», 2011. |
| ДИ 4 | Строительное черчение/ под ред. Ю.О. Полежаева | Гусарова Е.А. и др. | М.: «Академия», 2010 |
| ДИ 5 | Справочник инженера пожарной охраны/ под общ. ред. Д.Б. Самойлова | Самойлов Д.Б. и др. | М.: «Инфра-Инженерия», 2010 |

Интернет-ресурсы (И-Р):

Сайты компаний – производителей охранно-пожарной сигнализации и компаний – интеграторов  охранно-пожарной сигнализаци:

| И-Р 1 | www.armosystems.ru |
| --- | --- |
| И-Р 2 | www.bolid.ru |
| И-Р 3 | www.verspk.ru |
| И-Р 4 | www.systemsensor.ru |
| И-Р 5 | www.schneider-electric.com/ru |
| И-Р 6 | www.sferasb.ru |
| И-Р 7 | www.tinko.ru |
| И-Р 8 | www.plazma-t.ru |