ГБОУ СПО Колледж автоматизации и радиоэлектроники №27

имени П.М.Вострухина

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

нпо 140446.03.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Москва

2012

| ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией___________________ _____________________________ Протокол № ____ от «__» _________ 20___ г. | Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии/специальности начального/среднего профессионального образования 140446.03 Электромонтер пол ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| --- | --- |
| Председатель предметной (цикловой) комиссии _____________/___________ | Заместитель директора по учебной (учебно-методической работе ___________/Кудимова С. П. |

Подпись      Ф.И.О.                                                                                 Подпись      Ф.И.О.

Составители (авторы): Свечникова Н. А., преподаватель спецдисциплин, Обухова Т. В.,  методист , Иванова Л. А., старший мастер, ГБОУ СПО КаиР № 27 им. П. М. Вострухина

Рецензент:______________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, наименование ГОУ СПО

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения | 5 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание | 6 |
| # 4. условия реализации программы | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов | 15 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

МДК.02.01.Организация и технология проверки электрооборудования

1.1. Область  программы

Программа  является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Программа  может быть использована

в дополнительном профессиональном образовании программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2. Цели и задачи

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с  измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  75часов;

лабораторные  работы обучающегося –  46  часов;

самостоятельные работы – 32 часа.

Форма промежуточной аттестации-1 час (контрольная работа -4 семестр)

# 2. результаты освоения ПРОграммы

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и  содержание программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план и содержание профессионального модуля:

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающихся, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1.-2.2. | Раздел 1. Проверка и наладка электрооборудования | 80 | 39 | 28 | 17 | 24 |  |
| МДК.02.01. | Раздел 2. Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов. | 63 | 36 | 18 | 15 | 12 |  |
|  | Производственная практика | 36 |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 179 | 75 | 46 | 32 | 36 | 36 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  | 80 |  |
| МДК. 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  | 56 |  |
| РАЗДЕЛ 1 Тема 1.1. Организация проверки электрооборудования | Содержание |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Введение. Задачи и виды проверок электрооборудования. Перечень работ по проверке оборудования. Организация технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования с учетом специфики его конструкции, места установки и условий работы. Графики технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта и порядок их составления. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1 Изучитьперечень работ по проверке оборудования |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Изучение графиков ТО и планово-предупредительных ремонтов |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Технология проверки электрооборудования | Содержание |  |  | 9 |  |
|  | 1. |  | Техника безопасности при выполнении работ при приемке оборудования в эксплуатацию. Порядок проверки, испытания и наладки осветительной аппаратуры. Критерии исправности осветительной аппаратуры. Установка и подключение газоразрядных ламп. Установка и подключение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. Порядок проверки и подключения светодиодной осветительной аппаратуры. |  | 2 |
|  | 2. |  | Общие сведения об испытаниях электрических машин и трансформаторов. Методы испытания. Метод непосредственной нагрузки. Метод косвенной нагрузки. Испытательные станции, фиксация и расшифровка показателей испытаний.. Порядок проведения испытаний электрических машин постоянного и переменного тока. Снятие характеристик и сравнение с паспортными данными. Испытания электрических машин при пуске, работе в продолжительном и повторно-кратковременном режимах. Испытание электромашин на нагревание. Обработка данных испытаний и их оформление с применением персонального компьютера. |  |  |
|  | 3. |  | Порядок испытания трансформаторов. Расчетные параметры и их проверка. Характеристики трансформаторов. Характеристики холостого хода, нагрузочные, внешняя и короткого замыкания. Порядок снятия характеристик. Аварийные режимы работы трансформаторов. |  |  |
|  | 4. |  | Порядок проверки коммутационной и регулирующей аппаратуры. Проверка эксплуатационных и технических данных. Проверка работоспособности электромагнитных контакторов, пускателей, реле, предохранителей и автоматических выключателей. Проверка специализированной электроаппаратуры. Пробный пуск электроаппаратуры. Критерии оценки работоспособности электроаппаратуры после выполнения ремонта и заполнение ведомости выполненных работ. |  |  |
|  | Практичесие занятия |  |  | 22 | 2 |
|  |  |  | Установка, проверка и пуск осветительной аппаратуры |  |  |
|  |  |  | Подключение, проверка работоспособности и пуск ламп различных типов |  |  |
|  |  |  | Снятие характеристик электрических машин постоянного и переменного тока |  |  |
|  |  |  | Испытание электрических машин на нагревание |  |  |
|  |  |  | Снятие характеристик и испытание трансформатора |  |  |
|  |  |  | Испытание контакторов, магнитных пускателей, реле |  |  |
|  | 7 Испытание предохранителей, УЗО, автоматических выключателей |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Заполнение дефектной ведомости проведенных работ |  |  |
| Самостоятельная работа |  | Систематическая проработка конспектов заданий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, нормативной документации. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление результатов практических занятий, отчётов, подготовка к их защите, работа с рекомендуемыми интернет-ресурсами. 3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием методических рекомендаций преподавателя. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Основные требования к рабочему месту электромонтёра.1-я группа по электробезопасности, условия её присвоения. Проверка знаний электротехнического персонала. 2. Выбор марки и сечения коротких и длинных проводов.Расшифровка марок проводов. 3. Основные виды работ по техническому обслуживанию кабельных линий. Принцип маркировки силовых кабелей. 4. Устройства, входящие в состав осветительной установки. Работы, выполняемые при техобслуживании осветительных установок. 5. Устройство пакетного и барабанного переключателя, где их применяют, как выбирают для монтажа? 6. Плавкие предохранители (вставки): цели применения,различия. 7. Замена масла в трансформаторе: причины и сроки замены, способ выполнения. 8. Основные типовые неисправности электродвигателей. 9. Основные причины отказа и повреждений электрооборудования. Типовые работы, выполняемые при техническом обслуживании и текущем ремонте. 10. Типовые неисправности электрических машин. 11. Осветительные установки |  | 17 |  |
| Учебная практика (производственное обучение) |  | Виды работ: - Проведение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте; - Сборка схем различных светильников на учебных планшетах. - Замена ламп любого типа. Определение дефектов в люминесцентных лампах; - Установка штепсельных розеток, кнопок, выключателей на учебных планшетах. - Монтаж трансформатора на учебном стенде. - Монтаж пускорегулирующей аппаратуры на учебном стенде. - Монтаж автоматического ввода резерва (АВР) на учебном стенде. |  | 24 |  |
| РАЗДЕЛ 2. Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов. |  |  |  | 63 |  |
| МДК.02.02. Контрольно"измерительные приборы |  |  |  | 51 |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и приборы |  | 1. Основы метрологии: погрешности измерений, условия измерений, эталоны единиц физических величин. Общая классификация измерительных приборов |  | 9 | 2 |
|  |  | 2. Приборы: электромагнитные, электродинамические и ферродинамические, термоэлектрические и детекторные; цифровые, измерительные, аналоговые, датчики. Система эксплуатации и проверки приборов |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия 1. Заполнение технологической документации. 2. Изучение видов неисправностей на наглядных пособиях, способов выявления неисправностей. Определение вида повреждения токопровода. |  | 4 | 2 |
| Тема 2.2. Эксплуатация электроизмерительных приборов |  | 1. Техническое обслуживание приборов: эксплуатация и поверка приборов, юстировка и настройка приборов, основные неисправности и способы их устранения. Документация на техническое обслуживание приборов. Общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |  | 9 | 2 |
|  |  | 2. Приборы: электромагнитные, электродинамические и ферродинамические, термоэлектрические и детекторные; цифровые, измерительные, аналоговые, датчики. Система эксплуатации и проверки приборов. |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия 1. Разделка концов провода и подключение их к прибору на планшетах. 2. Измерение сопротивления изоляции на планшете. 3. Прозвонка проводов на планшете. 4. Проведение электрических измерений. 5. Выполнение работ с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. 6. Снятие показаний приборов. Выполнение работы с мультиметром. 7. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. Проведение послеремонтных испытаний пускорегулирующей аппаратуры. |  | 14 | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 2 |  | 1. Систематическая проработка конспектов заданий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, нормативной документации. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление результатов практических занятий, отчётов, подготовка к их защите, работа с рекомендуемыми интернет ресурсами. 3. Подготовка презентаций, докладов, рефератов; разработка проектов с использованием методических рекомендаций преподавателя |  | 15 |  |
|  |  | Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Общие сведения о линейных и угловых измерениях. 2. Автоматизация измерений и измерительные системы. 3. Приборы для измерения давления. 4. Маркировки электроизмерительных приборов, наносимые условные обозначения. 5. Контрольно-измерительные приборы для электрика. 6. Счётчики электрической энергии. 7. Мультиметры и работа с ними. 8. Измерение сопротивления изоляции и проверка прочности изоляции |  |  |  |
| Учебная практика (производственное обучение) |  | Виды работ: - Ознакомление с технической документацией и инструкция ми по монтажу электроизмерительных приборов; - Техническое обслуживание электроизмерительных приборов: снятие показаний, заполнение документации, порядок и сроки поверки электроизмерительных приборов; - Монтаж электроизмерительных приборов на учебном стенде; - Монтаж фотореле на учебном стенде; - Монтаж датчика движения на учебном стенде. |  | 12 |  |
| Производственная практика |  | Виды работ: - Осмотр двигателя, проверка сопротивления изоляции обмоток мегаомметром и степени их увлажнения, проверка состояния выводов; - Испытание и пробный пуск электродвигателя под наблюдением инженерно-технического персонала; - Разборка и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Исследование причин, видов повреждений и способов их устранения; - Сборка схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру.Ремонт рубильников, предохранителей и пакетных выключателей; - Разборка и сборка электродвигателя. Изучение технической документации на электродвигатель; - Сборка и разборка трансформаторов при ремонтных работах; - Проверка пускорегулирующей аппаратуры после ремонта перед включением её в работу с использованием электроизмерительных приборов, включение в работу отремонтированного электрооборудования; - контроль качества ремонта и проверка работоспособности распределительных устройств электроизмерительными приборами и инструментами; - Ремонт стрелок (исправление прогнутых стрелок, замена разбитых стеклянных стрелок. Устранение неисправностей переключателей пределов измерения. Регулировка щёток; - Подключение приборов и проверка заземления. Измерение сопротивления изоляции. |  | 36 |  |
|  |  | Всего: |  | 179 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем(

ных задач).

# 4. условия реализации программы

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению

Реализация программы  требует наличия кабинета электротехники, лабораторий: контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания электрооборудования, электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники:

-рабочие места на 25-30 обучающихся;

-рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: наглядные пособия-образцы, плакаты, DVD фильмы, мультимедийный проектор, персональные компьютеры, электронные лаборатории.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

-рабочие места на 25-30 обучающихся;

-рабочее место мастера;

Технические средства обучения:

- наглядные пособия-образцы, плакаты, комплекты деталей, инструментов, приспособлений;

-мультимедийый проектор, персональные компьютеры, электронные лаборатории;

-компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

-электрооборудование для проведения практических занятий (розетки, выключатели, патроны, электролампы, распределительные коробки, автоматические выключатели одно и трёхполюсные, вилки, устройство защитного отключения, монтажный провод,магнитные пускатели, тепловые реле, датчики движения, фотореле, кнопочные посты,трёхфазные розетки и вилки, концевые выключатели, трёхфазные электродвигатели,счётчики, распределительные щитки;

- места, оборудованные местной вытяжкой, для пайки проводов;

- светильники одно и двухламповые люминесцентные;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений;

-измерительные приборы.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

-рабочие места на 25-30 обучающихся;

-рабочее место мастера;

Технические средства обучения:

- наглядные пособия-образцы, плакаты, комплекты деталей, инструментов, приспособлений, модели.

-мультимедийный проектор, персональные компьютеры, электронные лаборатории;

-компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы

Оборудование лаборатории «Контрольно-измерительные приборы»:

-рабочие места на 25-30 обучающихся;

-рабочее место мастера;

Технические средства обучения:

- наглядные пособия-образцы, плакаты, комплекты деталей, инструментов, приспособлений, модели.

-мультимедийный проектор, персональные компьютеры, электронные лаборатории;

-компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений;

- контрольно(измерительные приборы.

Оборудование лаборатории «Техническое обслуживание электрооборудования»:

-рабочие места на 25-30 обучающихся;

-рабочее место мастера;

- наглядные пособия (планшеты – образцы схем);

- плакаты;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений;

- измерительные приборы;

- стенды для сборки схем подключения электрооборудования (подключение схем различных светильников, штепсельных розеток, кнопок, выключателей, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры, автоматического ввода резерва, электроизмерительных приборов, фотореле, датчика движения;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень        рекомендуемых        учебных        изданий,        Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ю.Д.Сибикин,  М.Ю.Сибикин - Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий –Учебник для  НПО , М.: ИРПО, ИЦ «Академия», 2008 – 432с.

Дополнительные источники:

И.И. Алиев  - Электротехнический справочник – М.: ИП РадиоСофт, 2009 – 560с.

Интернет-ресурсы:

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) // Энергетика. Электротехника. Связь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscable.ru/info/pue/.

2. Электроизмерительные приборы и методы измерений // Электротехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://electrono.ru/elektroizmeritelnye(pribory(i(metody(izmerenij

3. Электромонтер.инфо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electromonter.info

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения, т.е. в электромонтажной мастерской, лаборатории технического обслуживания электрооборудования. Производственная практика проводится на учебно-производственном участке (при наличии) или на производстве.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля и учебных дисциплин: «Техническое черчение», «Электротехника», «Материаловедение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», а также профессионального модуля ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,   агрегатов,   машин,   станков   и   другого электрооборудования промышленных организаций.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций», а также общетехнических дисциплин: «Техническое черчение», «Электротехника»,           « Материаловедение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».

Мастера должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу ПК 2.2. Проводить испытания и пробный пуск машин под руководством инженерно-технического персонала. ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно измерительные приборы и инструменты. | Качество проверки электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям Качественное выполнение испытаний и наладки осветительных электроустановок Точность снятия показаний приборов; Точность проведения электрических измерений | Текущий контроль: - тестирование. -экспертное оценивание; -проверочная работа по теме. Экзамен. Выполнение и защита квалификационной работы. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Понимание целей и задач, стоящих перед работником по данной профессии. Выполнение задач, поставленных самостоятельно или руководителем Анализ текущей ситуации, оценка обстановки и роил своей деятельности в ней. Результативность при принятии решений при заданной ситуации Поиск и представление информации в соответствии с поставленной задачей Применение информационно- коммуникационных технологий для решения поставленных задач Работа в команде, взаимодействие с коллегами и руководством. Применение полученных знаний, умений, практического опыта для исполнения воинской обязанности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося впроцессе освоения образовательной программы: - при выполнении работ на различных этапах производственной практики - при выполнении работ на различных этапах производственной практики; -Тестирование, деловая игра - при выполнении работ на различных этапах производственной практики; -Тестирование, деловая игра Самостоятельная работа обучающихся Деловая игра - при выполнении работ на различных этапах производственной практики; -Тестирование, деловая игра -Ситуационная игра - при выполнении работ на различных этапах производственной практики; -Тестирование, деловая игра -Ситуационная игра |