ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07.Энергоснабжение телекоммуникационных систем

специальность 210705 Средства связи с подвижными объектами

(углубленная подготовка)

Москва

2014

| ОДОБРЕНА Предметной цикловой комиссией Протокол № __ от «__» ____20__ г. Председатель ПЦК _____________________Н.Г.Лобанова «___»____________20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УМР ГБПОУ «КС № 54» __________ И.Г. Бозрова «___»___________20__ г. |
| --- | --- |

Составитель: Ручко В.М., преподаватель ГБПОУ  «Колледж связи №54»

г. Москвы

Рецензент:

Ф.И.О., должность

# СОДЕРЖАНИЕ

| # Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| # Структура и примерное содержание учебной дисциплины | 6 |
| # Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 12 |
| # Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07.Энергоснабжение телекоммуникационных систем

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 210000 Электронная техника, радиотехника и связь;

210705 Средства связи с подвижными объектами;

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 17553 радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 19872 Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.07.Энергоснабжение телекоммуникационных систем входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;

-  осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;

-  электроснабжение и системы электропитания организаций связи.

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6.	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 10.	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

ПК1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования мобильной связи.

ПК 1.2. Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи.

ПК1.4. Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной связи.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часа;

самостоятельной работы обучающегося  34  часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 102 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 24 |
| практические работы | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| выполнение расчетов | 20 |
| ответы на контрольные вопросы | 14 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

# 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07.Энергоснабжение телекоммуникационных систем

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Роль и место знаний по учебной дисциплине «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» при освоении смежных дисциплин по специальности и в сфере профессиональной деятельности. Технические способы защиты от поражения электрическим током. | 2 | 1 |
| Раздел 1. Источники энергоснабжения предприятий связи |  | 14 |  |
| Тема 1.1. Кислотные аккумуляторы | Содержание | 6 |  |
|  | Предназначение, классификация и устройство кислотных аккумуляторов. Электрохимические реакции в аккумуляторе при заряде и разряде. Основные технические характеристики свинцовых аккумуляторов. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 1. Изучение аккумуляторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа №1: 1. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. 2.Ответы на контрольные вопросы. 3.Выполнение расчётных работ. | 2 |  |
| Тема 1.2. Щелочные аккумуляторы | Содержание | 6 |  |
|  | Предназначение, классификация и устройство щелочных аккумуляторов. Основные технические характеристики щелочных аккумуляторов. Особенности эксплуатации щелочных аккумуляторов. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа | 2 |  |
|  | 1. Расчет параметров аккумуляторных батарей (АБ) |  |  |
|  | Самостоятельная работа №2: 1.Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. 2.Ответы на контрольные вопросы. 3. Выполнение расчётных работ. | 2 |  |
| Тема 1.3. Перспективные источники электроснабжения | Содержание | 2 |  |
|  | Электрохимические генераторы (топливные элементы). Термоэлектрические генераторы. Солнечные батареи. Устройство и основные технические характеристики перспективных источников энергоснабжения. | 2 | 1 |
| Раздел 2. Вторичные источники тока |  | 58 |  |
| Тема 2.1. Выпрямительные устройства (ВУ) | Содержание | 16 |  |
|  | Структурная схема выпрямительных устройств (ВУ), назначение элементов схемы. Полупроводниковые диоды: классификация и характеристики. Схемы выпрямления однофазного переменного тока. | 4 | 2 |
|  | Схемы выпрямления трехфазного переменного тока: работа, временные диаграммы токов и напряжений, основные технические характеристики. Методика расчета и выбор диодов для схем выпрямления. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа | 6 |  |
|  | 2.Исследование управляемого выпрямителя на тиристорах |  |  |
|  | 3.Исследование схем простейшего выпрямления трехфазного переменного тока |  |  |
|  | 4.Исследование выпрямителя с П-образным фильтром |  |  |
|  | Самостоятельная работа №3: 1. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. 2.Ответы на контрольные вопросы. 3. Сравнительные характеристики схем выпрямителей | 6 |  |
| Тема 2.2. Сглаживающие фильтры (СФ) | Содержание | 10 |  |
|  | - Предназначение, классификация и принцип работы СФ. Возникновение пульсаций, их влияние на работу аппаратуры связи. Простейшие, многозвенные и резонансные СФ. Расчет параметров СФ. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | - 5. Исследование параметров сглаживающих фильтров |  |  |
|  | Самостоятельная работа №4: 1.Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. 2.Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов по темам: 2.1. Фильтры на пассивных элементах; 2.2. Электронные фильтры; 2.3. Особенности использования конденсаторов в сглаживающих фильтрах. | 4 |  |
| - Тема 2.3. Стабилизаторы напряжения и тока | Содержание | 20 |  |
|  | Предназначение, классификация и основные технические характеристики стабилизаторов | 8 | 2 |
|  | напряжения и тока. Параметрический стабилизатор напряжения: схема, принцип работы, область применения. |  |  |
|  | Схема компенсационного стабилизатора с последовательным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы. Компенсационные стабилизаторы на базе микросхем. |  | 2 |
|  | Схема компенсационного стабилизатора с параллельным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы, достоинства и недостатки компенсационных стабилизаторов. |  | 2 |
|  | Импульсные стабилизаторы напряжения. Схема силовой части импульсного стабилизатора: назначение элементов, работа, способы уменьшения помех, достоинства и недостатки. |  | 2 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 2.. Расчет параметров параметрического стабилизатора напряжения |  |  |
|  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | 6.Исследование свойств параметрического стабилизатора напряжения |  |  |
|  | 7.Исследование свойств компенсационного стабилизатора напряжения |  |  |
|  | Самостоятельная работа №5: - Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. - Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. - Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов по темам: - . Параметрические стабилизаторы напряжения; - . Компенсационные стабилизаторы напряжения; - .Стабилизаторы постоянного тока. | 6 |  |
| - Тема 2.4. Преобразователи напряжения и тока | Содержание | 12 |  |
|  | Предназначение, классификация и область применения в аппаратуре связи преобразователей напряжения и тока. Схемы транзисторных преобразователей: основные элементы, принцип работы, достоинства и недостатки. | 4 | 3 |
|  | Использование инверторов в системах электроснабжения аппаратуры связи. Схемы тиристорных инверторов: работа, диаграммы, особенности. Автономный транзисторный инвертор (ИАТ): назначение, схема, работа. |  | 3 |
|  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | 8.Исследование транзисторного преобразователя напряжения постоянного тока |  |  |
|  | 9.Исследование свойств тиристорного инвертора |  |  |
|  | Самостоятельная работа №6: 1. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. 2 Ответы на контрольные вопросы. 3. Подготовка презентаций по темам: 3.1. Схемы построения импульсных ИП; 3.2. Виды конверторов; 3.3. Трансформаторные преобразователи. | 4 |  |
| Раздел 3. Выпрямительные устройства, применяемые для электроснабжения телекоммуникационных систем |  | 10 |  |
| - Тема 3.1. Выпрямительные устройства серии ВБВ | Содержание | 8 |  |
|  | Предназначение, функциональные схемы выпрямительных устройств ВБВ-60/25-2к, ВБВ-60/50, ВБВ-60/25-3к. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямительных устройств серии ВБВ. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | 10. Исследование работы схемы ВУ с бестрансформаторным входом |  |  |
|  | Самостоятельная работа №7: 1.Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. 2.Ответы на контрольные вопросы. 3.Выполнение расчётных работ. | 2 |  |
| - Тема 3.2. Выпрямительные устройства серии ВУК и ВУТ | Содержание | 2 |  |
|  | Предназначение, классификация, структурные схемы выпрямителей ВУК и ВУТ. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямителей ВУК и ВУТ, применяемых для электроснабжения аппаратуры электросвязи. | 2 | 1 |
| Раздел 4. Электроснабжение телекоммуникационных систем |  | 18 |  |
| - Тема 4.1. Системы электроснабжения аппаратуры электросвязи | Содержание | 10 |  |
|  | Классификация установок связи и технические требования к их оборудованию. Способы обеспечения бесперебойного и гарантированного электроснабжения аппаратуры связи. Системы бесперебойного питания переменного и постоянного тока. Техническое обслуживание системы электроснабжения аппаратуры связи. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа | 4 |  |
|  | 3.Расчет и выбор оборудования установок бесперебойного питания |  |  |
|  | 4.Эксплуатация электропитающей установки аппаратуры электросвязи |  |  |
|  | Самостоятельная работа№8: 1.Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. 2.Ответы на контрольные вопросы. 3. Написание рефератов по темам: 3.1. Виртуальная батарея; 3.2. Новые подходы к вопросам качественного электропитания; 3.3. Модульные и интеллектуальные УБП. | 4 |  |
| - Тема 4.2. Надежность устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры | Содержание | 8 |  |
|  | Основы теории надежности. Показатели надежности устройств и систем электроснабжения. Эксплуатация устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 5..Расчет показателей надежности устройств и систем электроснабжения |  |  |
|  | Самостоятельная работа №9: 1. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. 2.Ответы на контрольные вопросы. 3. Написание рефератов по темам: 3.1. Основы теории надежности; 3.2. Показатели надежности устройств и систем электроснабжения; 3.3.Эксплуатация устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. | 4 |  |
| Всего: аудиторных часов самостоятельная работа |  | 102 68 34 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Энергоснабжение телекоммуникационных систем».

Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся с установкой на рабочих местах ПЭВМ;

- оборудованное рабочее место преподавателя: ноутбук, МФУ;

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор, экран, компьютеры с лицензионным программным обеспечением, калькуляторы.

–  практические занятия проводятся в  специализированных учебных лабораториях; компьютеры подключены к сети учебного корпуса ЭНИН с выходом в  Internet ;

– лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических средств;   материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point;

– самостоятельная работа ведется в компьютерном классе для самостоятельной работы и библиотеке.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Бушуев В. М., Деминский В. А., Захаров Л. Ф. и др. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций: учебное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 384 с.

2. Хрусталева З.А., Парфенов С.В. Источники питания радиоаппаратуры: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с.

Дополнительные источники:

1. Гейтенко Е. Н.  Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчет: учебник. – М.: Солон-Пресс, 2008. – 448 с.

2. Конюхова Е. А. Электроснабжение обьектов: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с.

3. Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Дополненное с исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2002 г. – 408 с.

# Интернет-ресурсы

www.promsv.ru,

www.electrolibrary.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также тестирования.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках | - точное соблюдение мер техники безопасности при обнаружении и устранении простейшие неисправности в электропитающих установках; - грамотность и правильность выполнения операций при устранении простейших неисправностей в электропитающих установках |
| осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания | - грамотное осуществление мониторинга работоспособности бесперебойных источников питания |
| Знания: |  |
| источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи | - понимание принципов работы и построения источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи; -четкость и правильность ответов на вопросы |
| электроснабжение и системы электропитание организаций связи | - понимание принципов электроснабжения и построения систем электропитания организаций связи; - четкость и правильность ответов на вопросы |