| Экспертное заключение: _Гайдадина Т.М._____ ______ -преподаватель «_____»___________2014 г. Разработал: Блощицын С.В.-преподаватель «_____» ___________ 2014 г. | Утверждено: Методическим советом ГБОУ Колледжа связи № 54 «____»__________ 2014 г. Рассмотрено: на ПЦК Председатель __________ Гайдадина Т.М. «_____»_________ 2014 г. |
| --- | --- |

ОТДЕЛЕНИЕ   «Проводная связь»

ПЦК специальности 210723 ССК

Контрольно-измерительные материалы

по учебной дисциплине

Энергоснабжение телекоммуникационных систем

(название)

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО 210723 Сети связи и системы коммутации

(код, название)

Москва 2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с учебным планом по специальностям СПО:

210723 Сети связи и системы коммутации;

по дисциплине «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» формой итогового контроля является дифференцированный зачёт.

Дифференцированный зачёт проводится в смешанной форме по билетам, включающим два теоретических вопроса. Перечень вопросов прилагается.   Вопросы составлены с учетом требований к знаниям и умениям студентов, перечисленных в рабочей программе дисциплины.

Для ответа по билету студенту предоставляется время в объеме один академический час.

По итогам ответа на вопросы билета и дополнительным вопросам преподавателя выставляется итоговая оценка. Критерии оценки:

«отлично» - студент дал полный и исчерпывающий ответ на вопросы билета. Показал знания материала и владение профессиональными терминами. Структура ответа была логичной, от простого к сложному с приведением примеров.

«хорошо» - студент дал полный ответ на вопросы билета, допуская некоторые неточности. Ответил на дополнительные вопросы.

«удовлетворительно» - студент дал ответы на вопросы билета, допуская грубые ошибки. Смог самостоятельно по дополнительным вопросам исправить допущенные ошибки в ответе.

«неудовлетворительно» - студент не смог дать ответ ни на один вопрос билета. Не смог ответить на дополнительные вопросы преподавателя.

Вопросы на дифференцированный зачёт

По дисциплине  «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

1.Виды электропоражений. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.

2.Технические способы защиты от поражения электрическим током.

3.Первичные источники энергоснабжения. Электрические сети, основные источники электропитания.

4.Классификация предприятий связи по надежности электроснабжения.

5.Заземление оборудования электроустановок и меры защиты.

6.Одноразовые элементы (батареи). Основные параметры.

7.Свинцово-кислотные аккумуляторы, устройство, принцип действия. Основные технические характеристики.

8.Предназначение, классификация и устройство щелочных аккумуляторов. Особенности эксплуатации.

9.Перспективные источники электроснабжения. Достоинства и недостатки.

10.Назначение и классификация выпрямительных устройств.

11.Параметры и эксплуатационные характеристики выпрямительных устройств.

12.Структурная схема выпрямительных устройств, назначение элементов схемы.

13.Выпрямительное устройство с трансформаторным входом. Структурная схема.

14.Выпрямительное устройство с бестрансформаторным входом. Структурная схема.

15.Однофазный однополупериодный выпрямитель, эл. схема, ВАХ, принцип работы.

16.Однофазная мостовая схема выпрямителя, эл. схема, ВАХ, принцип работы.

17.Трехфазная однотактовая схема выпрямителя.

18.Трехфазная мостовая схема выпрямителя.

19.Управляемые выпрямители. Однофазная двухполупериодная схема выпрямителя.

20.Однофазные мостовые схемы на тиристорах.

21.Трехфазная мостовая схема выпрямителя на тиристорах.

22.Предназначение, классификация и основные параметры сглаживающих фильтров.

23.Ёмкостные сглаживающие фильтры, принцип работы, область применения. Достоинства и недостатки.

24.Индуктивные сглаживающие фильтры, принцип работы, область применения. Достоинства и недостатки.

25.Сглаживающие LC-фильтры, принцип работы, область применения. Достоинства и недостатки.

26.Сглаживающие RC-фильтры, принцип работы, область применения. Достоинства и недостатки.

27.Стабилизаторы напряжения и тока, классификация, основные параметры стабилизаторов.

28.Параметрический стабилизатор переменного напряжения: схема, принцип работы, область применения. Достоинства и недостатки.

29.Схема, принцип работы, область применения параметрического стабилизатора постоянного напряжения. Достоинства и недостатки.

30.Параметрический стабилизатор постоянного тока: схема, принцип работы, область применения. Достоинства и недостатки.

31.Схема компенсационного стабилизатора с последовательным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы.

32.Схема компенсационного стабилизатора с параллельным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы, достоинства и недостатки компенсационных стабилизаторов.

33.Импульсные стабилизаторы напряжения. Схема силовой части импульсного стабилизатора: назначение элементов, работа, достоинства и недостатки.

34.Предназначение, классификация и область применения в аппаратуре связи преобразователей напряжения и тока.

35.Схемы транзисторных преобразователей: основные элементы, принцип работы, достоинства и недостатки.

36.Схемы тиристорных инверторов: работа, диаграммы, особенности.

37.Автономный транзисторный инвертор (ИАТ): назначение, схема, работа.

38.Предназначение, функциональные схемы выпрямительных устройств ВБВ-60/25-2к, ВБВ-60/50, ВБВ-60/25-3к.

39.Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямительных устройств серии ВБВ.

40.Входной помехоподавляющий фильтр однофазного ВБВ, электрическая схема.

41.Входной помехоподавляющий фильтр трехфазного ВБВ, электрическая схема.

42.Сетевой выпрямитель и входной сглаживающий фильтр ВБВ.

43.Трехфазная мостовая схема выпрямителя в ВБВ.

44.Коррекция коэффициента мощности (ККМ) в ВБВ.

45.Предназначение, классификация, структурная схема выпрямителей типа ВУК.

46.Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямителей типа ВУК, применяемых для электроснабжения аппаратуры электросвязи.

47.Предназначение, классификация, структурная схема выпрямителей типа ВУТ.

48.Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямителей типа ВУТ, применяемых для электроснабжения аппаратуры электросвязи.

49.Классификация электропитающих установок телекоммуникационных систем и технические требования к их оборудованию.

50.Способы обеспечения бесперебойного и гарантированного электроснабжения аппаратуры связи.

51.Системы бесперебойного питания переменного и постоянного тока.

52.Система электропитания переменного тока off-line.

53.Система электропитания переменного тока on-line.

54.Система электропитания переменного тока line-interactive.

55.Комбинированные системы электропитания переменного тока.

56.Расчет и выбор оборудования установок бесперебойного энергоснабжения.

57.Техническое обслуживание системы электроснабжения аппаратуры связи.

58.Структурная схема контроля и управления оборудованием электроустановок на предприятиях связи.

59.Основы теории надежности. Показатели надежности устройств и систем  электроснабжения.

60.Эксплуатация устройств и систем  электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры.

Преподаватель    спец. дисциплин                                         С.В.Блощицын