ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54

ИМЕНИ П,М,ВОСТРУХИНВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07.Энергоснабжение телекоммуникационных систем

специальность: 11.02.10  Радиосвязь, радиовещание и телевидение

(программа базовой подготовки)

Москва

2017

РАССМОТРЕНА                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Предметной (цикловой)                                                 Зам. директора по ОУП

комиссией     ОПД и ПМ                                                ГБПОУ «КС № 54»

специальностей 11.02.10.РРТ                                  __________И.Г.Бозрова

и 11.02.08.ССПО

Протокол №           от  «       »            20__г

Председатель ПЦК

/  Ручко В.М.

«        »                   20__г.

Составитель: Шиповских А.А.  преподаватель ГБОУ СПО города Москвы колледж связи №54

Ф.И.О., должность

# СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| Структура и содержание учебной дисциплины | 6 |
| Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 12 |
| Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07.Энергоснабжение телекоммуникационных систем

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО11.02.10  Радиосвязь, радиовещание и телевидение,

.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 17553 радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 19872 Электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина  ОП. Энергоснабжение телекоммуникационных систем входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:

- вести  оперативное обслуживание  оборудования

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:

-  назначение устройств электропитания;

- схемы и устройства оборудования электропитания средств связи;

- принципы работы выпрямителей, стабилизаторов,  систем гарантированного  питания;

-правила технической эксплуатации оборудования и правила техники безопасности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часа;

самостоятельной работы обучающегося  34  часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 102 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 24 |
| практические работы | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| выполнение расчетов | 20 |
| ответы на контрольные вопросы | 14 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07.Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Роль и место знаний по учебной дисциплине «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» при освоении смежных дисциплин по специальности и в сфере профессиональной деятельности. Технические способы защиты от поражения электрическим током. | 2 | 1 |
| Раздел 1. Источники энергоснабжения предприятий связи | 12 |  |
| Тема 1.1. Кислотные аккумуляторы | Предназначение, классификация и устройство кислотных аккумуляторов. Электрохимические реакции в аккумуляторе при заряде и разряде. Основные технические характеристики свинцовых аккумуляторов. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа: 1. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. | 2 |  |
| Тема 1.2. Щелочные аккумуляторы | Предназначение, классификация и устройство щелочных аккумуляторов. Основные технические характеристики щелочных аккумуляторов. Особенности эксплуатации щелочных аккумуляторов. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 1. Изучение аккумуляторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: 2. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. | 2 |  |
| Тема 1.3. Перспективные источники электроснабжения | Электрохимические генераторы (топливные элементы). Термоэлектрические генераторы. Солнечные батареи. Устройство и основные технические характеристики перспективных источников энергоснабжения. | 2 | 1 |
| Раздел 2. Вторичные источники тока | 58 |  |
| Тема 2.1. Выпрямительные устройства (ВУ) | Структурная схема выпрямительных устройств (ВУ), назначение элементов схемы. Полупроводниковые диоды: классификация и характеристики. Схемы выпрямления однофазного переменного тока. | 4 | 1 |
|  | Схемы выпрямления трехфазного переменного тока: работа, временные диаграммы токов и напряжений, основные технические характеристики. Методика расчета и выбор диодов для схем выпрямления. |  | 1 |
|  | Лабораторная работа | 6 |  |
|  | 1. Исследование работы тиристорных управляемых выпрямителей. |  |  |
|  | 2. Исследование мостовых выпрямительных схем. |  |  |
|  | 3. Исследование выпрямителя с П-образным фильтром. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: 3. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов, подготовка презентаций по темам: 3.1 Сравнительные характеристики схем выпрямителей; 3.2 Высокочастотные выпрямители; 3.3 Управляемые выпрямители на тиристорах. | 6 |  |
| Тема 2.2. Сглаживающие фильтры (СФ) | Предназначение, классификация и принцип работы СФ. Возникновение пульсаций, их влияние на работу аппаратуры связи. Простейшие, многозвенные и резонансные СФ. Расчет параметров СФ. | 2 | 1 |
|  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | 4. Исследование параметров сглаживающих фильтров. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: 4. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов, подготовка презентаций по темам: 4.1 Фильтры на пассивных элементах; 4.2 Электронные фильтры; 4.3 Особенности использования конденсаторов в сглаживающих фильтрах. | 4 |  |
| Тема 2.3. Стабилизаторы напряжения и тока | Предназначение, классификация и основные технические характеристики стабилизаторов напряжения и тока. Параметрический стабилизатор напряжения: схема, принцип работы, область применения. | 8 | 1 |
|  | Схема компенсационного стабилизатора с последовательным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы. Компенсационные стабилизаторы на базе микросхем. |  | 1 |
|  | Схема компенсационного стабилизатора с параллельным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы, достоинства и недостатки компенсационных стабилизаторов. |  | 1 |
|  | Импульсные стабилизаторы напряжения. Схема силовой части импульсного стабилизатора: назначение элементов, работа, способы уменьшения помех, достоинства и недостатки. |  | 1 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 2. Расчет параметров параметрического стабилизатора напряжения. |  |  |
|  | Лабораторная работа | 6 |
|  | 5. Исследование свойств параметрического стабилизатора напряжения. |  |
|  | 6. Исследование свойств прецизионного параметрического стабилизатора напряжения. |  |
|  | 7. Исследование функционирования импульсного стабилизатора напряжения. |  |
|  | Самостоятельная работа: 5. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов, подготовка презентаций по темам: 5.1 Параметрические стабилизаторы напряжения; 5.2 Компенсационные стабилизаторы напряжения; 5.3 Стабилизаторы постоянного тока. | 6 |  |
| Тема 2.4. Преобразователи напряжения и тока | Предназначение, классификация и область применения в аппаратуре связи преобразователей напряжения и тока. Схемы транзисторных преобразователей: основные элементы, принцип работы, достоинства и недостатки. | 4 | 1 |
|  | Использование инверторов в системах электроснабжения аппаратуры связи. Схемы тиристорных инверторов: работа, диаграммы, особенности. Автономный транзисторный инвертор (ИАТ): назначение, схема, работа. |  | 1 |
|  | Лабораторная работа | 2 |  |
|  | 8. Исследование преобразователя однополярного напряжения в двухполярное. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: 6. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов, подготовка презентаций по темам: 6.1 Схемы построения импульсных ИП; 6.2 Виды конверторов; 6.3 Трансформаторные преобразователи. | 4 |  |
| Раздел 3. Выпрямительные устройства, применяемые для электроснабжения телекоммуникационных систем | 10 |  |
| Тема 3.1. Выпрямительные устройства серии ВБВ | Предназначение, функциональные схемы выпрямительных устройств ВБВ-60/25-2к, ВБВ-60/50, ВБВ-60/25-3к. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямительных устройств серии ВБВ. | 2 | 1 |
|  | Лабораторная работа | 4 |
|  | 9. Исследование работы ВУ переменного напряжения. |  |
|  | 10. Исследование ВУ с различными фильтрующими схемами. |  |
|  | Самостоятельная работа: 7. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. | 2 |  |
| Тема 3.2. Выпрямительные устройства серии ВУК и ВУТ | Предназначение, классификация, структурные схемы выпрямителей ВУК и ВУТ. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямителей ВУК и ВУТ, применяемых для электроснабжения аппаратуры электросвязи. | 2 | 1 |
| Раздел 4. Электроснабжение телекоммуникационной аппаратуры | 20 |  |
| Тема 4.1. Системы электроснабжения аппаратуры электросвязи | Классификация установок связи и технические требования к их оборудованию. Способы обеспечения бесперебойного и гарантированного электроснабжения аппаратуры связи. Системы бесперебойного питания переменного и постоянного тока. Техническое обслуживание системы электроснабжения аппаратуры связи. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 3. Расчет и выбор оборудования установок бесперебойного питания. |  |  |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 4. Эксплуатация электропитающей установки аппаратуры электросвязи. |  |  |
|  | Лабораторная работа | 2 |
|  | 11. Исследование процессов в линейных(воздушных) трансформаторах. |  |
|  | Самостоятельная работа: 8. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов, подготовка презентаций по темам: 8.1 Виртуальная батарея; 8.2 Новые подходы к вопросам качественного электропитания; 8.3 Модульные и интеллектуальные УБП. | 4 |  |
| Тема 4.2. Надежность устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры | Основы теории надежности. Показатели надежности устройств и систем электроснабжения. Эксплуатация устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | 5. Расчет показателей надежности устройств и систем электроснабжения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: 9. Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом лекции и литературой. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчётных работ. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов, подготовка презентаций по темам: 9.1 Основы теории надежности; 9.2 Показатели надежности устройств и систем электроснабжения; 9.3 Эксплуатация устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. | 4 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Энергоснабжение телекоммуникационных систем».

Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся с установкой на рабочих местах ПЭВМ;

- оборудованное рабочее место преподавателя: ноутбук, МФУ;

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор, экран, компьютеры с лицензионным программным обеспечением, калькуляторы.

–  практические занятия проводятся в  специализированных учебных лабораториях; компьютеры подключены к сети учебного корпуса ЭНИН с выходом в  Internet;

– лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических средств;   материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point;

– самостоятельная работа ведется в компьютерном классе для самостоятельной работы и библиотеке.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Бушуев В. М., Деминский В. А., Захаров Л. Ф. и др. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций: учебное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 384 с.

2. Хрусталева З.А., Парфенов С.В. Источники питания радиоаппаратуры: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с.

Дополнительные источники:

1. Гейтенко Е. Н.  Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчет: учебник. – М.: Солон-Пресс, 2008. – 448 с.

2. Конюхова Е. А. Электроснабжение обьектов: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с.

3. Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Дополненное с исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2002 г. – 408 с.

# Интернет-ресурсы

www.promsv.ru, www.electrolibrary.ru, www.biomechanoid.ru.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также тестирования.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках | лабораторные занятия, практические занятия |
| осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания | лабораторные занятия |
| Знания: |  |
| источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи | лабораторные занятия, практические занятия, тестирование |
| электроснабжение и системы электропитание организаций связи | практические занятия, тестирование |