План занятия (практическое по МДК) № 6

ПМ 04 Информационное обеспечение градостроительной деятельности

МДК04.о1» «Градостроительство» (Раздел 2 Инженерное оборудование территорий)

Тема занятия: Анализ и составление схем водоотведения для поселения

Специальность 120703 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»

курс4

Цели занятия (ОВР формулируются с учетом компетентностного подхода, мотивация)

- Производить анализ системы водоотведения от здания по проектным документам

- Составлять схемы канализации здания.

- Использовать условные обозначения санитарно-технических устройств и элементов трубопровода в составлении схем по канализации

Междисциплинарные связи: инженерная графика, строительные материалы и конструктивные части зданий, МДК 03.01. Техническая инвентаризация зданий, ОП 04. Типология зданий, ОП 02. Основы геологии и морфологии, Экология

Внутри дисциплинарные связи МДК04.01. Раздел 4

Место проведения - аудитория 22

Тип занятия - практическое

Количество часов - 4

Обеспечение занятия (средства обучения): методический материал, видеоматериал

Литература Учебник под редакцией И.А. Николаевской «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок», М, ОИЦ «Академия», ОАО «Московские учебники», 2011

Студент должен иметь практический опыт:

1. Производить анализ по проектной документации

2. Составлять схемы и строить планы здания по системе канализации

3. Использовать условные графические обозначения санитарно-технических устройств и элементов трубопровода

Студент должен уметь:

1. Анализировать по проектной документации и делать выводы

2. Вычерчивать необходимые схемы и планы по канализации

3. Применять условные графические изображения в схемах и планах

Студент должен знать:

1. Устройство внутренней сети канализации

2. Санитарно-технические приборы и места их установки

Студент должен обладать:

Общие компетенции ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8

Профессиональные компетенции ПК 4.1

Структура занятия:

- Организационный момент 	5 мин.

- Мотивация (цели) занятия 5 мин.

- Оценка знаний студентов (проверка исходного уровня знаний) 10 мин.

- Инструктаж по выполнению практического задания   5 мин

- Практическая часть 60 мин.

- Задание на дом 2 мин.

- Подведение итогов занятия (оценка работы студентов) 3 мин.

Ход занятия

- Организационный 	момент.  Отметка отсутствующих, раздача методических материалов, заданий и бланков отчёта. Инструктаж по охране труда.

- Мотивация (цели) занятия:

а) производить анализ системы водоотведения от здания по проектным документам;

б) составлять схемы канализации здания;

в) использовать условные обозначения санитарно-технических устройств и элементов трубопровода в составлении схем по канализации

- Оценка знаний студентов (проверка исходного уровня знаний): устный опрос

- Инструктаж по выполнению практического задания: использование методического материала, видео

- Практическая часть:

а) подготовка студентов к самостоятельной работе: подготовка чертёжных инструментов

б) самостоятельная	 работа	 студентов - составление отчёта по следующим вопросам:

- анализ системы канализации здания,

- расставление санитарно- технического оборудования на фрагменте плана здания с использованием условных обозначений,

- выполнение по разрезу санитарно-технического узла схемы отводной лини  канализации от санитарно-технических приборов,

- вычерчивание  плана жилого дома с выпусками канализации,

- выполнение схемы разреза трубной системы канализации жилого 2-х этажного дома.

в) подведение 	итогов	 самостоятельной	работы

- Задание на дом: оформить отчёт

- Подведение итогов занятия, оценка работы студентов

Преподаватель __________________    / В.И.Саункин/

Методические материалы

для выполнения практического задания по теме:

«Анализ и составление схем водоотведения от здания»

В

6000

Б

6000

А

План жилого здания с вводами водопровода, теплофикационной сети и

выпусками канализации

План санитарного узла

Разрез санитарного узла

Разрез трубной системы канализации

Разрез канализации

Канализационный стояк  Ст. К1-2

Подсоединение внутренней системы канализации к выпуску

Бланк для выполнения практической работы №6

Ф.И.О. студента___________________

Практическая работа №6

«Анализ и составление схем водоотведения от здания»

- Анализ системы канализации здания

- Расстановка санитарно- технического оборудования

- Схема отводной линии канализации от  санитарно-технических приборов.

- План жилого дома с выпусками канализации

- Схема разреза трубной системы канализации жилого 2-х этажного дома.