Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Колледж связи № 54

Утверждаю

Директор

ГБОУ СПО Колледжа связи № 54

________________/И.А.Павлюк/

«_______»_____________20_____ г.

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ 04.01. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по профессии НПО

220703.03 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Москва

2014

Разработчики:

ГБОУ СПО КС № 54                мастер п/о                           С.А. Свистунова

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

ГБОУ СПО КС № 54                зав. мастерской                              Ю.В.Медведь

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Эксперты от работодателя:

____________________          ______________________         ______________________

(место работы)                    (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________          ______________________          ______________________

(место работы)                       (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)

Содержание

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке	4

1.1.1. Вид профессиональной деятельности	4

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции	4

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»	13

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю	17

II. Оценка освоения междисциплинарного курса	18

2.1. Формы и методы оценивания	18

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК	18

III. Оценка по учебной и производственной практике	20

3.1. Формы и методы оценивания	20

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике	20

3.2.1. Учебная практика	20

3.2.2. Производственная практика	23

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося)	24

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)	25

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного)	25

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося)	25

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части)	27

4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного)	29

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

### 1.1.1. Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

### 1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации; - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов системы ОПС: охранных и пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, звуковой и световой сигнализации; - демонстрация навыков тестовых испытаний и комплексной проверки системы ОПС, - демонстрация навыков проверки и контроля измерительных приборов и инструмента; - демонстрация навыков составления отчета по результатам диагностики и мониторинга оборудования. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ПК 2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом (СКУД). | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СКУД; - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов СКУД: считывателей, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, биометрических считывателей, контроллеров; - демонстрация навыков администрирования СКУД (занесение в базу пользователей по картам доступа, вести учет); - демонстрация навыков анализа информации СКУД (просмотр информации о посещении контролируемых помещений, учет рабочего времени сотрудников); | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ПК 3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения (СОТ). | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СОТ; - демонстрация умения проверки дисковых массивов на наличие ошибок и переполнения; - демонстрация навыков юстировки видеокамер и объективов; - демонстрация навыков проверки кабельных трасс и системы питания видеокамер; - демонстрация навыков резервного копирования системной информации; | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ПК 4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга системы вентиляции и охлаждения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга электрических цепей и цепей управления систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - демонстрация соблюдения правил безопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ПК 5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга системы инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга электрических цепей и цепей управления систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация соблюдения правил безопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; - активность, инициативность во внеурочной деятельности; - участие в проектной и исследовательской работе научно-студенческих обществ; - творческая реализация полученных профессиональных умений на практике. - демонстрация проявления интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Экспертная оценка результатов межличностного общения обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий; - при проведении учебно-воспитательных мероприятий; - при прохождении воинских сборов. Своевременность постановки на воинский учёт. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - демонстрация обоснования выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка их эффективности и качества; демонстрация умения планировать и анализировать результаты собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики. |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - демонстрация способности принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - эффективный поиск необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - использование различных источников; широта использования различных Интернет – ресурсов в учебной деятельности (оформление, представление рефератов, докладов курсовых и дипломных проектов). |  |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков работы с Интернет – ресурсами; - демонстрация навыков выполнения чертежей в системе AutoCad; - демонстрация навыков применения прикладных программ по профессиональной деятельности; - демонстрация навыков оформления всех видов работ с использованием информационных технологий; - демонстрация навыков сопровождения публичных выступлений информационно- компьютерными технологиями. |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - демонстрация умения взаимодействовать с обучающимися и преподавателями в ходе обучения; - демонстрация способности к самоанализу и коррекции результатов собственного участия в коллективных мероприятиях демонстрация умения взаимодействовать с руководством предприятия, мастерами и сокурсниками в ходе прохождения учебной и производственной практики. |  |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности (ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний и умений); - демонстрация навыков подготовки учебных материалов с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности по военно-патриотическому воспитанию; - соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка). |  |

Таблица 3. Комплексные показатели сформированности компетенций

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации; - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов системы ОПС: охранных и пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, звуковой и световой сигнализации; - демонстрация навыков тестовых испытаний и комплексной проверки системы ОПС, - демонстрация навыков проверки и контроля измерительных приборов и инструмента; - демонстрация навыков составления отчета по результатам диагностики и мониторинга оборудования. - аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; - активность, инициативность во внеурочной деятельности; - участие в проектной и исследовательской работе научно-студенческих обществ; - творческая реализация полученных профессиональных умений на практике. демонстрация проявления интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. - демонстрация обоснования выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка их эффективности и качества; демонстрация умения планировать и анализировать результаты собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики. - демонстрация умения взаимодействовать с обучающимися и преподавателями в ходе обучения; - демонстрация способности к самоанализу и коррекции результатов собственного участия в коллективных мероприятиях демонстрация умения взаимодействовать с руководством предприятия, мастерами и сокурсниками в ходе прохождения учебной и производственной практики. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных и практических работ, - при выполнении домашних работ, - при тестировании и выполнении проверочных работ, - при выполнении работ по учебной практике, - при выполнении работ по производственной практике. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». |
| ПК 2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом (СКУД). ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности ПК 3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения (СОТ). | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СКУД; - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов СКУД: считывателей, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, биометрических считывателей, контроллеров; - демонстрация навыков администрирования СКУД (занесение в базу пользователей по картам доступа, вести учет); - демонстрация навыков анализа информации СКУД (просмотр информации о посещении контролируемых помещений, учет рабочего времени сотрудников); - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации структурированных кабельных систем; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - демонстрация способности принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность. - эффективный поиск необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - использование различных источников; широта использования различных Интернет – ресурсов в учебной деятельности (оформление, представление рефератов, докладов курсовых и дипломных проектов). - демонстрация навыков работы с Интернет – ресурсами; - демонстрация навыков выполнения чертежей в системе AutoCad; - демонстрация навыков применения прикладных программ по профессиональной деятельности; - демонстрация навыков оформления всех видов работ с использованием информационных технологий; - демонстрация навыков сопровождения публичных выступлений информационно- компьютерными технологиями. - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СОТ; - демонстрация умения проверки дисковых массивов на наличие ошибок и переполнения; - демонстрация навыков юстировки видеокамер и объективов; - демонстрация навыков проверки кабельных трасс и системы питания видеокамер; - демонстрация навыков резервного копирования системной информации; безопасности труда при эксплуатации оборудования и выполнении регламентных работ; |  |
| ПК 4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга системы вентиляции и охлаждения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга электрических цепей и цепей управления систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - демонстрация соблюдения правил безопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.последовательности технологических операций при проверке состояния и работоспособности датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. - анализ инноваций в области телекоммуникаций |  |
| ПК 5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга системы инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга электрических цепей и цепей управления систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация соблюдения правил безопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации структурированных кабельных систем; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. - анализ инноваций в области телекоммуникаций |  |

### 1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки

| Коды | Наименования | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Иметь практический опыт: |  |  |  |
| ПО 1 | - диагностики и мониторинга систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| Уметь: |  |  |  |
| У 1 | - выполнять работы по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации | - демонстрация навыков тестовых испытаний и комплексной проверки системы ОПС | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 2 | - осуществлять мониторинг состояния оборудования | - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов системы ОПС: охранных и пожарных извещателей, | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 3 | - составлять отчет по состоянию оборудования | - точность и грамотность оформления технологической документации; | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 4 | - производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования | - демонстрация навыков тестовых испытаний и комплексной проверки системы ОПС | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 5 | - проводить испытания средств контроля исправности электрических цепей | - демонстрация навыков проверки и контроля измерительных приборов и инструмента | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 6 | - проводить испытания средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации | - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов системы ОПС: приемно-контрольных приборов, звуковой и световой сигнализации | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 7 | - проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков | - точность и соблюдение нормы времени при срабатывании датчиков | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 8 | - выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры | - точность и грамотность оформления технологической документации | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 9 | - выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СОТ | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 10 | - осуществлять мониторинг состояния оборудования | - демонстрация навыков мониторинга состояния оборудования | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 11 | - составлять отчет по состоянию оборудования | - соблюдение технологической последовательности при заполнении протоколов на электронном носителе; | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У12 | - выполнять юстировку видеокамер и объективов | - демонстрация навыков юстировки видеокамер и объективов | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 13 | - осуществлять диагностику кабельных трасс и системы питания видеокамер | - демонстрация навыков проверки кабельных трасс и системы питания видеокамер | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 14 | - осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных трасс | - демонстрация навыков резервного копирования системной информации | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 15 | - выполнять работы по обслуживанию систем контроля доступа | - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов СКУД: считывателей, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, биометрических считывателей, контроллеров | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 16 | - осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать логи прохода по картам, ежемесячный отчет) | - демонстрация навыков анализа информации СКУД (просмотр информации о посещении контролируемых помещений, учет рабочего времени сотрудников) | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| У 17 | - соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности | - соответствие выбора материала, инструмента и приборов - полнота соблюдения правил выполнения электрических и специальных измерений | Практические и лабораторные работы; Экзамен (квалификационный) |
| Знать: |  |  |  |
| З 1 | - организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности | - правила электробезопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления | Тестовый опрос; При проведении экзамена по МДК (междисциплинарному курсу) |
| З 2 | - назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности; | - правила электробезопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления | Тестовый опрос; При проведении экзамена по МДК (междисциплинарному курсу) |
| З 3 | - технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией; | - последовательность диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации | Тестовый опрос; При проведении экзамена по МДК (междисциплинарному курсу) |
| З 4 | - правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности | - правила электробезопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления | Тестовый опрос; При проведении экзамена по МДК (междисциплинарному курсу) |

## 1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен с оценкой ________».

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.

Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 04.01 | Э |
| УП | ДЗ |
| ПП | ДЗ |
| ПМ | Экзамен (квалификационный)!!! |

# II. Оценка освоения междисциплинарного курса

## 2.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов:  текущий контроль в форме: - устного и письменного контрольного опроса, тестирования, защиты практических работ, внеаудиторная самостоятельная работа

Оценка освоения МДК предусматривает использование накопительной системы оценивания и проведения экзамена по МДК

Экзамен по МДК проводится с использованием следующих форм и методов

1. Экзамен по дисциплине в виде тестового задания, охватывающего все разделы;

2. Экзамен по дисциплине в устной форме по экзаменационным билетам.

## 2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК

Таблица 6. Перечень заданий в МДК

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (У и З) | Тип задания | Возможности использования |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ 04.01. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |
| Введение |  |  |  |
| Тема 1.1. Диагностика и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. | У 1 –У 17 З 1 – З 4 | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; решение задач, - устный опрос - самостоятельная работа | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |
| Тема 1.2. Диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом. | У 1 –У 17 З 1 – З 4 | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; решение задач, - устный опрос - самостоятельная работа | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |
| Тема 1.3 Диагностика и мониторинг систем охранного телевидения. | У 1 –У 17 З 1 – З 4 | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; решение задач, - устный опрос - самостоятельная работа | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |
| Тема 1.4. Диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | У 1 –У 17 З 1 – З 4 | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; решение задач, - устный опрос - самостоятельная работа | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |
| Тема 1.5. Диагностика и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | У 1 –У 17 З 1 – З 4 | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; решение задач, - устный опрос - самостоятельная работа | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |

# III. Оценка по учебной и производственной практике

## 3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь».

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: Текущий контроль в форме экспертной оценки выполнения практических заданий. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю Диагностика и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного листа.

## 3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике

### 3.2.1. Учебная практика

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| - проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры; | ПК 1 | ОК 2; ОК 3 | ПО 1; У 1 |
| - проверять срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств; | ПК 1; ПК 2 | ОК 1; ОК 3; ОК 4 | ПО 1; У 1; У 3; У 5; У 7 |
| - проверять состояние гибких соединений (переходов); | ПК 1 | ОК 2; ОК 3 | ПО 1; У 1 |
| - проверять работоспособность основных и резервных источников электропитания; | ПК 1 | ОК 2; ОК 3 | ПО 1; У 1 |
| - проверять работоспособность световых и звуковых оповещателей; | ПК 1 | ОК 2; ОК 3 | ПО 1; У 1 |
| - проверять общую работоспособность системы, комплекса в целом; | ПК 1 | ОК 2; ОК 3 | ПО 1; У 1 |
| - выполнять настройку и регулировку технических средств систем безопасности; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; | ПО 1; У 1; |
| - выявлять и устранять неисправности; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; | ПО 1; У 1; |
| - вести эксплуатационно-техническую документацию; заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; | ПО 1; У 1; |
| - выполнять электрические измерения параметров технических средств ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие формуляры на аппаратуру; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6 | ПО 1; У 1; |
| - соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6 | ПО 1; У 1; |
| - выполнять работы по регламенту №1: внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов; проверку функционирования приборов; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6 | ПО 1; У 1; |
| - выполнять работы по регламенту №2: проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов; оценку технического состояния приборов; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6 | ПО 1; У 1; |
| - выполнять работы по регламенту №3: профилактические мероприятия по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на соответствие техническим условиям. | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6 | ПО 1; У 1; |
| - проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6 | ПО 1; У 1; |
| - проверять срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств; | ПК 1 | ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6 | ПО 1; У 1; |
| - проверять состояние гибких соединений (переходов); | ПК 1; ПК 2 | ОК 4; ОК 5; ОК 6 | ПО 1; У 1; У 5; У 7; У 8 |
| - проверять работоспособность основных и резервных источников электропитания; | ПК 1; ПК 2 | ОК 4; ОК 5; ОК 6 | ПО 1; У 2; У 4; У 6; У 8; У 10; У 11 |
| - проверять работоспособность световых и звуковых оповещателей; | ПК 1; ПК 2 | ОК 4; ОК 5; ОК 6 | ПО 1; У 2; У 4; У 6; У 8; У 10; У 11 |
| - проверять общую работоспособность системы, комплекса в целом; | ПК 1; ПК 2 | ОК 4; ОК 5; ОК 6 | ПО 1; У 2; У 4; У 6; У 8; У 10; У 11; У 12 |
| - выполнять настройку и регулировку технических средств систем безопасности; | ПК 1; ПК 2 | ОК 4; ОК 5; ОК 6 | ПО 1; У 2; У 3; У 4; У 11 |
| - выявлять и устранять неисправности; | ПК 1; ПК 2 | ОК 4; ОК 5; ОК 6 | ПО 1; У 2; У 3; У 4; У 11 |
| - вести эксплуатационно-техническую документацию; заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; | ПК 1; ПК 2 | ОК 4; ОК 5; ОК 6 | ПО 1; У 2; У 3; У 4; У 11 |

### 3.2.2. Производственная практика

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| - принимать участие в проверке срабатывания извещателей и проверке работоспособности приемно-контрольных приборов; | ПК 1; ПК 2 | ОК 1 – 7 | ПО 1; У 1; У 3; У 7; У 11 |
| - принимать участие в проверке работоспособности основных и резервных источников электропитания; | ПК 1; ПК 2 | ОК 1 – 7 | ПО 1; У 1; У 3; У 6; У 8; |
| - принимать участие в проверке работоспособности световых и звуковых оповещателей; | ПК 1; ПК 2 | ОК 1 – 7 | ПО 1; У 2; У 3; У 4; У 6; У 10; У 11 |
| - принимать участие в проверке общей работоспособности системы, комплекса в целом; | ПК 1; ПК 2 | ОК 1 – 7 | ПО 1; У 8; У 9; У 10 |
| - принимать участие в настройке и регулировке технических средств систем безопасности; | ПК 1; ПК 2 | ОК 1 – 7 | ПО 1; У 8; У 9; У 10 |
| - принимать участие в выявлении и устранении неисправностей; | ПК 1; ПК 2 | ОК 1 – 7 | ПО 1; У 8; У 9; У 10 |
| - заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; | ПК 1; ПК 2 | ОК 1 – 7 | ПО 1; У 8; У 9; У 10 |
| - принимать участие в электрических измерениях параметров технических средств ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие формуляры на аппаратуру; | ПК 3, ПК 4 | ОК 1 - 7 |  |
| - принимать участие в выполнении работ по регламенту №1; | ПК 4, ПК 5 | ОК 1 – 7 |  |
| - принимать участие в выполнении работ по регламенту №2; | ПК 4, ПК 5 | ОК 1 – 7 |  |
| - принимать участие в выполнении работ по регламенту №3. | ПК 4, ПК 5 | ОК 1 – 7 |  |

## 3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося)

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия (специальность)

__________________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес _____________________________________________________________

3. Время прохождения практики ______________________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата                                                                 Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации

# IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

## 4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного)

Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий для оценивания сформированных общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

## 4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося)

Все части ведомости до пункта «Итоги экзамена (квалификационного)» должны быть заполнены до начала очной части экзамена (квалификационного).

оценочная ведомость

по профессиональному модулю

_________________________________________________________________,

ФИО

обучающийся  на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО

_________   ___________________

код и наименование

________________________________________ подготовки (только для СПО)

базовой или углубленной

освоил    программу профессионального модуля ________________________

__________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено учебным планом).

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Итоговая оценка по результатам контроля освоения программы ПМ | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.03.01. Основы эксплуатации технических средств систем безопасности УП 03 ПП03. |  | Экзамен Не предусмотрена Не предусмотрена |  |

| Коды и наименования проверяемых компетенций | Оценка (да / нет) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |
| ПК 1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. |  |
| ПК 2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. |  |
| ПК 3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. |  |
| ПК 4.Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. |  |
| ПК 5.Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |  |

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)

(только для СПО, если предусмотрено учебным планом и не входит в состав экзамена квалификационного).

Тема «________________________________________________________»

Оценка _______________________.

Итоги экзамена (квалификационного)

Дата ___.___.20___ 		Подписи членов экзаменационной комиссии

___________________/ ФИО, должность

## 4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части)

Состав

I. Паспорт.

II. Задание для экзаменующегося.

III. Пакет экзаменатора.

III а. Критерии оценки.

I. ПАСПОРТ

Назначение:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 «диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»

по профессии НПО Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

код профессии 220703.03

ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Оцениваемые компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

Экзамен по дисциплине в устной форме по экзаменационным билетам.

Перечень экзаменационных билетов

Билет № 1

- Диагностика и мониторинг приемно-контрольных приборов (ВЭРС-ПК4).

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «ИО 102-14» (СМК).

Билет № 2

- Диагностика и мониторинг систем пожарной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИП 212-3СУ».

Билет № 3

- Диагностика и мониторинг кабельных трасс.

- Поиск неисправностей в блоках бесперебойного питания «ББП-20».

Билет № 4

- Диагностика и мониторинг систем видеонаблюдения.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Фотон-9».

Билет № 5

- Диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом.

- Поиск неисправностей в блоках бесперебойного питания «Астра-712/0».

Билет № 6

- Диагностика и мониторинг систем охранной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Стекло-2».

Билет № 7

- Диагностика и мониторинг системы питания видеокамер.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Фотон-19».

Билет № 8

- Диагностика и мониторинг средств световой и звуковой сигнализации.

- Поиск неисправностей в «ВЭРС-РИП-12-2,5-12».

Билет № 9

- Правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и  мониторингу технических средств систем безопасности.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИП 103-7/1».

Билет № 10

- Диагностика и мониторинг систем пожаротушения и дымоудаления.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Стекло-3».

Билет № 11

- Составление отчета по состоянию оборудования.

- Поиск неисправностей в приемно-контрольных приборах  «ВЭРС-ПК4».

Билет № 12

- Порядок проведения мелкого ремонта систем охранно-пожарной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Фотон-Ш».

Билет № 13

- Порядок проведения  юстировки видеокамер и объективов.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИП 212-141М».

Билет № 14

- Проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации.

- Поиск неисправностей в приемно-контрольных приборах  «ВЭРС-ПК2».

Билет № 15

- Назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Витрина».

Билет № 16

- Проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИПР - 55».

Билет № 17

- Проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей.

- Поиск неисправностей в приемно-контрольных приборах  «ВЭРС-ПК8».

Билет № 18

- Проверка электрических цепей систем контроля и управления доступом.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Шорох».

Билет № 19

- Проверка электрических цепей систем охранно-пожарной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Эхо-5».

Билет № 20

- Проверка срабатывания охранных  датчиков.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «ИО 102-2».

Билет № 21

- Проверка срабатывания  пожарных датчиков.

- Поиск неисправностей в приемно-контрольных приборах  «ВЭРС-ПК24».

Билет № 22

- Проверка электромеханических замков.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «Пульсар».

Билет № 23

- Проверка системы резервного электропитания.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Кукла-Л».

Билет № 24

- Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «ИО 102-16/2».

Билет № 25

- Мелкий ремонт систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИП  105-1-А3».

Билет № 26

- Мелкий ремонт систем охранного телевидения.

- Поиск неисправностей в цепи звуковой и световой сигнализации (оповещатель «Астра-10 исп.2»).

Билет № 27

- Мелкий ремонт систем контроля и управления доступом.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «ИО 102-16/1».

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В случае проведения экзамена по экзаменационным билетам

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он

глубоко и прочно усвоил программный материал в полном объеме, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, четко формулирует основные понятия, приводит соответствующие примеры, уверенно владеет методологией курса, свободно ориентируется в его внутренней структуре, четко выявляет межпредметные связи с другими учебными дисциплинами;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он

твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его без существенных ошибок, правильно применяет теоретические положения при решении конкретных задач, с небольшими погрешностями приводит формулировки определений, не допускает существенных неточностей при выборе и обоснованности методов. По ходу изложения допускает небольшие пробелы, не искажающие содержания ответа;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо владеет программным материалом, знает основные теоретические положения изучаемого курса, обладает достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности, знаниями. Выполняет текущие задания, устанавливаемые графиком учебного процесса. При ответах допускает малосущественные погрешности, искажения логической  последовательности при изложении материала, неточную аргументацию теоретических положений курса, испытывает затруднения при решении сложных задач;

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему серьезные пробелы в знании учебного материала, допускающему принципиальные ошибки при выполнении предусмотренных программой контрольных заданий. Уровень знаний недостаточен для дальнейшей учебы и будущей профессиональной деятельности.

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________

В комплект КОС внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/