УтверждАЮ

Зам. директора по УМР

___________И.Г. Бозрова «___»__________2015 г.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПМ 01

по междисциплинарному курсу:

МДК 01.01. Приемно-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания

специальность

(090303) Информационная безопасность телекоммуникационных систем

2016

Критерии оценки  контрольной работы

по МДК.01.01. Приемно-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания

для группы ИТС 9-4

Профессия  090303 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»

Цель - проверка профессиональных и общих компетенций

/промежуточный контроль знаний, умений и навыков/

Оценка «Отлично» выставляется, если студент продемонстрировал уверенные знания алгоритма поиска неисправностей, умение пользоваться электромонтажным инструментом и мультиметром, полностью соблюдает правила техники безопасности, правильно выполнил необходимые соединения и коммутации, добился полного восстановления работоспособности бесперебойного блока питания.

Оценка «Хорошо» - если студент продемонстрировал знания алгоритма поиска неисправностей, полностью соблюдает правила техники безопасности, выполнил необходимые соединения и коммутации, но с незначительными, не принципиальными погрешностями,  добился полного восстановления работоспособности бесперебойного блока питания.

Оценка «Удовлетворительно» -  если студент имеет представление об алгоритме поиска неисправностей (обнаружил все неисправности), пользуется электромонтажным инструментом и мультиметром неуверенно, полностью соблюдает правила техники безопасности,  но при этом испытывает неуверенность в своих действиях, в целом правильно выполнил необходимые соединения и коммутации. Работоспособность бесперебойного блока питания  восстановлена лишь частично (не хватило времени).

Оценка «Неудовлетворительно» -  если студент не смог продемонстрировать знания алгоритма поиска неисправностей,  или  грубо нарушил правила техники безопасности,  или в целом правильно выполнил необходимые соединения и коммутации, но не смог добиться даже частичного восстановления работоспособности бесперебойного блока питания.

Задания

- Проверить работоспособность бесперебойного блока питания. По результатам проверки заполнить колонку «Симптомы неисправности».

- Рассмотреть все теоретически возможные причины неисправностей. Записать их в колонку №2.

- Проверить визуально и/или инструментально (при помощи мультиметра) возможные причины. В колонке №3 указать метод проверки и устранения неисправности.

- Продемонстрировать  преподавателю работоспособность восстановленного бесперебойного блока питания.

«___» декабря 2015г.

Вариант 1

Проверить работоспособность блока питания «Астра – 712/0»

Время проверки _____________(начало)                                                 Время окончания устранения н/и _____________

| Симптомы неисправности | Возможные причины неисправностей | Метод проверки и устранения неисправности |
| --- | --- | --- |

Оценка _________________        Преподаватель                   _________________                        Ю.В.Медведь

«___» декабря 2015г.                                                                    Вариант 2

Проверить работоспособность блока питания «ББП - 20»

Время проверки _____________(начало)                                                 Время окончания устранения н/и _____________

| Симптомы неисправности | Возможные причины неисправностей | Метод проверки и устранения неисправности |
| --- | --- | --- |

Оценка _________________         Преподаватель                   _________________                        Ю.В.Медведь

«___» декабря 2015г.                                                                    Вариант 3

Проверить работоспособность блока питания «ВЭРС РИП – 12 -2,5 -12»

Время проверки _____________(начало)                                                 Время окончания устранения н/и _____________

| Симптомы неисправности | Возможные причины неисправностей | Метод проверки и устранения неисправности |
| --- | --- | --- |

Оценка _________________         Преподаватель                   _________________                        Ю.В.Медведь

Рассмотрено на заседании ПЦК ОПД и ПМ специальности 090303 Информационная безопасность телекоммуникационных систем                                                                                т

Протокол от «_____»__________ 2015 г. № _____

Председатель ПЦК           __________________О.В.Пешкина

(примерный шаблон выполнения)      Вариант 1        «___» декабря 2015г.    ИТС 9-4   Румянцев К.А.

Проверить работоспособность блока питания «Астра – 712/0»

Время проверки _____________(начало)                                                 Время окончания устранения н/и _____________

| Симптомы неисправности | Возможные причины неисправностей | Метод проверки и устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| На блоке питания «Астра – 712/0» нет индикации питания «Сеть» | Индикатор неисправен Нет сетевого напряжения Имеется «обрыв» или «неконтакт» на линии электропитания. Неисправен входной предохранитель | - Проверить светодиод - При помощи мультиметра замерить номинал входного напряжения (220 В) - «Прозвонить» схему, найти место «обрыва» (указать его на чертеже) и устранить - «Прозвонить» при помощи мультиметра, при «неконтакте» заменить |
| На блоке питания «Астра – 712/0» нет индикации «Выход» | Неисправность линии электропитания или выходного предохранителя (при необходимости произвести его замену) | - При помощи мультиметра замерить номинал выходного напряжения (12 В) - «Прозвонить» схему, найти место «обрыва» (указать его на чертеже) и устранить |

Оценка _________________                     Преподаватель                   _________________                        Ю.В.Медведь