Рабочая  программа

дисциплины:   «Электрорадиоизмерения и метрология»

для специальности (группы специальностей) ИТС 11-5, ИТС 9-6, ИТС 9-7

10.02.02 «Информационная безопасность телекоммутационных систем»

(код и наименование специальности)

Москва 2015

# ОДОБРЕНА						Составлена в соответствии с

## Предметной						Государственными

(цикловой)						требованиями к минимуму

комиссией общепрофессиональных		содержания и уровню

и специальных дисциплин				подготовки выпускников

Специальности  10.02.02				по специальности

Протокол №  1 от 31.08.2015

Председатель						Заместитель директора

Пешкина О.В. 						по УМР Бозрова И.Г

.

_______________________________		__________________________

Рабочая программа учебной дисциплины «Электрорадиоизмерения и метрология» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммутационных систем»

Организация-разработчик: ФГУ «Федеральный институт развития образования»

Разработчик:

Поляков И.И. ГОУ СПО Колледж связи № 54 преподаватель дисциплины «Электрорадиоизмерения и метрология».

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО).

Заключение Экспертного совета № ____________  от «____»__________ 2014 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 6 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| # Тематический план и содержание учебной дисциплины для групп ИТС 11-5 | 9 |
| # ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНы для группы итс 9-6, 9-7 | 14 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 18 |
| # Информационное обеспечение обучения | 19 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 20 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электрорадиоизмерения и метрология»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммутационных систем».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных систем при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить измерения;

- пользоваться стандартными средствами электрорадиоизмерений;

- оценивать точность проводимых измерений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы построения, основные характеристики типовых измерительных приборов и правила работы с ними;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

для 	ИТС 11-5		ИТС 9-6, ИТС 9-7

максимальная учебная нагрузка -	156 ч., в том числе:	144 ч., в т. ч.:

самостоятельная работа -		52 ч.			48 ч.

обязательная аудиторная нагрузка - 	104 ч., в том числе:	96 ч., в т. ч.:

теория -					54 ч.			46 ч.

практических лабораторных занятий -	50 ч. 			50 ч.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Техник по защите информации должен: обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 11. Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения.

ОК 12. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения.

ОК 13. Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для решения профессиональных задач.

ОК 14. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и обеспечения их информационной безопасности.

5.2. Техник по защите информации должен: обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1.10.	Техническое обслуживание оборудования защищенных телекоммуникационных систем.

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.

ПК 1.2. Эксплуатировать	оборудование	защищенных

телекоммуникационных систем.

ПК 1.3. Осуществлять	техническое	обслуживание,

диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию.

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них.

1.11.	Применение программно-аппаратных, инженерно- технических методов и средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем.

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения	информационной безопасности

телекоммуникационных систем.

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособ¬ном состоянии программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения	информационной безопасности

телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их устранению.

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно- аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем.

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей.

1.12.	Участие в организации работ по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных систем.

ПК 3.1. Руководствоваться законодательными и нормативными документами в области обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, защиты государственной тайны и конфиденциальной информации.

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помещений, технических средств, программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты информации.

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических реше-ний и проектов во взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов для ИТС 11-5 | Количество часов для ИТС 9-6 и ИТС 9-7 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 156 | 144 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 104 | 96 |
| в том числе: |  |  |
| практических лабораторных работ | 50 | 50 |
| теоретических занятий | 54 | 46 |
| контрольно-проверочные работы | 5 | 5 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 52 | 48 |
| в том числе: |  |  |
| Проектная работа к Разделу 1 Основы теории измерений | 10 | 10 |
| Проектная работа к Разделу 2. Государственная система промышленных приборов | 10 | 10 |
| Проектная работа к Разделу 3 Преобразователи | 10 | 10 |
| Проектная работа к Разделу 4 Методы и приборы измерений электрических величин | 10 | 10 |
| Проектная работа к Разделу 5 Радиотехнические измерения | 12 | 8 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |  |

# 3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электрорадиоизмерения и метрология»

Для групп ИТС 11-5

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Значение, задачи и содержание дисциплины "Электрорадиоизмерения и метрология"; связь её с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение измерений в системе обеспечения качества продукции. История развития измерений. Новейшие достижения и перспективы развития в области создания и совершенствования современных измерительных средств и метрологического оборудования. | 2 | 1 |
| Раздел 1. Основы теории измерений |  |  |  |
| Тема 1.1. Физические величины, методы и средства измерений | Физические величины как объект измерений. Международная система единиц физических величин. Основные понятия об измерениях. Виды средств измерений. Эталоны. Методы измерений. Показатели измерительных приборов. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа№1 | Тема: Определение физических величин. | 2 | 3 |
| Тема 1.2. Метрологические показатели измерений. | Основные термины и определения. Причины возникновения погрешностей измерений. Оценка случайных погрешностей. | 2 | 2 |
| Тема 1.3. Погрешности и обработка результатов измерений. | Погрешности средств измерений. Классификация погрешностей. Классификация и виды измерений. Правила и формы представления результатов измерений. Классы точности средств измерений. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №1 | Проектная работа к Разделу 1 Основы теории измерений | 10 | 2 |
| Лабораторная работа №2 | Тема: Оценка погрешности средств измерения. | 2 | 3 |
| Раздел 2. Государственная система промышленных приборов |  |  |  |
| Тема 2.1.Основы построения Государственной Системы Промышленных приборов (ГСП). | Общие сведения о ГСП. Основы построения ГСП. Структура ГСП. Система передачи измерительной информации. Техническая основа ГСП. | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 2.2. Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. | Общие сведения о ГСИ. Воспроизведение и передача размеров единиц электрических величин. Способы поверки средств измерений. Поверочные схемы. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №3 | Тема: Построение поверочных схем. | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа №2 | Проектная работа к Разделу 2. Государственная система промышленных приборов | 10 | 2 |
| Раздел 3. Преобразователи |  |  |  |
| Тема 3.1.Преобразователи электрических величин в перемещение. | Общие сведения об измерительных механизмах. Классификация, устройство и принцип действия механизмов преобразующих электрические величины в перемещение. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №4 | Тема: Определение типов приборов по конструкции и метрологическим отметкам. | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Преобразователи электрических величин в электрические. | Основные сведения о преобразователях. Шунты. Добавочные резисторы. Добавочные конденсаторы. Делители напряжения (R,C). Измерительные трансформаторы. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №3 | Проектная работа к Разделу 3 Преобразователи | 10 | 2 |
| Раздел 4. Методы и приборы измерений электрических величин |  |  |  |
| Тема 4.1. Методы электрических измерений. | Классификация методов электрических измерений. Основные структурные схемы электрических измерительных приборов. Мостовые схемы. Оценка точности измерительных приборов. | 2 | 2 |
| Тема 4.2. Измерение токов и напряжений. | Единство и различие амперметров и вольтметров. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение переменных токов и напряжений. Измерение малых токов и напряжений. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №5 | Тема: Измерение напряжения вольтметром. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №6 | Тема: Измерение силы электрического тока амперметром. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №7 | Тема: Исследование влияния шунта и добавочного сопротивления на результаты измерений. | 2 | 3 |
| Тема 4.3.Измерение сопротивлений. | Измерение сопротивлений методом амперметра-вольтметра. Измерение сопротивлений омметрами. Мостовые методы измерения сопротивлений. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №8 вольтметра. | Тема: Измерение электрического сопротивления методом амперметра-вольтметра. | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 4.4. Измерение ёмкости и индуктивности. | Общие сведения о ёмкостях и индуктивностях. Мосты для измерения индуктивности. Мосты для измерения ёмкости. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №9 | Тема: Измерение емкости различными методами. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №10 | Тема: Измерение индуктивности различными методами. | 2 | 3 |
| Тема 4.5.Измерение электрической мощности и энергии. | Измерение мощности в цепях постоянного тока ваттметрами. Измерение энергии в цепях постоянного тока. Измерение активной энергии в цепях переменного тока. Устройство однофазных счетчиков энергии. Схемы включения ваттметров и счетчиков для измерения мощности в электрических цепях. Измерение реактивной мощности и энергии. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №11 | Тема: Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. | 2 | 3 |
| Тема 4.6.Измерение частоты и интервалов времени. | Основные сведения о частоте и методов средств измерения. Измерение частоты частотомерами. Измерение частоты частотозависимыми мостами. Резонансные и другие методы измерения частоты. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №4 | Проектная работа к Разделу 4 Методы и приборы измерений электрических величин | 10 | 2 |
| Раздел 5. Радиотехнические измерения |  |  |  |
| Тема 5.1.Генераторы измерительных сигналов. | Основные сведения о генераторах измерительных сигналов. Генераторы синусоидальных колебаний (классификация, назначение, структурные схемы и характеристики). Генераторы шумовых сигналов. Импульсные генераторы. Синтезаторы частоты. | 2 | 2 |
| Тема 5.2.Анализ формы и параметров сигналов. | Основные сведения о формах и параметрах сигналов различных частот. Способы анализа различных сигналов. Анализ формы сигнала. Цифровые и осциллографические методы анализа сигналов. | 2 | 2 |
| Тема 5.3. Осциллографы. Классификация, устройство и принцип работы. | Классификация осциллографов. Устройство и принцип работы осциллографа. Виды разверток. Назначение основных органов управления осциллографа. Устройство электронно-лучевой трубки. Многоканальные и многолучевые осциллографы. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №12 | Тема: Исследование формы непрерывных сигналов с помощью осциллографов. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №13 | Тема: Определение основных параметров непрерывных сигналов с помощью осциллографов. | 2 | 3 |
| Тема 5.4. Измерение фаз сигналов. | Основные сведения о фазах сигналов. Общие сведения об измерении разности фаз. Фазометры: назначение, устройство и область применения. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №14 | Тема: Измерение фаз сигналов. | 2 | 3 |
| Тема 5.5 Осциллографический и компенсационный метод. | Осциллографический метод. Метод линейной развертки. Метод синусоидальной развертки. Компенсационный метод. Метод дискретного счета. | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 5.6. Измерение частоты осциллографом и частотомером. | Основные сведения о методах измерения частоты. Объекты и методы измерения. Средства измерения. Методика измерений. Сравнение и сопоставление измерений осциллографом и частотомером. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №15 | Тема: Измерение частоты осциллографом. | 2 | 3 |
| Тема 5.7. Мостовые измерители параметров элементов цепей. | Общие сведения об измерениях параметров и характеристик радиотехнических цепей. Мостовые измерители. Измерение параметров элементов на постоянном токе. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №16 | Тема: Исследование мостовых схем в измерении параметров элементов цепей. | 2 | 3 |
| Тема 5.8. Резонансный метод измерения параметров элементов цепей. | Резонансный метод измерения параметров элементов цепей (описание, достоинства и недостатки). Куметр. Погрешности измерений. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №17 | Тема: Исследование метода вольтметра – амперметра в измерении параметров элементов цепей. | 2 | 3 |
| Тема 5.9. Измерение электрических параметров диодов. | Основные сведения о полупроводниковых приборах. Устройство и назначение диодов. Проверка исправности диодов. Вольт-амперная характеристика диодов. Измерение прямых и обратных токов p-n перехода. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №18 | Тема: Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов. | 2 | 3 |
| Тема 5.10. Измерение электрических параметров транзисторов. | Устройство и назначение полупроводниковых транзисторов. Проверка исправности транзисторов. Вольт-амперная характеристика транзисторов. Измерение прямых и обратных токов p-n переходов. Способы включения транзисторов в схемах. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №19 | Тема: Исследование характеристик и параметров биполярных транзисторов. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №20 | Тема: Исследование параметров полевых транзисторов. | 2 | 3 |
| Тема 5.11. Измерение электрических параметров интегральных микросхем. | Классификация, устройство и назначение интегральных микросхем. Измерение электрических параметров интегральных микросхем. Логические элементы. Операционные усилители. Счетчики. Измерительные средства. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №21 | Тема: Исследование параметров интегральных микросхем. | 2 | 3 |
| Тема 5.12. Измерение амплитудно-частотных характеристик. | Структурные схемы измерителей АЧХ. Основные узлы и устройства измерителей. Измерение АЧХ. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №22 | Тема: Измерение амплитудных значений напряжения с помощью осциллографа. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №23 | Тема: Измерение частот характерных точек амплитудно-частотных характеристик. | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 5.13. Измерение параметров линейных СВЧ устройств. | Классификация, устройство, назначение и область применения СВЧ устройств. Особенности и факторы измерения параметров СВЧ устройств. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №5 | Проектная работа к Разделу 5 Радиотехнические измерения | 12 | 2 |
| Лабораторная работа №24 | Измерение параметров СВЧ генератора. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа № 25 | Исследование СВЧ колебаний. | 2 | 3 |
| Консультация | Консультации по темам курса, лабораторным работам и экзаменационным вопросам. | 8 | 2 |
| Экзамен |  | 6 | 3 |

# 3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электрорадиоизмерения и метрология»

Для группы ИТС 9-6, ИТС 9-7

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы теории измерений |  |  |  |
| Тема 1.1. Физические величины, методы и средства измерений | Физические величины как объект измерений. Международная система единиц физических величин. Основные понятия об измерениях. Виды средств измерений. Эталоны. Методы измерений. Показатели измерительных приборов. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа№1 | Тема: Определение физических величин. | 2 | 3 |
| Тема 1.2. Метрологические показатели измерений. Погрешности результатов измерений. | Основные термины и определения. Причины возникновения погрешностей измерений. Оценка случайных погрешностей. Погрешности средств измерений. Классификация погрешностей. Классификация и виды измерений. Правила и формы представления результатов измерений. Классы точности средств измерений. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №1 | Проектная работа к Разделу 1 Основы теории измерений | 10 | 2 |
| Лабораторная работа №2 | Тема: Оценка погрешности средств измерения. | 2 | 3 |
| Раздел 2. Государственная система промышленных приборов |  |  |  |
| Тема 2.1.Основы построения Государственной Системы Промышленных приборов (ГСП). | Общие сведения о ГСП. Основы построения ГСП. Структура ГСП. Система передачи измерительной информации. Техническая основа ГСП. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №2 | Проектная работа к Разделу 2. Государственная система промышленных приборов | 10 | 2 |
| Лабораторная работа №3 | Тема: Построение поверочных схем. | 2 | 3 |
| Раздел 3. Преобразователи |  |  |  |
| Тема 3.1.Преобразователи электрических величин в перемещение. | Общие сведения об измерительных механизмах. Классификация, устройство и принцип действия механизмов преобразующих электрические величины в перемещение. | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лабораторная работа №4 | Определение типов приборов по конструкции и метрологическим отметкам. | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Преобразователи электрических величин в электрические. | Основные сведения о преобразователях. Шунты. Добавочные резисторы. Добавочные конденсаторы. Делители напряжения (R,C). Измерительные трансформаторы. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №3 | Проектная работа к Разделу 3 Преобразователи | 10 | 2 |
| Раздел 4. Методы и приборы измерений электрических величин |  |  |  |
| Тема 4.1. Методы электрических измерений. | Классификация методов электрических измерений. Основные структурные схемы электрических измерительных приборов. Мостовые схемы. Оценка точности измерительных приборов. | 2 | 2 |
| Тема 4.2. Измерение токов и напряжений. | Единство и различие амперметров и вольтметров. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение переменных токов и напряжений. Измерение малых токов и напряжений. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №5 | Измерение напряжения вольтметром. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №6 | Измерение силы электрического тока амперметром. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №7 | Исследование влияния шунта и добавочного сопротивления на результаты измерений. | 2 | 3 |
| Тема 4.3.Измерение сопротивлений. | Измерение сопротивлений методом амперметра-вольтметра. Измерение сопротивлений омметрами. Мостовые методы измерения сопротивлений. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №8 вольтметра. | Измерение электрического сопротивления методом амперметра-вольтметра. | 2 | 3 |
| Тема 4.4. Измерение ёмкости и индуктивности. | Общие сведения о ёмкостях и индуктивностях. Мосты для измерения индуктивности. Мосты для измерения ёмкости. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №9 | Измерение емкости различными методами. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №10 | Измерение индуктивности различными методами. | 2 | 3 |
| Тема 4.5.Измерение электрической мощности и энергии. | Измерение мощности в цепях постоянного тока ваттметрами. Измерение энергии в цепях постоянного тока. Измерение активной энергии в цепях переменного тока. Устройство однофазных счетчиков энергии. Схемы включения ваттметров и счетчиков для измерения мощности в электрических цепях. Измерение реактивной мощности и энергии. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №11 | Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 4.6.Измерение частоты и интервалов времени. | Основные сведения о частоте и методов средств измерения. Измерение частоты частотомерами. Измерение частоты частотозависимыми мостами. Резонансные и другие методы измерения частоты. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №4 | Проектная работа к Разделу 4 Методы и приборы измерений электрических величин | 10 | 2 |
| Раздел 5. Радиотехнические измерения |  |  |  |
| Тема 5.1.Генераторы измерительных сигналов. | Основные сведения о генераторах измерительных сигналов. Генераторы синусоидальных колебаний (классификация, назначение, структурные схемы и характеристики). Генераторы шумовых сигналов. Импульсные генераторы. Синтезаторы частоты. | 2 | 2 |
| Тема 5.2.Анализ формы и параметров сигналов. Осциллографы. Классификация, устройство и принцип работы. | Основные сведения о формах и параметрах сигналов различных частот. Способы анализа различных сигналов. Анализ формы сигнала. Цифровые и осциллографические методы анализа сигналов. Классификация осциллографов. Устройство и принцип работы осциллографа. Виды разверток. Назначение основных органов управления осциллографа. Устройство электронно-лучевой трубки. Многоканальные и многолучевые осциллографы. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №12 | Исследование формы непрерывных сигналов с помощью осциллографов. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №13 | Определение основных параметров непрерывных сигналов с помощью осциллографов. | 2 | 3 |
| Тема 5.3. Измерение фаз сигналов. | Основные сведения о фазах сигналов. Общие сведения об измерении разности фаз. Фазометры: назначение, устройство и область применения. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №14 | Измерение фаз сигналов. | 2 | 3 |
| Тема 5.4. Осциллографический и компенсационный метод. | Осциллографический метод. Метод линейной развертки. Метод синусоидальной развертки. Компенсационный метод. Метод дискретного счета. | 2 | 2 |
| Тема 5.5. Измерение частоты осциллографом и частотомером. | Основные сведения о методах измерения частоты. Объекты и методы измерения. Средства измерения. Методика измерений. Сравнение и сопоставление измерений осциллографом и частотомером. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №15 | Измерение частоты осциллографом. | 2 | 3 |
| Тема 5.6. Мостовые измерители параметров элементов цепей. | Общие сведения об измерениях параметров и характеристик радиотехнических цепей. Мостовые измерители. Измерение параметров элементов на постоянном токе. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №16 | Исследование мостовых схем в измерении параметров элементов цепей. | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 5.7. Резонансный метод измерения параметров элементов цепей. | Резонансный метод измерения параметров элементов цепей (описание, достоинства и недостатки). Куметр. Погрешности измерений. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №17 | Исследование метода вольтметра – амперметра в измерении параметров элементов цепей. | 2 | 3 |
| Тема 5.8. Измерение электрических параметров диодов. | Основные сведения о полупроводниковых приборах. Устройство и назначение диодов. Проверка исправности диодов. Вольт-амперная характеристика диодов. Измерение прямых и обратных токов p-n перехода. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №18 | Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов. | 2 | 3 |
| Тема 5.9. Измерение электрических параметров транзисторов. | Устройство и назначение полупроводниковых транзисторов. Проверка исправности транзисторов. Вольт-амперная характеристика транзисторов. Измерение прямых и обратных токов p-n переходов. Способы включения транзисторов в схемах. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №19 | Исследование характеристик и параметров биполярных транзисторов. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №20 | Исследование параметров полевых транзисторов. | 2 | 3 |
| Тема 5.10. Измерение электрических параметров интегральных микросхем. | Классификация, устройство и назначение интегральных микросхем. Измерение электрических параметров интегральных микросхем. Логические элементы. Операционные усилители. Счетчики. Измерительные средства. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №21 | Исследование параметров интегральных микросхем. | 2 | 3 |
| Тема 5.11. Измерение амплитудно-частотных характеристик. | Структурные схемы измерителей АЧХ. Основные узлы и устройства измерителей. Измерение АЧХ. | 2 | 2 |
| Лабораторная работа №22 | Измерение амплитудных значений напряжения с помощью осциллографа. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа №23 | Измерение частот характерных точек амплитудно-частотных характеристик. | 2 | 3 |
| Тема 5.12. Измерение параметров линейных СВЧ устройств. | Классификация, устройство, назначение и область применения СВЧ устройств. Особенности и факторы измерения параметров СВЧ устройств. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа №5 | Проектная работа к Разделу 5 Радиотехнические измерения | 8 | 2 |
| Лабораторная работа №24 | Исследование параметров СВЧ устройств. | 2 | 3 |
| Лабораторная работа № 25 | Измерение мощности СВЧ колебаний. | 2 | 3 |
| Консультация | Консультации по темам курса, лабораторным работам и экзаменационным вопросам. | 8 | 2 |
| Экзамен |  | 6 | 3 |

# условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие:

- программный лабораторный комплекс; MultiSim; National Instruments

- комплект электронных  лабораторных по дисциплине;

- мультимедийная демонстрационная программы Power Point по учебной дисциплине;

- методические рекомендации для выполнения практических лабораторных работ

- методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ

- учебная и техническая литература;

- справочная литература;

- национальные и отраслевые стандарты.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная мультисистема.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | «Электрорадиоизмерения» | Шишмарев В.Ю., Шанин В.И. | М., Академия, 2011 |
| ОИ 2 | «Средства измерений» | Медведева Р.В., Мельников В.П. | М., КноРус, 2011 |
| ОИ 3 | «Электрорадиоизмерения» | Нефедов В.И. | М., Форум 2009 |
| ОИ 4 | «Электротехнические измерения» | Хрусталева З.А. | М., КноРус, 2011 |
| ОИ 5 | «Метрология, стандартизация и сертификация» | Хрусталева З.А. | М.КноРус, 2011 |

Дополнительные источники:

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИ 1 | Сертификация. Сборник нормативных актов Российской Федерации. | Под ред. проф. Фомина В. Н., | М., "Экмос", 2010. |
| ДИ 2 | ГОСТы, ОСТы, РД, Приказы Минсвязи РФ. | ЦНИИМ, ЦНИИС | М. 2008-2014 |
| ДИ 3 | Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» Федеральный закон «О техническом регулировании» |  | 2008-2014 |
| ДИ 4 | «Электротехника» | Мартынова И.О. | М.КноРус, 2011 |
| ДИ 5 | «Практикум по электрорадиоизмерениям» | Зайчик И.Ю. , Зайчик Б.И. | М., ВШ, 1989 |
| ДИ 6 | «Схемотехника телекоммуникационных устройств» лабораторный практикум на ПК | Логинов В.В., Фриск В.В. | М. Солон-пресс, 2011 |

Использование информационных технологий

Internet-ресурсы:

| ИР 1 | http://www.gost.ru | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- | --- |
| ИР 2 | http://www.iec.ch/ | Международная электротехническая комиссия (МЭК). |
| ИР 3 | http:// ww.oiml.org/ | Международная Организация Законодательной Метрологии |
| ИР 4 | http://www.bipm.fr/ | Международное бюро мер и весов (МБВБ). |
| ИР 5 | http://radiobooka.ru | Радиолюбительский портал учебной литературы. |
| ИР 6 | http://mikrocxema.ru | Портал радиотехники и электроники. |
| ИР 7 | http://electronicsdesign.ru | Радиотехнические сайты смешанного содержания. |

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умение: |  |
| Определять физические величины. | Лабораторно-практическая работа. |
| Оценивать погрешности средств измерения. | Лабораторно-практическая работа. |
| Построения поверочных схем. | Лабораторно-практическая работа. |
| Определять типы приборов по конструкции и метрологическим отметкам. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять напряжения вольтметром. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять силу электрического тока амперметром. | Лабораторно-практическая работа. |
| Исследовать влияние шунта и добавочного сопротивления на результаты измерений. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять электрическое сопротивление методом амперметра-вольтметра. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять емкости различными методами. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять индуктивности различными методами. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять мощности в цепях постоянного и переменного тока. | Лабораторно-практическая работа. |
| Исследовать формы непрерывных сигналов с помощью осциллографов. | Лабораторно-практическая работа. |
| Определять основные параметры непрерывных сигналов с помощью осциллографов. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять фазы сигналов. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять частоты осциллографом. | Лабораторно-практическая работа. |
| Исследовать мостовые схемы в измерении параметров элементов цепей. | Лабораторно-практическая работа. |
| Исследовать метод вольтметра – амперметра в измерении параметров элементов цепей. | Лабораторно-практическая работа. |
| Исследовать характеристики и параметры полупроводниковых диодов. | Лабораторно-практическая работа. |
| Исследовать характеристики и параметры биполярных транзисторов. | Лабораторно-практическая работа. |
| Исследовать параметры интегральных микросхем. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять амплитудные значения напряжения с помощью осциллографа. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять частоты характерных точек амплитудно-частотных характеристик. | Лабораторно-практическая работа. |
| Исследовать параметры СВЧ устройств. | Лабораторно-практическая работа. |
| Измерять мощности СВЧ колебаний. | Лабораторно-практическая работа. |
| Оформлять и подготавливать отчеты к защите лабораторных работ. | Внеаудиторная самостоятельная работа |
| Работать с информационными источниками. | Внеаудиторная самостоятельная работа |
| Подбирать и обрабатывать материал к Проектной работе Раздел 1 Основы теории измерений | Внеаудиторная самостоятельная работа |
| Подбирать и обрабатывать материал к Проектной работе Раздел 2. Государственная система промышленных приборов | Внеаудиторная самостоятельная работа |
| Подбирать и обрабатывать материал к Проектной работе Раздел 3Преобразователи | Внеаудиторная самостоятельная работа |
| Подбирать и обрабатывать материал к Проектной работе Раздел 4 Методы и приборы измерений электрических величин | Внеаудиторная самостоятельная работа |
| Подбирать и обрабатывать материал к Проектной работе Раздел 5 Радиотехнические измерения | Внеаудиторная самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| Основ теории измерений. | контрольная работа, внеаудиторная работа |
| Физических величин, методы и средства измерений. | контрольная работа, внеаудиторная работа |
| Метрологических терминов и показателей измерений. | контрольная работа, внеаудиторная работа |
| Погрешностей измерений и обработки результатов измерений. | контрольная работа, внеаудиторная работа |
| Государственной системы промышленных приборов. ГСИ, способы поверки средств измерений и поверочные схемы. | контрольная работа, внеаудиторная работа |
| Преобразователей электрических величин в перемещение и в электрические. | контрольная работа, внеаудиторная работа |
| Методов и приборов измерений электрических величин. | контрольная работа, внеаудиторная работа |
| Измерений сопротивлений, ёмкости и индуктивности, электрической мощности и энергии, частоты и интервалов времени. | контрольная работа, внеаудиторная работа |
| Радиотехнических измерений: диодов, транзисторов, интегральных микросхем. | контрольная работа, внеаудиторная работа |