ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54»

ИМЕНИ П. М. ВОСТРУХИНА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по дисциплине ОП.10.Электрические машины

для специальности 15.02.07

Автоматизация технологических процессов и производств

Москва, 2017

| РАССМОТРЕНА Предметной цикловой комиссией Протокол № __ от «__» ____20__ г. Председатель ПЦК ___________ «___»____________20__ г.; УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по ОУП ГБПОУ КС № 54 __________И.Г. Бозрова. |  |
| --- | --- |

Разработчик:

Глушкова Т.Н., преподаватель ГБПОУ города Москвы «Колледж связи №54»

Ф.И.О., должность

Рецензент:

__________________________________________________________________

Ф.И.О., должность

- Предисловие

  - Назначение методических указаний

Методические указания составлены на основе «Требований к разработке методических указаний для студентов по проведению лабораторных работ и практических занятий» и предназначены для обучающихся специальности 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств.

Выбор содержания и объем конкретной лабораторной работы обусловлен сложностью учебного материала для усвоения, междисциплинарными связями и учетом значения конкретной лабораторной работы для приобретения обучающимися соответствующих умений и компетенций, предусмотренных ФГОС.

Перечень лабораторных работ определен рабочей программой дисциплины.

  - Требования к умениям и общим компетенциям

В результате выполнения всех лабораторных работ обучающийся должен

уметь:

- подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий эксплуатации;

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин.

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

Данная учебная дисциплина направлена  на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.

2.  Правила выполнения практических работ

  - Обучающийся должен подготовить ответы на теоретические вопросы к лабораторной работе;

  - Перед началом каждой работы проверяется готовность обучающегося к лабораторной работе;

  - После выполнения лабораторной работы обучающийся должен представить отчет о проделанной работе в рабочей тетради с обсуждением полученных результатов и выводов;

  - Обучающийся, пропустивший выполнение лабораторной работы  по уважительной или неуважительной причинам, обязан выполнить работу в дополнительно назначенное время.

  - Оценка за работу обучающемуся выставляется с учетом предварительной подготовки к работе, доли самостоятельности при ее выполнении, точности и грамотности оформления отчета по работе.

- Оценка «5» ставится: лабораторная работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, замеры и расчеты выполнены без ошибок, самостоятельно; работа оформлена аккуратно.

- Оценка «4» ставится: лабораторная работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, частично с помощью преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при замерах и расчетах; работа оформлена аккуратно.

- Оценка «3» ставится: лабораторная работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют ошибки при замерах и расчетах; по оформлению работы имеются замечания.

- Оценка «2» ставится: обучающийся не подготовился к лабораторной работе, при замерах и  расчетах допустил грубые ошибки, по оформлению работы имеются множественные замечания.

2.6  Для выполнения  работ рекомендуется использование лабораторных стендов

«Электрические машины» компании Новый стиль:

Лабораторные комплексы ЭМИЭП2-НР, ЭМ2-НР, ЭМИЭП-СК.

Техника безопасности при работах в лаборатории с электрическими машинами

Лабораторные работы по предмету «Электрические машины» знакомят студентов с устройством трансформаторов, электрических машин и позволяют экспериментально проверить основные положения теории, приобрести навыки по сборке электрических схем, содержащих электрические машины, трансформаторы, пускорегулирующую аппаратуру, измерительные устройства. Непосредственное участие в экспериментах вырабатывает у студентов практические навыки по методике проведения опытов и обработке их результатов. По полученным данным лабораторного исследования студенты должны научиться оценивать свойства электрических машин.

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, необходимо: тщательно изучить содержание работы и порядок ее выполнения; повторить теоретический материал; подготовить таблицы для занесения результатов наблюдений и вычислений. Студент должен иметь отдельную тетрадь для записей, необходимых для составления отчета о проделанной работе. Чтобы избежать возможных ошибок при чтении принципиальных схем и ознакомлении с лабораторными стендами, нужно знать условные обозначения и буквенные коды электротехнических элементов и устройств, соответствующих действующему стандарту.

Лабораторные работы выполняются бригадами, обычно из 3 – 5 человек.  Такой количественный состав определяется необходимостью одновременного снятия большого числа показаний измерительных приборов и регулировкой нескольких параметров исследуемого объекта. В процессе работы каждый член бригады выполняет определенные обязанности. В последующих работах эти обязанности должны меняться так, чтобы каждый член бригады смогу приобрести навыки по различным видам работ лабораторного исследования. При завершении работы студенты составляют отчет.  Лабораторная работа засчитывается, если отчет соответствует предъявляемым требованиям и если студент ответил на вопросы преподавателя. При этом студент должен знать устройство и принцип работы объекта исследования, назначение всех элементов схемы и понимать физические процессы, объясняющие полученные результаты, а так же уметь объяснить порядок действий при выполнении любого эксперимента в лабораторной работе.

Лабораторные стенды и агрегаты в лабораториях электрических машин является действующими электроустановками, отдельные элементы которых находятся под напряжением. Поэтому при определенных условиях, возникающих из-за нарушения  установленных правил, лабораторные стенды могут стать источником поражения электрическим током и других видов травматизма. Положение усугубляется еще и особенностью монтажа элементов лабораторного стенда, предусматривающего максимальную доступность к приборам, машинам и пускорегулирующей аппаратуре, а также создающего дополнительные опасности при выполнении лабораторных работ.

Тело человека обладает электропроводимостью, поэтому при соприкосновении с двумя неизолированными элементами установки, находящимися под напряжением (одним из этих элементов может оказаться корпус электрической машины или трансформатора),  через тело человека проходит электрический ток.  Достигнув опасных значений, этот ток приводит либо к сильным ожогам (электрическая травма), либо к  сильным ожогам (электрическая травма), либо к тяжелым поражениям нервной сердечной и дыхательной системы организма человека (электрический удар). Последствия поражения электрическим током бывают тяжелыми и могут привести к смертельному исходу.

Специфика работы с электрическими машинами состоит в том, что при несоблюдении правил техники безопасности студент подвергается не только опасности поражения электрическим током, но и опасности механических ударов вращающимися частями электрических машин и тормозных устройств. Необходимо помнить, что многие элементы схемы лабораторной установки, находящиеся под напряжением, доступны для прикосновения, а вращающиеся части, хотя и имеют обычно защитные устройства, все же не исключают «захвата» частей одежды или механического удара. Поэтому студенты в лаборатории должны соблюдать исключительную осторожность и правила техники безопасности:

1)студент, находясь в лаборатории, должен быть предельно дисциплинированным и внимательным; беспрекословно выполнять все указания преподавателей и лаборантов; находится непосредственно у исследуемой лабораторной установки;

2) запрещается подходить к другим установкам, распределительным щитам и пультам и делать на них какие-либо включения или переключения; включать лабораторную установку в сеть, если кто-нибудь касается ее  неизолированной  токоведущей части; производить в ней какие-либо присоединения, если установка находится под напряжением; во время работы электрической машины касаться вращающихся частей или наклоняться к ним близко; оставлять без наблюдения лабораторную установку или отдельные ее приборы под напряжением;

3)при перемещениях движков и рукояток пускорегулирующей аппаратуры необходимо следить за тем, чтобы рука была в соприкосновении только с изолированной рукояткой;

4)одежда не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, галстуков и т.п., а прическа или головной убор должны исключить возможность «свисания» прядей волос;

5)если схема содержит конденсаторы, то после ее отключения необходимо разрядить конденсаторы, замкнув накоротко их выводы;

6)при работе с лабораторной установкой, находящейся под напряжением, студенты должны стоять на изоляционных ковриках;

7) о всех замеченных случаях неисправности в работе установок и нарушениях правил техники безопасности студент должен немедленно доложить преподавателю;

8)если произошел несчастный случай, лабораторную установку следует немедленно отключить, оказать пострадавшему первую помощь, одновременно сообщив об этом преподавателю.

Инструктаж по технике безопасности должен быть зафиксирован в специальном журнале, где каждый студент после изучения правил техники безопасности должен расписаться.

Лабораторная работа №1

Определение основных параметров однофазного трансформатора методом холостого хода.

Цель работы: исследовать режим холостого хода (хх) однофазного трансформатора и построить графики изменения тока в первичной обмотке, активной мощности и коэффициента мощности трансформатора в зависимости от напряжения питания.

Теоретическое обоснование:

Простейший силовой трансформатор состоит из магнитопровода (сердечника), выполненного из ферромагнитного материала, и двух обмоток, расположенных на стержнях магнитопровода. Одна из обмоток, которую называют первичной, присоединена к источнику питания. К другой обмотке, называемой вторичной, подключена нагрузка (потребитель). Первичная и вторичная обмотки не имеют электрической связи друг с другом, и мощность из одной обмотки в другую передаётся электромагнитным путём. Магнитопровод, на котором расположены обмотки, служит для усиления магнитной связи между обмотками.

Полезная мощность трансформатора при его работе вхолостую равна нулю, и мощность на входе трансформатора в режиме хх равна мощности потерь в сердечнике Рм (магнитные потери), которые разделяются на РВ – потери на вихревые токи и РГ – потери на гистерезис (перемагничивание). Это потери, которые идут на непроизводительный нагрев сердечника. РЭ, электрические потери, которые идут на нагрев только первичной обмотки, т.к. ток во вторичной обмотке в режиме хх равен нулю. Величина тока первичной обмотки трансформатора в режиме хх очень мала (I0=2-10% от I1ном) и электрическими потерями РЭ можно пренебречь. Вся мощность холостого хода представляет собой мощность магнитных потерь в стали магнитопровода. Поэтому магнитные потери трансформатора называют потерями холостого хода.

По результатам испытаний холостого хода можно определить коэффициент трансформации и построить графики характеристик холостого хода:

Вопросы для самопроверки:

- Какова цель лабораторной работы?

- Из каких основных элементов состоит простейших трансформаторов?

- Как называют обмотки трансформатора?

- Как передаётся мощность от первичной обмотки во вторичную?

- Какие существуют потери в трансформаторе?

- Опишите потери в стальном магнитопроводе трансформатора?

- Почему электрическими потерями трансформатора в режиме хх пренебрегают?

- Как определяют коэффициент трансформации?

Необходимые приборы и оборудование:

- Источник питания – автотрансформатор  0 – 250 В               – 1 шт.

- Трансформаторы стендовые			                               – 1 шт.

- Вольтметр с пределом измерений до 250 В	                     – 1 шт.

- Амперметр с пределом измерений до 1 А		                     – 1 шт.

- Ваттметр                                           		                               – 1 шт.

Программа работы:

- Ознакомиться с измерительными приборами и их техническими данными.

- Собрать электрическую схему:

- Изменять, посредством автотрансформатора, напряжение на входе испытуемого  трансформатора.

- Приблизительно через равные промежутки тока холостого тока снять показания проборов (встроенного вольтметра автотрансформатора – U1, амперметра – I0, ваттметра - ∆Рст, вольтметра – U20).

- Данные измерений и вычислений пунктов 3 - 8 занести в таблицу 1.

Таблица 1

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0 | U1 | U20 | ∆Pст |  | k |
| А | В | B | Вт | - | - |

Формулы для вычислений:

;         .

- Построить графики характеристик холостого хода по выбранным масштабам.

- Правильность выполнения работы и расчетов определяется преподавателем при заполнении таблицы 2:

Таблица 2

| Выполнено |  | Защищено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись преподавателя | Дата | Оценка | Подпись преподавателя |

Лабораторная работа №2

Определение основных параметров однофазного трансформатора методом короткого замыкания.

Цель работы: исследовать режим короткого замыкания (к.з.) однофазного трансформатора и построить графики изменения тока в первичной обмотке, активной мощности и коэффициента мощности трансформатора в зависимости от напряжения питания.

Теоретическое обоснование:

Короткое замыкание трансформатора – это такой режим, когда вторичная обмотка замкнута накоротко ZН=0. При этом вторичное напряжение U2=0. В условиях эксплуатации, когда U1=U1ном, короткое замыкание является аварийным режимом и представляет собой большую опасность для трансформатора.

При опыте к.з. обмотку низшего напряжения однофазного трансформатора замыкают накоротко, а к обмотке высшего напряжения подводят пониженное напряжение постепенно повышая его до некоторого значения Uк ном, при котором токи в обмотках трансформатора становятся равными номинальным токам в первичной и вторичной обмотках. При этом снимают показания приборов и строят характеристики к.з.

Для силовых трансформаторов Uк=5-10%U1 ном.

Т.к. при опыте к.з. основной поток Фмакс. составляет всего лишь несколько процентов по сравнению с его значением при U1 ном., то магнитными потерями, вызываемыми этим потоком можно пренебречь. Следовательно, можно считать, что мощность Рк, потребляемая трансформатором при опыте короткого замыкания, идёт полностью на покрытие электрических потерь трансформатора.

По результатам испытаний короткого замыкания строят графики характеристик короткого замыкания:

Зная Uкз определяют реальные токи короткого замыкания, необходимые для выбора аппарата защиты.

Вопросы для самопроверки:

1.Какова цель лабораторной работы?

2.Из каких основных элементов состоит простейших трансформаторов?

3.Как называют обмотки трансформатора?

4.Как передаётся мощность от первичной обмотки во вторичную?

5.Какие существуют потери в трансформаторе?

6.Опишите электрические потери в трансформаторе?

7.Почему магнитными потерями трансформатора в режиме короткого замыкания пренебрегают?

Необходимые приборы и оборудование:

1.Источник питания – автотрансформатор  0 – 250 В			– 1 шт.

2.Трансформаторы стендовые						– 1 шт.

3.Вольтметр с пределом измерений до 250 В				– 1 шт.

4.Амперметр с пределом измерений до 1 А				– 1 шт.

5.Ваттметр										– 1 шт.

Программа работы:

1.Ознакомиться с измерительными приборами и их техническими данными.

2.Собрать электрическую схему:

Изменять, посредством автотрансформатора, напряжение на входе испытуемого  трансформатора.

3.Приблизительно через равные промежутки тока холостого тока снять показания проборов (встроенного вольтметра автотрансформатора – U1, амперметра – I0, ваттметра - ∆Рст).

4.Данные измерений и вычислений занести в таблицу 1.

Таблица 1

| Измерено |  |  | Вычислено |
| --- | --- | --- | --- |
| I0 | U1 | ∆Pст |  |
| А | В | Вт | - |

Формулы для вычислений:

5.Построить графики характеристик холостого хода по выбранным масштабам.

6.Правильность выполнения работы и расчетов определяется преподавателем при заполнении таблицы 2:

Таблица 2

| Выполнено |  | Защищено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись преподавателя | Дата | Оценка | Подпись преподавателя |

Лабораторная работа №3

Исследование параллельной работы однофазных трансформаторов.

Цель работы: исследовать режим параллельной работы однофазных трансформаторов.

Теоретическое обоснование:

Параллельной работой двух или нескольких трансформатора называется работа при параллельном соединении их обмоток как на первичной, так и на вторичной сторонах. При параллельном соединении одноимённые зажимы трансформаторов присоединяются к одному и тому же проводу сети.

Применение нескольких параллельно включённых трансформаторов вместо одного трансформатора суммарной мощности необходимо для бесперебойного энергоснабжения в случае аварии в каком-либо трансформаторе или отключении одного из трансформаторов для его ремонта.

Это также целесообразно при работе трансформаторной подстанцией с переменной суточной нагрузкой. В этом случае при уменьшении мощности нагрузки можно отключить один или несколько трансформаторов для того, чтобы мощность оставшихся в работе трансформаторов была близка к номинальной.

Для обеспечения оптимальной работы параллельно включённых трансформаторов необходимо соблюдение определённых условий:

- при одинаковых первичных напряжениях вторичные напряжения должны быть равны, т.е. коэффициенты трансформации всех трансформаторов должны быть равны (k1=k2=k3=…);

- трёхфазные трансформаторы должны быть одной группы соединения;

- трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения короткого замыкания (Uk1=Uk2=Uk3 =…), что обеспечивает равномерное распределение мощности между трансформаторами;

Несоблюдение этих условий может привести к непроизводительным перетокам мощности между трансформаторами или перегрузкам некоторых из них.

Вопросы для самопроверки:

1.Какова цель лабораторной работы?

2.Как опытным путём определяют магнитные потери (потери в стали) трансформатора?

3.Как опытным путём определяют электрические потери (потери в меди) трансформатора?

4.Что называют параллельной работой трансформаторов?

5.С какой целью используют параллельную работу трансформаторов?

6.Какие условия необходимо соблюдать при параллельном подключении трансформаторов?

7.К каким последствиям может привести несоблюдение основных условий параллельного включения трансформаторов под нагрузку?

Необходимые приборы и оборудование:

1.Источник питания – однофазный стендовый ввод 127 В          – 1 шт.

2.Трансформаторы стендовые			                          – 2 шт.

3.Вольтметр с пределом измерений до 250 В	                          – 1 шт.

4.Амперметр с пределом измерений до 1 А		                 – 3 шт.

5.Ваттметр                                           		                          – 2 шт.

Программа работы:

1.Ознакомиться с измерительными приборами и их техническими данными.

2.Собрать электрическую схему рис.1, включить стенд, данные измерений занести в таблицу 1, раздел «Измерено»:

3.Повторить п.3 с другим трансформатором

4.Собрать электрическую схему рис.2, включить стенд, данные измерений занести в таблицу 2, раздел «Измерено»:

Таблица 1

|  | Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U | ITP | PTP | UH | IH | SBX | SH | RH | PH |
|  | B | A | Bт | В | А | ВА | ВА | Ом | Вт |
| Трансформатор1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | I1 | P1 | I2 | P2 | UH | IH | S1 | S2 | SBX∑ | SH | RH | PH |
| В | А | Вт | А | Вт | В | А | Вт | ВА | ВА | ВА | Ом | Вт |

Формулы для вычислений:

; ; ;  ;

- Провести расчёты и результаты занести в разделы «Вычислено» табл1 и табл2.

- Правильность выполнения работы и расчетов определяется преподавателем при заполнении таблицы 2:

Таблица 3

| Выполнено |  | Защищено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись преподавателя | Дата | Оценка | Подпись преподавателя |

Лабораторная работа №4

Исследование однофазного автотрансформатора

Цель работы: Экспериментально подтвердить особые свойства автотрансформатора равнением его параметров с параметрами трансформатора, полученными при исследовании совмещенной модели.

Программа работы.

1. Ознакомиться с конструкцией совмещенной модели трансформатора и автотрасформатора, записать ее технические характеристики, а также данные измерительных приборов и регулятора напряжения.

2. Собрать схему понижающего трансформатора по рис. 4.1,а и после проверки выполнить опыты холостого хода и номинальной нагрузки.

3. Собрать схему понижающего автотрансформатора по рис.4.1. б и после проверки выполнить опыты холостого хода и номинальной нагрузки.

4. собрать схему повышающего автотрансформатора по рис.4.1 в и после проверки выполнить опыты холостого хода и номинальной нагрузки.

5. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

Подготовка к работе

1. Повторить теоретический материал: автотрансформаторы, их устройство, особенности рабочего процесса, достоинства и недостатки по сравнению с обычными двухобмоточными трансформаторами; область применения автотрансформаторов.

2. Подготовит в рабочей тетради таблицу для занесения результатов опытов.

Конструкция совмещенной модели трансформатора и автотрансформатора.

Совмещенная модель трансформатора и автотрансформатора представляет собой однофазный трехобмоточный трансформатор, состоящий из магнитопрвода и трех одинаковых электрически не связанных между собой обмоток. Различные комбинации соединения этих обмоток дают возможность исследовать все предлагаемые в данной работе варианты (рис. 4.1). Опытное исследование всех этих вариантов на одной модели позволяет сравнить результаты экспериментов и дать оценку свойствам трансформатора и автотрансформатора (повышающего и понижающего). Обычно мощность исследуемой совмещенной модели невелика (300 – 500 В*А) и поэтому проста в изготовлении. Небольшая мощность модели способствует упрощению электрических схем исследования (включение ваттметра без трансформаторов тока и напряжения).

Порядок выполнения работы.

Исследование понижающего трансформатора.

После сборки схемы по рис. 4.1., а провести опыт холостого хода трансформатора. Для этого при разомкнутом ключе QS и регулятором РНО установить номинальное первичное  напряжение. Снять показания приборов и занести их в табл. 4.1.

Затем провести опыт номинальной нагрузки трансформатора. Для этого замкнуть ключ QS., включить автомат QF и при номинальном первичном напряжении нагрузочным реостатом Rн установить номинальный ток нагрузки во вторичной обмотке трансформатора  I2ном. При этом снять показания приборов и занести в табл. 4.1.

Исследование понижающего автотрансформатора.

Понижающий автотрансформатор (рис.4.1,б) имеет такой же коэффициент трансформации, как и понижающий трансформатор (рис. 4.1, а). После сборки схемы провести опыт холостого хода (при разомкнутом ключе QS) и опыт номинальной нагрузки (при замкнутом ключе QS). Порядок выполнения работ такой же.

Исследование повышающего автотрансформатора.

Собрать схему по рис. 4.1 в, провести опыт холостого хода и номинальной нагрузки, где за номинальный ток нагрузки  Iном. Принимают такое его значение, при котором ток в первичной обмотке равен допускаемому значению I1доп. После заполнения таблицы результатами измерений выполняют расчеты:

номинальное изменение вторичного напряжения при нагрузке (%)

∆Uном=U20-U2U20100;

сумма потерь в трансформаторе (Вт)

P = P1  - P2;(4.3)

электрические потери (Вт)

Pэ = P - P0;

КПД (%)

η = (P2/P1)100

Рис 4.1 Схемы соединений при исследованиях:

а - понижающего трансформатора; б - понижающего автотрансформатора;

в - повышающего автотрансформатора

Таблица 4.1

| Режим работы совмещенной модели | Измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | U20, В | I0, A | P0, Вт | I1, A | P, Вт | I2ном, А | U1, В | P1, Вт | I20, А | ∆Uнои,% | P,Вт | Pэ, Вт | η, % |
| Трансформатор понижающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотрансформатор понижающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотрансформатор повышающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1. В чем состоит конструктивное различие между трансформатором и автотрансформатором?

2. Объясните принцип передачи мощности из первичной цепи во вторичную у трансформатора и автотрансформатора.

3. Каковы достоинства автотрансформатора перед трансформатором?

4. При каких значениях коэффициента трансформации применение автотрансформатора наиболее выгодно?

5. Каковы недостатки автотрансформатора, ограничивающие его применение?

6. Почему токи холостого хода у понижающего и повышающего автотрансформаторов неодинаковы?

Лабораторная работа №5

Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки

Цель работы: Изучить конструкцию трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и исследовать его методом непосредственной нагрузки.

1.Пояснения к работе

1.1 Краткие теоретические сведения

Существует два метода получения данных для построения рабочих характеристик асинхронных двигателей: метод непосредственной нагрузки и косвенный метод.

Метод непосредственной нагрузки заключается в опытном исследовании двигателя в диапазоне нагрузок от холостого хода до режима номинальной нагрузки с измерением необходимых параметров. Этот метод обычно применяется для двигателей мощностью не более 10-15 кВт. С ростом мощности двигателя усложняется задача его нагрузки, растут непроизводительный расход электроэнергии и загрузка электросети. Применение этого метода ограничивается еще и тем, что не всегда представляется возможным создать испытательную установку по причине отсутствия требуемого оборудования и недопустимости перегрузки электросети. Широкое применение получил более универсальный косвенный метод, применение которого не ограничивается мощностью двигателя. Этот метод заключается в выполнении двух экспериментов: опыта холостого хода и опыта короткого замыкания.

Коэффициент полезного действия () является одним из основных параметров асинхронного двигателя, определяющим его энергетические свойства – экономичность в процессе эксплуатации.

=P2P1×100

P1 – подводимая к двигателю мощность (Вт)

P2 – полезная мощность двигателя - мощность на валу (Вт)

Нагрузочный момент М2 – это полезный момент (момент на валу) при номинальной нагрузке

M2= P20.105×n2

n2 – частота вращения ротора, об/мин.

Отличительным признаком асинхронных двигателей является отставание ротора от вращающегося магнитного поля, характеризуемого величиной скольжения.

S= (n1-n2)n1

Скольжение выражают в долях единицы либо в %. В данном случае полученную величину следует умножить на 100.

Коэффициент мощности cos1 асинхронного двигателя :

cos1= P1(3U1I1)

I1 – ток в цепи статора.

U1 – подводимое к двигателю напряжение.

S1 = 3U1I1 – полная мощность электродвигателя.

– угол сдвига по фазе между напряжением U1 и током I1 .

Необходимые приборы и оборудование:

1. Трехфазный асинхронный двигатель.

2. Ваттметр.

3. Вольтметр.

4. Амперметр.

5.Трансформатор тока.

2 Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с конструкцией двигателя и устройством для его нагрузки; записать паспортные данные двигателя и данные измерительных приборов.

2.Собрать схему по рис. 1

3.После проверки схемы осуществить пробный пуск двигателя замыканием рубильника В1. Предварительно следует замкнуть ключ К1,шунтирующий амперметр А, с целью предохранения его от чрезмерного большого пускового тока двигателя.

4.Затем, разомкнув ключ К1, с помощью электромагнитного тормоза (ЭМТ) создать на валу двигателя нагрузочный момент М2 и увеличить его до тех пор, пока ток в цепи статора не достигнет значения I1 = 1,2 I1ном. При этом через одинаковые интервалы тока I1снять показания приборов и занести их в таблицу 1. Первый отсчет по приборам сделать в режиме х.х.(М2 = 0). Всего необходимо снять пять показаний, одно из них должно соответствовать номинальному режиму (I1 = I1ном).

Рис.1

Таблица 1

| Номер измерения | Измерения |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 , В | I1 , А | P1 , Вт | n2, об/мин | M2 , Н.м | P2, Вт | , % | cos1 | S |

Затем выполняют расчеты:

Полезная мощность двигателя – мощность на валу (Вт)

P2 = 0,105 M2n2 ;

КПД двигателя

= (P2 / P1) 100 ;

Коэффициент мощности

cos1 = P1 / (3U1I1) ;

Скольжение

S = (n1 – n2) / n1.

По данным таблицы строят рабочие характеристики двигателя (на одной координатной сетке): I1 ; n2; M2 ;  ; S  и cos = f(P2).

- Содержание отчета

3.1 Номер и название работы;

  - Цель работы;

3.3 Расчеты по результатом проведенной работы (подробные);

3.4 Схема для проведения опытов;

3.4  Вывод о проделанной работе.

4 Контрольные вопросы.

4.1  Принцип действия и устройство трехфазного асинхронного двигателя.

4.2  Понятие о скольжении.

4.3  Электромагнитный момент асинхронного двигателя.

4.4  Зависимость момента от скольжения.

4.5  Перегрузочная способность асинхронного двигателя.

4.6  Рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя.

5 Литература

5.1  Кацман М.М. Электрические машины: учебник для средних специальных

учебных заведений – М: «Академия», 2011г.

5.2  Кацман М.М. . Лабораторные работы по электрическим машинам и       электрическому приводу – М: «Академия» ,   2008г.

Лабораторная работа №6

Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания

Цель работы. Изучение конструкции трехфазного двигателя с фазным ротором и приобретение практических навыков в сборке схем соединения двигателя, его пуске с применением пускового реостата и проведении опытов холостого хода и короткого замыкания.

1 Пояснения к работе

1.1 Краткие теоретические сведения.

Асинхронные машины получили наиболее широкое применение в современных электрических установках и являются самым распространенным видом бесколлекторных электрических машин переменного тока. Они составляют основу современного электропривода. По своей конструкции асинхронные двигатели разделяются на два вида:

- двигатели скороткозамкнутым ротором;

- двигатели с фазным ротором.

Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют более сложную конструкцию и менее надежны, но они обладают лучшими регулировочными и пусковыми свойствами, чем двигатели с короткозамкнутым ротором.

Существуют два метода получения данных для построения рабочих характеристик асинхронных двигателей:

- метод непосредственной нагрузки;

- косвенный метод.

Широкое применение получил более универсальный косвенный метод, применение которого не ограничивается мощностью двигателя. Этот метод заключается в выполнении двух экспериментов:

- опыт холостого хода;

- опыт короткого замыкания.

Опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронных двигателей в основном аналогичны таким же опытам трансформаторов. Но они имеют и некоторые особенности, обусловленные главным образом наличием у двигателя вращающейся части – ротора. Кроме того, при переходе из режима холостого хода в режим короткого замыкания параметры обмоток двигателя (активные и индуктивные сопротивления) не остаются неизменными, что объясняется зубчатой поверхностью статора и ротора. Все это создает некоторые затруднения в проведении опытов и в последующей обработке их результатов.

2.Порядок выполнения работы

2.1. Ознакомиться с конструкцией трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнытым ротором; записать его паспортные данные, а также данные измерительных приборов и регулирующих устройств.

2.2. Собрать схему по рисунку 1 и после проверки ее преподавателем произвести пробный пуск двигателя.

Рисунок 1.Сема включения трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором при опытах холостого хода и короткого замыкания.

Схема включения и пробный пуск двигателя. В схеме соединений для измерения активной мощности, потребляемой двигателем из сети, предусмотрен двухэлемнтный трехфазный ваттметр PW, токовые катушки которого включены через измерительные трансформаторы. Для определения фазного тока статора в схеме применены два амперметра: амперметр PA1 (с большим пределом измерения) для определения тока при опыте короткого замыкания и амперметр PA2 (с меньшим пределом измерения) для измерения тока при опыте холостого хода (на время пуска двигателя и при опыте короткого замыкания этот амперметр необходимо шунтировать ключом QS). Следует обратить внимание, что в схеме рис.1, а амперметр и вольтметр PV2 включены таким образом, чтобы измерять фазные значения тока и напряжения в обмотке статора. При соединении обмотки статора в «треугольник» эти приборы следует включать, как показано на рис.1, б.

После проверки схемы преподавателем выполняются пробный пуск двигателя:

а) включают автомат QF1 и устанавливают на выходе РНТ номинальное напряжение (вольтметр PV1);

б) ставят рукоятку пускового реостата ПР в положение «Пуск»;

в) замыкают ключ QS и включают автомат QF2, подав напряжение на обмотку статора;

г) медленно переводят рукоятку ПР из положения «Пуск» в положение «Работа» и размыкают ключ QS.

Для остановки двигателя необходимо отключить автомат QF2, поставить рукоятку ПР в положение «Пуск» и замкнуть ключ QS,подготовив двигатель для следующего пуска.

2.3 Выполнить опыт холостого хода.

Установив с помощью РНТ номинальное напряжение и осуществив пуск двигателя, снимают показания приборов и заносят в таблицу 1. При этом двигатель должен работать без нагрузки на валу. Затем выполняют расчеты:

- мощность, потребляемая двигателем в режиме холостого хода (Вт),

P10 = P10′kтCw,

где kт – коэффициент трансформации трансформатора;

Cw – цена деления ваттметра, Вт/дел;

- коэффициент мощности двигателя в режиме холостого хода

cos0  = P10/(3U1I10);

- угол сдвига фаз между током I1 и напряжением U1 (град)

0  = arccos0 .

Результаты вычислений заносят в таблицу 1.

Таблица 1

| Опыт холостого хода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерения |  |  | Вычисления |  |  |
| U1,В | I10, А | P10′, дел. | P10 ,Вт | cos0 | 0 ,град |

2.4 Выполнить опыт короткого замыкания.

Схема соединений остается прежней. Закрепив вал двигателя так, чтобы исключить его вращение при включении, и поставив рукоятку РНТ в положение минимального напряжения, включают двигатель замыканием автомата QF2. Затем медленно перемещают рукоятку РНТ в сторону повышения напряжения, пока оно не достигнет значения Uк (по показанию вольтметра V2 , при котором фазный ток короткого замыкания в обмотке статора равен номинальному значению (фазного) токаI1ном. При этом снимают показания приборов и заносят их в таблицу 2. Затем отключают двигатель и выполняют расчеты:

- мощность короткого замыкания (Вт)

Р1к = P1к′ kтCw ;

- коэффициент мощности двигателя в режиме короткого замыкания

cosк = Р1к /(3UкI1ном);

- полное сопротивление двигателя в режиме короткого замыкания (Ом)

zк = Uк/I1ном ;

- активное и индуктивное сопротивления в режиме короткого замыкания(Ом)

rк20 = zкcosк ;

xк = zк2 - rк202 ;

сопротивления обмоток, приведенные к рабочей температуре (Ом) :

- активное сопротивление двигателя в режиме короткого замыкания

rк = rк20 [ 1+ α( θраб – 200 )]

- активное сопротивление обмотки ротора

r2′ = rк – r1.

Здесь α = 0,004 – температурный коэффициент сопротивления для меди и алюминия; θраб – рабочая температура обмоток двигателя (указана в паспортных данных двигателя), С0;  r1 – активное сопротивление фазной обмотки статора при рабочей температуре (указана в паспортных данных двигателя), Ом.

Результаты вычислений заносят в таблицу 2.

Таблица 2.

| Опыт короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерения |  |  | Вычисления |  |  |  |  |  |
| Uк, В | I1к ,А | P1к′, дел | Р1к, Вт | cosк | zк, Ом | xк,Ом | rк, Ом | r2′,Ом |

По данным, полученным в результате проведения опытов строится круговая диаграмма асинхронного двигателя. Пример построения рассматривается в практической работе №2 .

  - Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

3     Содержание отчета

  - Номер и название работы;

  - Цель работы;

  - Расчеты по результатом проведенной работы (подробные);

3.4   Схема для проведения опытов;

3.5   Вывод о проделанной работе.

4 Контрольные вопросы.

4.1 В чем особенность устройства асинхронных двигателей с фазным ротором?

4.2 Каков порядок действий при пуске двигателей с фазным ротором?

4.3 Какие существуют методы получения данных для построения рабочих характеристик асинхронных двигателей?

4.4 Чем ограничивается применение метода непосредственной нагрузки?

4.5 Какова последовательность проведения опыта холостого хода?

4.6 Какова последовательность проведения опыта короткого замыкания?

5. Литература

5.1 Кацман М.М. Электрические машины:Учебник для средних специальных учебных заведений – М: «Академия», 2011г.

5.2 Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу. – М: «Академия», 2008г.

Лабораторная работа №7

Исследование различных режимов работы конденсаторного асинхронного двигателя

Цель работы. Приобрести практические навыки в сборке схем включения трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть; получить экспериментальное подтверждение сведений о свойствах трехфазного асинхронного двигателя, работающего в однофазном и конденсаторном режимах.

Программа работы

1. Ознакомиться с конструкцией трехфазного асинхронного двигателя, записать его паспортные данные, а также данные измерительных приборов и фазосдвигающей емкости.

2. Собрать схему по рис. 8.1 и после проверки ее преподавателем снять данные для построения рабочих характеристик двигателя при его работе от трехфазной сети.

3. Снять данные для построения рабочих характеристик двигателя при его работе в однофазном режиме.

4. Снять данные для построения рабочих характеристик двигателя при его работе в конденсатном режиме.

5. Построить рабочие характеристики двигателя для трех режимов его работы.

6. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

Подготовка к работе

1. Повторить теоретический материал: принцип действия однофазного асинхронного двигателя; пуск однофазного асинхронного

двигателя, сравнение свойств фазосдвигающих элементов; конденсаторные асинхронные двигатели; рабочая и пусковая емкости; использование трехфазного асинхронного двигателя для работы от однофазной сети.

2. Подготовить в рабочей тетради таблицу для занесения результатов опытов и координатные сетки для построения графиков рабочих характеристик.

Порядок выполнения работы

Для исследования асинхронного двигателя во всех трех режимах используют трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором общепромышленного назначения мощностью не более 600 Вт. Это целесообразно, во-первых, потому, что на практике обычно возникает потребность применения трехфазного двигателя в однофазном или конденсатором режиме именно такой мощности, во- вторых, при небольшой мощности двигателя емкости рабочего конденсатора невелика и обычно составляет 5 - 20 мкф (в зависимости от мощности от мощности двигателя и напряжения питания) и, наконец, в третьих, при такой мощности двигателя схема соединений не усложняется измерительными трансформаторами тока.

Если в трехфазном режиме работы обмотки статора двигателя должны соединяться в "треугольник", то следует воспользоваться схемой, представленной на рис. 8.1, а. Здесь для измерения активной мощности P1, потребляемой двигателем, служат два однофазных ваттметра PW1 и PW2. В трехфазном режиме потребляемая двигателем мощность P1  равна сумме показаний ваттметров (P1 = P'1 + P"1). В однофазном и конденсатором режимах ваттметр PW2 оказывается отключенным и мощность P1 определяется показателем ваттметра PW1, т.е. P1 = P'1. В рассматриваемой схеме применены два амперметра: PA1 для измерения линейного тока I1 и PA2 для измерения тока в фазной обмотке двигателя I1ф.

Если же в трехфазном режиме двигателя обмотки статора должны соединяться "звездой", то применяется схема соединений, представленная на рис 8.1,б, в которой использован такой же комплект измерительных приборов, как и в схеме, показанной на рис. 8.1, а, но с одним амперметром.

Исследование двигателя в трехфазном режиме. Собирают схему соединений по рис. 8.1,а и после проверки ее преподавателем ставят переключатель QS в положение 1, при котором двигатель становиться трехфазным, и включают автомат QF, подключающий двигателем элетромагнитным тормозом ЭМТ, доводят нагрузочный момент до значения, при котором ток в фазной обмотке двигателя достигает тока нагрузки Iф1, например Iф1 = Iф10;  Iф1  = 0,5I1ном ,  Iф1 = 0,75I1ном , Iф1 =I1ном , Iф1 =1,2 I1ном  снимают показания приборов и заносят их в табл. 7.1

Затем выполют расчеты:

коэффициенты мощности:

cosφ1=P1/3U1Iф1             (7.1)

полезная мощность двигателя (Вт)

P2=0,105M2n2                  (7.2)

где M2 - нагрузочный момент, H ∙ м;   КПД двигателя (%)

Таблица 7.1

| Режим работы совмещенной модели |  | Измерения |  |  |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1, В | I1, A | Iф1, A | P1', Вт | P1'', Вт | η1,об\мни | M1 , H ∙ м | P1, Вт | P2, Вт | cosφ1 | η, % |
| Трехфазный | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однофазный | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсаторный | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Однофазный и конденсаторный режимы двигателя. Для исследования двигателя в однофазном режиме необходимо поставить переключатель QS в положение 2, включить двигатель в сеть и по окончании процесса пуска перевести переключатель QS в нейтральное положение. При этом двигатель будет работать как однофазный.

cosφ1=P1/U1I1                                           (8,4)

гдеP1-  мощность, потребляемая двигателес в однофазном режиме, Вт, определяется по показанию ваттметра PW1 т.е P1= P1'; I1-  ток в линейном приводе, А.

Полезную мощность двигателя определяют по (8.2), а КПД  по (8.3).

Для исследования двигателя в конденсаторном  режиме необходимо переключатель QS поставить в положение 2 и после пуска двигателя оставить его в том же положении. Порядок проведения опыта такой же, что и в однофазном режиме.

Построение рабочих характеристик. Рабочие характеристики двигателя для всех трех режимов работы строят по данным табл. 8.1. При этом графики, предназначенные для сравнения между собой величин P2, cosφ1, η, строят в функции фазного тока Iф1. Для удобства графики одноименных (сравниваемых) величин всех трех режимов работы асинхронного двигателя строят в одних осях координат. На каждом из графиков проводят ординату Iф1 = I1ном и отмечают на характеристиках значения величин.

Контрольные вопросы

1. Объясните принцип работы однофазного асинхронного двигателя.

2. Почему в однофазном двигателе пусковой момент равен нулю?

3. Каковы условия возникновения вращающегося магнитного поля статора в двигателе с двухфазной обмоткой на статоре?

4. В каких случаях вращающееся поле статора является круговым, а в каких - эллиптическим?

5. Когда в качестве фазосдвигаюшего элемента исполюзуют активное сопротивление, а когда - емкость?

6. В чем конструктивноная разница межну однофазным и конденсаторным двигателем?

7. Для какого режима нагрузки конденсаторного двигателя подбирают рабочую емкость? Изменятся ли рабочие свойства этого двигателя, если он будет работать в другом режиме нагрузки?

8. С какой целью в цепь конденсаторного двигателя включают пусковую емкость и как ее включают?

9. В каком из режимов, однофазном или асинхронном, лучше рабочие свойства асинхронного двигателя?

10. Какие схемы включения трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть получили наибольшее применение?

Лабораторная работа №8

Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором и последующим построением круговой диаграммы

Цель работы: Подтверждение теоретических сведений о круговой диаграмме асинхронного двигателя путем ее построения по результатам опытов холостого хода и короткого замыкания и использования этой диаграммы для построения рабочих характеристик двигателя.

1 Пояснения к работе

1.1 Краткие теоретические сведения

Эксплуатационные свойства асинхронного двигателя определяются по его рабочим характеристикам:

- зависимостью частоты вращения n2 ;

- моментом на валу М2 ;

- кпд и коэффициентом мощности cos1 от полезной нагрузки двигателя P2·

При расчете параметров для определения рабочих характеристик асинхронных двигателей используют либо графический метод, в основе которого лежит построение круговой диаграммы, либо аналитический метод.

Основанием для выполнения любого из методов расчета рабочих характеристик служат результаты опытов холостого хода и короткого замыкания. Если же двигатель проектируется, то эти данные получают в процессе его расчета.

2 Задание

2.1  Предварительная подготовка

2.1.1 Изучить краткие теоретические сведения к практической работе

2.1.2 Подготовить ответы на контрольные вопросы

2.2 Работа в аудитории.

Построить   упрощенную  круговую диаграмму трехфазного   асинхронного 
двигателя и определить параметры, соответствующие его номинальному режиму работы. Необходимые для построения диаграммы данные приведены в таблице1

-номинальная мощность Pном;

-напряжение на обмотке статора (фазное) U1ф;

-номинальный ток статора (фазный) I1ф; число полюсов 2р;

-активное сопротивление фазной обмотки статора при рабочей

температуре r1;

-ток холостого хода (фазный) I0ф;

-мощность холостого хода Ро;

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Рном,кВТ | 3 | 12 | 70 | 22 | 250 | 16 | 70 | 12 | 3 | 12 | 22 | 3 | 16 |
| U1ф, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 1730 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| I1ф, А | 6,3 | 25 | 190 | 54 | 60 | 40 | 190 | 25 | 6,3 | 25 | 54 | 6,3 | 40 |
| 2р | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| r1 ,Ом | 1,7 | 0,32 | 0,035 | 0,15 | 0,68 | 0,15 | 0,035 | 0,32 | 1,7 | 0,32 | 0,15 | 1,7 | 0,15 |
| I0ф, А | 1,83 | 9,7 | 55 | 32,8 | 17,5 | 9,6 | 55 | 9,7 | 1,83 | 9,7 | 32,8 | 1,83 | 9,6 |
| Р0, Вт | 300 | 565 | 6500 | 1340 | 10750 | 950 | 6500 | 565 | 300 | 565 | 1340 | 300 | 950 |
| Р0Ꞌ,Вт | 283 | 475 | 6180 | 1120 | 10125 | 890 | 6180 | 475 | 283 | 475 | 1120 | 283 | 890 |
| Рмех,Вт | 200 | 250 | 600 | 370 | 1350 | 270 | 600 | 250 | 200 | 250 | 370 | 200 | 270 |
| cos 0 | 0,24 | 0,10 | 0,20 | 0,064 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,24 | 0,10 | 0,064 | 0,24 | 0,15 |
| Рк , Вт | 418 | 1780 | 9500 | 2360 | 12160 | 1740 | 9500 | 1780 | 418 | 1780 | 2360 | 418 | 1740 |
| Uкф,В | 59,5 | 58,7 | 58 | 44 | 360 | 42 | 58 | 58,7 | 59,5 | 58,7 | 44 | 59,5 | 42 |
| cos 0 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 0,25 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,34 |

-мощность идеального холостого хода Ро' = Ро - 3I0r1;

- механические потери Pмех ;

-коэффициент мощности холостого ходаcos0;

-мощность короткого замыкания Рк ;

-напряжение короткого замыкания (фазное) Uкф;

-коэффициент мощности короткого замыканияcos1;

-частота тока 50 Гц.

Пример решения:

1. Углы фазового сдвига токов холостого хода Iофи короткого замыкания I1котносительно напряжения U1ф(рис1.):

0 = arcos 0,24 = 76°

к = arcos 0,37 = 68°.

2. Ток короткого замыкания (фазный), приведенный к номинальному напряжению.

I1к = I1ф (U1ф / Uк.ф ) = 6,3(220/59,5) = 23 А

3. Принимаем масштаб тока исходя из размеров листа бумаги, на котором 
предполагается построение диаграммы; например, если применяется лист форматом А4 (210 х 297 мм), то масштаб тока mi= 0,1 А/мм.

4. Длина векторов тока:

тока холостого хода

= I0ф/ mi =1.83/0.1 = 18,3мм

номинального тока статора

1=I1ф /mi=6,3/0,1= 63 мм

тока короткого замыкания 
= I1к/ mi=23/0,1=23 мм

5. Масштабы мощности и момента 
         mр= m1U1ф mi=3*220*0,1=66 мм

6. На оси ординат из точки О строим вектор напряжения U1фпроизвольной длины и под углом 0 к оси ординат строим вектор тока холостого хода  = 18,3 мм и под углом кстроим вектор тока короткого замыкания  = 230 мм.

7. Из точки Н параллельно оси абсцисс проводим прямую, на которой откладываем отрезок , равный диаметру окружности токов

D1=(U1ф/xк)/ mi=(220/8.78)/O.1=250 мм.

где

xк=zкsinк =(Uк.ф / I1ф ) sinк=(59.5/6.3)0.93=8.78 Ом.

Здесь sinк= 0,93.

8. Из точки О1, лежащей посередине диаметра окружности, радиусом НС/2 про водим полуокружность токов. При этом точки Н и К оказываются на этой полуокружности. Соединяем точки Н и К и получаем линию полезной мощности.

9. На окружности токов отмечаем точку D1(точка номинального режима нагрузки двигателя). Для этого из точки О откладываем отрезок ОD1= 63 мм.

10. На средней части отрезка О1Сотмечаем точку F, в которой восстанавливаем перпендикуляр к диаметру . На этом перпендикуляре отмечаем отрезок

1 = (r1/xк) = 180(1,7/8,78) = 35 мм.

11. Из точки Н через точку F1проводим прямую до пересечения с окружностью токов в точке Т, соответствующей скольжению s =±∞. Полученная линия НТ является линией электромагнитной мощности (момента).

12. Из точки 01опускаем перпендикуляр на линию и продолжаем его до пересечения с окружностью токов в точке Е. Полученная таким образом точка Е соответствует максимальному моменту, так как отрезок EN в масштабе моментов представляет собой максимальный момент двигателя, а отношение отрезков

/ D1c = Ммах/Мном

- перегрузочную способность двигателя.

13. Точка D1на окружности токов соответствует режиму номинальной нагрузки
двигателя. Прямоугольный треугольник ОD1а представляет собой треугольник токов: сторона OD1: - номинальный ток статора (см. п. 4), сторона D1a - активная составляющая тока статора, сторона Оа - реактивная (индуктивная) составляющая тока статора.

14. Для определения коэффициента мощности двигателя cos1 делаем дополнительные построения: на оси ординат радиусом 50 мм проводим полуокружность, а линию OD1продолжаем до пересечения с этой полуокружностью в точке h. Отношение отрезка Oh = 88 мм к диаметру полуокружности определяет значение коэффициента мощности в режиме номинальной нагрузки:

cos1 = /100 = 88/100 = 0,88

15. Для определения скольжения и частоты вращения ротора двигателя также 
необходимы дополнительные построения: из точки Н параллельно оси ординат про водим линию HQ, затем из точки Q параллельно линии электромагнитной мощности НТ проводим линию до пересечения с продолжением линии полезной мощности НК в точке L. Полученная таким образом линия QL представляет собой шкалускольжения: в точке холостого хода Н скольжение s = 0, а в точке короткого замыкания К скольжение s =l. Продолжив отрезок HD1до пересечения со шкалой скольжения, получим на шкале скольжения точку s1, которая определит скольжение двигателя в режиме номинальной нагрузки s1= 0,045. Частота вращения при этом равна:

nном = 1500(1 - 0,045) = 1430 об/мин.

16.Номинальная мощность двигателя (проверка)

Pном= mp= 46 • 66• 10-3= 3,0 кВт.

17. Потребляемая  в номинальном режиме мощность

P1ном =тр= 55 • 66 • 10-3= 3,6 кВт.

18. КПД двигателя в номинальном режиме 
ηном=/= 46/55 = 0,84.

19. Электромагнитный момент в номинальном режиме 
                         Мном = mM= 51• 0,42 = 21,4 H·M

3 3.Содержание отчета

- Номер и название работы

- Цель работы

- Расчет параметров номинального режима работы двигателя

- Вывод о проделанной работе

4	Контрольные вопросы

4.1   Какова последовательность проведения опыта холостого хода?

4.2   Какова последовательность проведения опыта короткого замыкания

4.3   Какие параметры двигателя, необходимые для построения упрощенной

круговой диаграммы, определяют из опыта холостого хода?

4.4   Какие параметры двигателя, необходимые для построения упрощенной

круговой диаграммы, определяют из короткого замыкания?

4.5   Объясните порядок построения упрощенной круговой диаграммы.

Лабораторная работа №9

Исследование трехфазного синхронного генератора в режиме холостого хода и переменной нагрузки

Цель работы: Изучить устройство синхронного генератора и приобрести практические навыки в сборке схем и снятии характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о свойствах синхронного генератора.

1 Пояснения к работе

1.1 Краткие теоретические сведения

Свойства синхронного генератора определяются характеристиками холостого хода, короткого замыкания, внешними и регулировочными.

Внешняя характеристика – это зависимость напряжения на выходе генератора U1от тока нагрузки I1при неизменных частоте вращения (n2 = n1), токе возбуждения IB= constи коэффициента мощности cos1 = const.

Регулировочная характеристика – это зависимость тока возбуждения генератора IBот тока нагрузки I1при неизменных частоте вращения n2 = n1 и напряжении U1 = U1ном.

Характеристика короткого замыкания – это зависимость тока статора при опыте к.з. I1кот тока возбуждения IBпри неизменной частоте вращения n2 = n1.

Характеристику к.з. принято строить в относительных единицах:

I1к* = f(IB*), где I1к* = I1к / I1ном , а IB* = IB / IB0ном .

Характеристика холостого хода.

Эта характеристика представляет собой зависимость ЭДС генератора в режиме х.х. E0от тока возбуждения IBпри номинальной частоте вращения n2 = n1. Характеристику х.х. принято строить в относительных величинах ЭДС E0*и тока возбуждения

IB* : E0* = f (IB*) ,

где	E0* = E0 : U1ном

IB* = IB : IB0ном .

За базовые величины при определении относительных значений ЭДС и тока возбуждения принимают соответственно номинальное значение напряжения на выходе генератора U1номи ток возбуждения IB0ном, соответствующий ЭДС х.х. , равной номинальному напряжению генератора U1ном .

Необходимые приборы и оборудование:

- Синхронный генератор

- Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения.

- Регулировочный реостат

- Пусковой реостат

- Вольтметр

- Амперметр

- Частотомер

2.Порядок выполнения работы

2.1Ознакомиться с конструкцией трехфазного синхронного генератора; записать паспортные данные и данные измерительных приборов.

Собрать схему по рис.1

Рис.1. Схема включения трехфазного синхронного генератора

Для привода генератора применен двигатель постоянного тока параллельного возбуждения. Свойства этого двигателя позволяют путем изменения тока в обмотке  возбуждения ОВ с помощью регулировочного реостата rрг изменять частоту вращения так, чтобы она при любой нагрузке генератора оставалась равной синхронной частоте вращения (n2 = n1).

2.2 Запустить двигатель:

– поставить рукоятку пускового реостата ПР в положение «Пуск»;

– движок регулировочного реостата rрг в положение, соответствующее минимальному сопротивлению;

– включить рубильник Р1 и рычаг ПР медленно перевести в положение «Работа».

2.3 Движок реостата rрг поставить в положение, соответствующее синхронной частоте вращения.

2.4 Включить цепь возбуждения генератора рубильником Р2 и контролировать частоту вращения по показаниям частотомера HZ.

2.5 Для остановки двигателя необходимо разомкнуть рубильник Р1 и поставить рычаг ПР в положение «Пуск».

2.6Собрать схему по рис.1. После проверки ее преподавателем выполняют пробный пуск генератора. Для этого пускают приводной двигатель и, замкнув рубильник Р2, постепенно увеличивают ток в обмотке возбуждения генератора IB, наблюдая за показателями вольтметра V и частотомера HZ.

2.7Увеличивая сопротивление реостата rрг в цепи возбуждения приводного двигателя, устанавливают синхронную частоту вращения. Далее, регулируя величину тока возбуждения генератора IB, потенциометром Rпустанавливают на выходе генератора номинальное напряжение U1ном .

2.8 Поле пуска приводного двигателя  и установки номинальной частоты вращения доводят величину тока возбуждения генератора IBдо значения, при котором ЭДС х.х. E0 = 1,3U1ном, а затем постепенно уменьшают ток возбуждения до нуля.

При этом через одинаковые интервалы ЭДС E0снимают пять показаний           приборов (амперметра А2 и вольтметра V) и заносят их в таблицу 1.

Таблица1

| Намагничивание |  |  |  |  | Размагничивание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер измерения | IB, А | E0, В | IB* | E0* | Номер измерения | IB, А | E0, В | IB* | E0* |

По данным измерений произвести вычисления и построить характеристики х.х. в одних осях координат.

E* = f ( IB* )

3 Содержание отчета

  - Номер и название работы;

  - Цель работы;

  - Расчеты по результатом проведенной работы (подробные);

3.4Схема для проведения опытов;

3.5  Вывод о проделанной работе.

4 Контрольные вопросы.

4.1  Принцип действия и устройство синхронного генератора.

4.2  Способы возбуждения.

4.3 Реакция якоря синхронного генератора при активной, индуктивной,

емкостной и смешанной нагрузке.

4.4 Характеристики холостого хода, короткого замыкания, внешние и

Регулировочные.

4.5 Потери и КПД синхронной машины.

5. Литература

5.1 Кацман М.М. Электрические машины:Учебник для средних специальных      учебных заведений – М: «Академия», 2011г.

5.2 Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу. – М: «Академия», 2008г.

Лабораторная работа №10

Исследование трехфазного синхронного двигателя при различных режимах его работы

Цель работы. Изучить устройство синхронного двигателя и приобрести практические навыки в сборке схемы, пуске и снятии данных для построения характеристик двигателя; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о свойствах трехфазных синхронных двигателей.

Программа работы

1. Ознакомиться с конструкцией синхронного двигателя и устройством для его нагрузки; записать паспортные данные двигателя и измерительных приборов.

2. Собрать схему по рис. 13.1 и после проверки ее преподавателем произвести пуск двигателя.

3. Снять данные и построить U-образную характеристику при нормальной нагрузке двигателя.

4. Снять данные и построить рабочие характеристики двигателя при

cos1 ≈ 1.

5. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

Рис. 10.1 Схема включения трехфазного синхронного двигателя

При этом в цепи статора двигателя возникает значительный пусковой ток. При необходимости для ограничения этого тока применяются методы, рассмотренные при изложении вопросов пуска асинхронных двигателей (см. лабораторный работу №7) - либо переключение обмотки статора со звезды на треугольник, либо включение обмотки статора в сеть через реакторы или понижающий автотрансформатор.

Для предохранения амперметра РА1 от разрушения большим пусковым током в схеме предусмотрен шунтирующий ключ QS5. Амперметр РА3 в цепи обмотки возбуждения ОВ синхронного двигателя должен иметь двустороннюю шкалу (нуль посередине).

После сборки схемы и проверки ее преподавателем осуществляют асинхронный пуск синхронного двигателя. Для этого ключ QS5 замыкают, а переключатель QS4 ставят в положение 1, т.е. замыкают обмотку возбуждения двигателя на активное сопротивление r. Затем включают автомат QF, подключающий к сети обмотку статора синхронного двигателя. Ротор двигателя начинает вращаться и, разгоняясь, приближается к синхронной частоте вращения n1. При этом стрелка амперметра РА3 отклоняется влево и вправо от нуля. Когда нарастание частоты вращения ротора прекратиться, то в момент отклонения стрелки амперметра РА3 в какую-либо сторону следует возбудить двигатель, т.е. быстро перевести переключатель QS4 в положение 2, подав напряжение в цепь ОВ. После этого двигатель втягивается в синхронизм и процесс пуска заканчивается. Далее следует разомкнуть ключ QS4 и потенциометром RP установить такую силу тока возбуждения Iв = Iв0ном, при которых ток статора имеет минимальное значение.

U-образные характеристики синхронного двигателя представляют собой зависимость тока статора I1 и коэффициента мощности cos1 от тока возбуждения двигателя IB при неизменной полезной мощности двигателя P2

Показания приборов заносят в табл.

| Номер измерения и вычисления | Измерения |  |  | Вычисления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IВ, A | I1, A | P1', дел. | P1, Вт | cosφ1 |

Рабочие характеристики синхронного двигателя представляют собой зависимость тока статора I1, потребляемой мощности Р1, нагрузочного момента М2 и КПД η от полезной мощности двигателя при токе возбуждения Iв = Iв0ном, соответствующем cos1 = 1.

Показания приборов заносят в табл.

| № | Измерения |  |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IВ, A | I1, A | P1', дел. | U1,В | Ur,В | Ir, A | P1, Вт | P2, Вт | M2, H м | Pr, Вт | cosφ1 | η, % |

Затем выполняют расчеты: подводимая к двигателю мощность по (13.3); мощность на выходе генератора по (13.2); момент на валу двигателя по (13.1); коэффициент мощности двигателя по (13.4); полезная мощность двигателя (Вт)

Р2 = Рг/ ηг ; 						(13.5)

КПД двигателя (%)

η= (Р2/Р1)100. 					(13.6)

По данным табл. 13.2 строят рабочие характеристики синхронного двигателя в одних осях координат.

Контрольные вопросы

1. Объясните принцип работы синхронного двигателя.

2. Какие существуют способы пуска синхронных двигателей?

3. С какой целью при асинхронном пуске синхронного двигателя обмотку возбуждения замыкают на активное сопротивление?

4. Почему при регулировке тока возбуждения меняется значение тока статора синхронного двигателя?

5. При каких условиях синхронный двигатель работает с отстающим током статора, а при каких с опережающим?

6. Что такое выпадение синхронного двигателя из синхронизма и при каких условиях оно происходит?

Лабораторная работа №11

Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения

Цель работы: Изучить конструкцию генератора постоянного тока независимого возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схем и опытном исследовании генератора при снятии данных и построении основных характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о генераторах постоянного тока независимого возбуждения.

1 Пояснения к работе

1.1 Краткие теоретические сведения.

Свойства генератора постоянного тока независимого возбуждения определяются основными характеристиками: холостого хода, нагрузочной, внешней и регулировочной.

Внешняя характеристика генератора представляет собой зависимость напряжения на выходе генератора Uот тока нагрузки Iапри номинальной частоте вращения n = nном = constи неизменном токе возбуждения IB= const.

Регулировочная характеристика

Регулировочная характеристикагенератора – это зависимость тока возбуждения генератора IBот тока нагрузки Iапри номинальной частоте вращения nном.

Характеристика холостого хода.

Характеристика х.х. представляет собой зависимость ЭДС генератора в режиме х.х. E0от тока возбуждения IBпри номинальной частоте вращения n = nном.

Нагрузочная характеристика представляет собой зависимость напряжения генератора U от тока возбуждения IBпри неизменных значениях тока нагрузки     Iа= const и частоты вращения n = nном = const.

Необходимые приборы и оборудование:

- Генератор постоянного тока независимого возбуждения (Г).

- В качестве приводного двигателя применен двигатель постоянного тока параллельного возбуждения (М).

- Потенциометр (Rn)

- Рубильники (Р1, Р2, Р3)

- Пусковой реостат (ПР)

- Амперметры (А1, А2)

- Вольтметр (V)

2.Порядок выполнения работы

2.1Ознакомиться с конструкцией генератора и приводного двигателя; записать их паспортные данные и данные измерительных приборов и регулирующих устройств.

Собрать схему по рис.1

Рис.1. Схема включения генератора постоянного тока независимого возбуждения

В качестве приводного двигателя в схеме применен двигатель постоянного тока параллельного возбуждения.

Генератор постоянного тока имеет независимое возбуждение, т.е. его обмотка возбуждения ОВ электрически не соединена с обмоткой якоря и подключена к постороннему источнику постоянного тока через потенциометр Rn.

2.2  Собрав схему после проверки ее преподавателем, замыкают рубильник Р1 и пускают приводной двигатель. При этом Р2 и Р3 должны быть разомкнуты. Затем, установив номинальную частоту вращения, замыкают Р3 и потенциометром Rn устанавливают такую величину тока возбуждения IB, при котором напряжение на выходе генератора равно номинальному. После этого замыкают Р2 и проверяют возможность нагрузки генератора.

2.3 Характеристика холостого хода.

Данные для построения этой характеристики получают следующим образом:

- При разомкнутых Р2 и Р3 устанавливают номинальную частоту вращения и в течение всего опыта поддерживают ее неизменной.

- Измеряют ЭДС генератора Еост(ЭДС остаточного магнетизма)

- Включить Р3 и потенциометром Rn постепенно увеличить ток возбужденияIB до величины, при которой ЭДС генератора достигнет значения Е0 = 1,15 Uном .

Снять 5 показаний вольтметра V и амперметра А2 через одинаковые интервалы. Данные заносят в таблицу 1

Таблица 1

| Намагничивание |  |  | Размагничивание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер измерения | IB, А | E0, В | Номер измерения | IB, А | E0, В |

Так получают данные для построения восходящей (намагничивающей)   ветви характеристики х.х. При это необходимо следить за тем, чтобы изменения тока возбуждения происходили только в направлении его нарастания.

4.  Для получения данных нисходящей (размагничивающей) ветви характеристики с помощью потенциометра постепенно уменьшают ток возбуждения до IB = 0, снимают показания вольтметра V и амперметра А2 и заносят их в таблицу. Необходимо, чтобы изменения тока возбуждения происходили только в направлении его убывания. Данные заносят в таблицу 1.

5.  По данным строят обе ветви: восходящую и нисходящую. Затем проводят между ними среднюю линию, которую принимают за характеристику х.х.

2.4 Внешняя характеристика

Для получения данных внешней характеристики генератора поступают следующим образом:

- Установить номинальную частоту вращения.

- Замкнуть рубильники Р2, Р3 и увеличивать ток возбуждения IBи ток нагрузки Iадо тех пор, пока генератор не окажется в режиме номинальной нагрузки U = Uноми Iа = Iа ном .

- Затем постепенно разгружают генератор, не изменяя величины тока возбуждения (Iа = const) и поддерживая неизменной частоту вращения (n = const).

- Показания амперметра А1 и вольтметра V снимают приблизительно через одинаковые интервалы тока нагрузки и заносят их в таблицу 2.

Таблица 2

| Iа / Iном | 1,0 | 0,85 | 0,75 | 0,50 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iа , А |  |  |  |  |  |
| U , В |  |  |  |  |  |
| IВ , А |  |  |  |  |  |

- Затем строят внешнюю характеристику генератора.

- Вычислить номинальное изменение напряжения генератора при сбросе нагрузки (%):

Uном = (Е0 – Uном) / Uном 100

3 Содержание отчета

  - Номер и название работы;

  - Цель работы;

3.3  Расчеты по результатом проведенной работы (подробные);

3.4  Схема для проведения опытов;

3.5  Вывод о проделанной работе.

4 Контрольные вопросы.

4.1 Принцип действия и устройство генератора постоянного тока независимого возбуждения.

4.2 Какие способы возбуждения применяются в генераторах постоянного тока?

4.3 Дайте определение основным характеристикам генератора:

– холостого хода,

– нагрузочной,

– внешней и регулировочной.

4.4 Почему нагрузочная характеристика располагается ниже        характеристики холостого хода.?

4.5 Почему ветви регулировочной характеристики, снятые при намагничивании и размагничивании генератора, не совпадают? Какая из них располагается выше?

5. Литература

5.1 Кацман М.М. Электрические машины:Учебник для средних специальных учебных заведений – М: «Академия», 2011г.

5.2 Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу. – М: «Академия», 2008г.

Лабораторная работа № 12

Исследование генератора постоянного тока с параллельным возбуждением

Цель работы. Изучить устройство двигателя постоянного тока параллельного возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схемы при опытном исследовании двигателя для получения данных для построения его основных характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о свойствах двигателей постоянного тока параллельного возбуждения.

Программа работы

1. Ознакомиться с конструкцией двигателя и нагрузочного устройства; записать паспортные данные двигателя и измерительных приборов.

2. Собрать схему по рис. 18.1 и после проверки ее преподавателем произвести пробный пуск двигателя; проверить возможность регулировки частоты вращения и реверсирования.

3. Снять данные и построить регулировочную характеристику двигателя в режиме холостого хода.

4. Снять данные и построить рабочие характеристики двигателя.

5. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

Подготовка к работе

1. Повторить теоретический материал [5]: принцип действия и устройство двигателя постоянного тока, уравнение моментов для двигателя, частота вращения двигателя постоянного тока и способа ее регулировки; пуск двигателей постоянного тока; двигатель постоянного тогда параллельного возбуждения  -  принципиальная схема, регулировочная и рабочие характеристики.

2. Подготовить в рабочей тетради таблицы для занесения результатов опытов и координатные сетки для построения графиков.

Рис. 11.1 Схема включения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

Порядок выполнения работы

Схема соединения и пробный пуск двигателя. Схема соединения (рис. 18.1) включает вольтметр PV для контроля за напряжение в сети и два амперметра: PA1 - для измерения рабочего тока I, потребляемого двигателем из сети, и  PA2 -  для измерения тока в обмотке возбуждения Iв. Кроме того, в схеме имеется два реостата: ПР - пусковой реостат для ограничения пускового тока и rрг - регулировочный реостат для регулирования тока в обмотке возбуждения Iв. В качестве нагрузочного устройства предусмотрен электромагнитный тормоз ЭМТ. Возможно применение и других видов нагрузочных устройств для создания на валу двигателя тормозного момента М2 (см. В.4).

Прежде чем включить двигатель в сеть, необходимо поставить рычаг пускового реостата ПР в положение "ПУСК", соответсвующее наибольшему сопротивлению реостата (см. В.3), а движок (рычаг) регулировочного реостата rрг поставить в положение минимального сопротивления (в этом случае ток возбуждения, а следовательно, и магнитный поток окажуться наибольшими, что будет способствовать увеличению пускового момента двигателя).

После включения автомата QF  рычаг ПР переводтя на первую ступень и якорь двигателя приходит во вращение. Постепенно рычаг реостата переводят в положение "РАБОТА", затем с помощью регулировочного реостатаrрг  устанавливают требуемую частоту вращения.

При сборке хемы необхожимо обратить особое внимание на надежность всех соединений в цепи обмотки возбуждения, а при работе двигателя и его регулировке следует следить, что бы жти соединения не нарушались. Такая редосторожность вызвана опасностью "РАЗНОСА" двигателя при обрыве в цепи возбуждения.

Для реверсирования (изменения направления вращения) двигателя необходимо изменить направление тока либо в обмотке возбуждения, либо в обмотке якоря. Если же одновременно изменить направление тока в обеих обмотках, то реверсирования не произойдет. В этом можно убедиться, поменяв местами провода, присоединенные к автомату QF.

Регулировочная характеристика двигателя постоянного тока параллельного возбуждения представляет собой зависимость частоты вращения nот тока в обмотке возбуждения Iв при неизвестнных напряжении питания U и нагрузке M2. В данной работе регулировочную характеристику снимают в режиме холостого хода, т.е. при M2=0.

После пуска двигателя при сопротивлении реостата rрг = 0 двигатель работает без какой-либо нагрузки. Затем постепенно увеличивают сопротивление rрг до значения, при котором n = 1,2nном. При этом через приблизительно одинаковые интервалы частоты вращения снимают показания измерителя частоты вращения двигателя, например тахогенератора и амперметра РА2, и заносят их в табл. 18.1.

По получаенным данным строят регулировочную харектеристику двигателя n = f ( Iв ).

Рабочие характеристики представляют собой зависимость частоты вращения n, потребляемого тока  I, полезного (нагрузочного) момента  М2 и КПД η от полезной мощности Р2 при неизменных значениях напряжения питания двигателя Uи тока возбуждения Iв.

Для получения данных, необходимых для построения рабочих характеристик, включают двигатель и нагружают его до номинального тока нагрузки при нормальной частоте вращения. При этом снимают показания амперметров РА1 и РА2, вольтметра РV и электромагнитного тормоза ЭМТ. Затем постепенно нагружают двигатель до холостого хода и через приблизительно одинаковые интервалы тока нагрузки Iснимают показания перечисленных приборов и заносят их в табл. 18.2. Снимают не менее пяти показаний.

Рассчитав значение потребляемой мощности (Вт)

Р1 = UI, 						(18.1)

полезной мощности (Вт)

Р2 = 0,10M2n					(18.2)

и КПД двигателя (%)

η= (Р2/Р1)100. 					(18.3)

строят рабочие характеристики двигателя в одних осях координат.

| n/nном | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. об/мин |  |  |  |  |  |
| IВ, А |  |  |  |  |  |

| № | Измерения |  |  |  |  | Вычисления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I, A | IВ, A | n. об/мин | M2, H м | P1, Вт | P2, Вт | η, % |

Контрольные вопросы

1. С какой целью при пуске двигателя параллельного возбуждения регулировочный реостат в цепи обмотки возбуждения выводят полностью?

2. Какие способы регулировки частоты вращения возможны в двигателях параллельного возбуждения?

3. Почему регулировочная характеристика двигателя параллельного возбуждения криволинейна?

4. Какие характеристики двигателя параллельного возбуждения называют рабочими?

5. Почему при увеличении нагрузки на вал двигателя параллельного возбуждения уменьшается частота вращения?

6. Как будет изменяться частота вращения двигателя постоянного тока при уменьшении напряжения питания?

Лабораторная работа № 13

Исследование двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением

Цель работы. Изучить устройство двигателя постоянного тока последовательного возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схемы соединений, включении и регулировке двигателя, а также в опытном исследовании двигателя для получения данных его основных характеристик; экспериментально подтвердить теоретические сведения о свойствах двигателей постоянного тока последовательного возбуждения.

Программа работы

1. Ознакомиться с конструкцией двигателя и нагрузочного устройства; записать паспортные данные двигателя и измерительных приборов.

2. Собрать схему по рис. 19.1 и после проверки ее преподавателем произвести пробный пуск двигателя, предварительно создав нагрузку на его валу.

3. При разомкнутом ключе  QS снять показания приборов и построить рабочие характеристики двигателя.

4. При замкнутом ключе QS (шунтирующим обмотку возбуждения) снять данные и построить график зависимости частоты вращения n от тока в обмотке возбуждения IВ.

5. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

Рис. 13.1. Схема включения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Подготовка к работе

1. Повторить теоретический материал [5]: двигатели постоянного тока последовательного возбуждения - принципиальная схема, электромагнитный момент и частота вращения, рабочие характеристики, сравнение с двигателями параллельного возбуждения.

2. Подготовить в рабочей тетради таблицы для занесения результатов опытов и координатные сетки для построения графиков.

Порядок проведения работы

Схема соединений и пробный пуск двигателя. Схема соединений двигателя последовательного возбуждения (рис. 19.1) включает двухзажимный пусковой реостат ПР, регулировочный реостат rрг, шунтирующий обмотку возбуждения (подключается к обмотке возбуждения ключом QS), а два амперметра: PA1 - для измерения тока якоря Ia и PA2 - для измерения тока в обмотке возбуждения Iв ( при разомкнутом ключе QS  оба амперметра дают одинаковые показания.) Напряжение сети контролируют посредством вольтметра PV. В качестве нагрузочного устройства в схеме предусмотрен электромагнитный тормоз ЭМТ.

Возможно применение и других нагрузочных устройств (см. В.4.). Особенностью пуска двигателя последовательного возбуждения является необходимость нагрузки на их валу не менее 25% от номинальной. Объясняется это тем, что частота вращения якоря двигателя обратно пропорциональна магнитному потоку Ф, который при ненасыщенной магнитной цепи пропорционален току обмотке возбуждения Iв, т.е. току якоря Iв, так как в рассматриваемом двигателе (при разомкнутом QS) эти токи одинаковы. Поэтому при отсутствии нагрузки на валу двигателя или при недостаточном ее значении, когда ток в якоре составляет небольшую величину, частота вращения достигает недопустимо больших значений и возникает опасность "разноса" двигателя. Учитывая это обстоятельство, необходимо следить за тем, что бы двигатель постоянно находился под нагрузкой не менее 25% от номинальной.

Создав нагрузку на двигатель, включают автомат QF и постепенно выводят сопротивления ПР (ключ QS при этом должен быть разомкнут). Затем, установив на регулировочном реостате rрг максимальное сопротивление, замыкают ключ QS и медленно перемещают движок (рычаг) rрг наблюдая за изменением частоты вращения двигателя.

Рабочие характеристики двигателя представляют собой зависимость частоты вращения n, момента М2 на валу и полезной мощности Р2 от тока в обмотке якоря (тока нагрузки) Ia при номинальном напряжении питания U = Uном при разомкнутом ключе QS. Включив двигатель, увеличивают нагрузку на его валу до значения, при котором ток якоря      	Ia= 0,25ном. При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока Iaснимают показания приборов (не менее пяти показаний) и заносят их в таблицу 19.1. Затем по (18.2) определяют полезную мощность двигателя.

По данным таблицы 13.1 строят рабочие характеристики двигателя в одних осях координат.

Характеристика n = ƒ(Iв). После пуска двигателя увеличивают нагрузку на его валу до значения, при котором ток якоря Ia = 0,75Iном. Измерив частоту вращения, замыкают ключ QS,  предварительно установив на rрг наибольшее сопротивление. Затем постепенно уменьшают сопротивление rрг до тех пор, пока ток в обмотке возбуждения не достигнет значения Ia = 0,5Iф что соответствует коэффициенту регулирования		kper = Iв/Ia = 0,5. После этого, не меняя сопротивление rрг , постепенно разгружают двигатель. При этом измеряют частоту вращения и ток возбуждения и заносят их значения в табл. 19.2

Таблица 13.1

| Номер измерения | U, B | Iф, A | n. об/мин | M2, H м | P2, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 13.2

| Параметр | Номер измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n. об/мин |  |  |  |  |  |
| Iв, A |  |  |  |  |  |

Затем строят график зависимости n = ƒ(Iв).

Контрольные вопросы

1.Почему не допускается включение двигателя последовательного возбуждения с нагрузкой менее 25% от номинальной?

2. Что представляют собой рабочие характеристики двигателя последовательного возбуждения?

3. Какие способы регулирования частоты вращения возможны в двигателях последовательного возбуждения?

4. Чем объясняются особые свойства двигателей последовательного возбуждения по сравнению с двигателями в основном применяются двигатели последовательного возбуждения?

Лабораторная работа № 14

Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Цель работы. Изучить устройство двигателя постоянного тока последовательного возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схемы соединений, включении и регулировке двигателя, а также в опытном исследовании двигателя для получения данных его основных характеристик; экспериментально подтвердит теоретические сведения о свойствах двигателей постоянного тока последовательного возбуждения.

1 Пояснения к работе

1.1 Краткие теоретические сведения.

Отличительным признаком коллекторной машины постоянного тока является наличие в ней щеточно-коллекторного узла — механического преобразователя. Через коллектор и щетки осуществляется связь рабочей обмотки (обмотки якоря) с электрической нагрузкой, если машина является генератором, или с источником питания, если машина является двигателем.

Рабочая обмотка расположена на вращающейся части машины — якоре, и называется обмоткой якоря. Эта обмотка состоит из секций, определенным образом уложенных на сердечнике якоря и присоединенных к коллектору.

Обмотка якоря представляет собой замкнутую систему проводников и она, как правило, делается двухслойной. Секции обмотки могут быть одновитковыми или многовитковыми. Обмотки якоря могут быть волновыми и петлевыми, простыми, сложными и комбинированными.

Для выравнивания ЭДС параллельных ветвей обмотки или выравнивания ЭДС простых обмоток, составляющих сложную, в обмотках применяют уравнительные соединения.

Важным процессом, влияющим на рабочие свойства машины постоянного тока, являйся реакция якоря. В результате влияния этого процесса происходит искажение магнитного поля в воздушном зазоре и зубцовом слое якоря машины и ее размагничивание. Для ослабления нежелательного воздействия реакции якоря в машинах постоянного тока применяют добавочные полюсы, а в машинах значительной мощности — еще и компенсационную обмотку.

Основной магнитный поток, возбуждающий машину постоянного тока, создается обмоткой возбуждения. В зависимости от способа включения этой обмотки относительно обмотки якоря, машины постоянного тока разделяются на машины независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Способ возбуждения в значительной степени влияет на свойства генераторов и двигателей постоянного тока.

2 Порядок проведения работы

- Ознакомиться с конструкцией двигателя и нагрузочного устройства; записать паспортные данные двигателя и измерительных приборов.

- Собрать схему по рис.1 и после проверки ее преподавателем произвести пробный пуск двигателя, предварительно нагрузив его.

Рис..1. Схема включения двигателяпостоянного тока последовательного возбуждения

3.	При разомкнутом ключе QS снять показания приборов и построить рабочие характеристики двигателя.

4.	При замкнутом ключе QS (шунтирующем обмотку возбуждения) снять данные и построить график зависимости частоты вращения пот тока в обмотке возбуждения lв.

5.	Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

Схема соединений и пробный пуск двигателя. Схема соединений двигателя последовательного возбуждения (рис. 1) включает двухзажимный пусковой реостат ПР, регулировочный реостат rpr, шунтирующий обмотку возбуждения (подключается к обмотке возбуждения ключом QS), и два амперметра: А1 — для измерения тока якоря lаи А2 — для измерения тока в обмотке возбуждения (при разомкнутом ключе QS оба амперметра дают одинаковые показания). Напряжение сети контролируют посредством вольтметра V. В качестве нагрузочного устройства в схеме предусмотрен электромагнитный тормоз ЭМТ.

Возможно применение и других нагрузочных устройств. Особенностью пуска двигателей последовательного возбуждения является необходимость нагрузки на их валу не менее 25 % от номинальной. Объясняется это тем, что частота вращения якоря двигателя обратно пропорциональна магнитному потоку Ф, который при ненасыщенной магнитной цепи пропорционален току в обмотке возбуждения IВ, т. е. току якоря Iа, так как в рассматриваемом двигателе (при разомкнутом QS) эти токи одинаковы. Поэтому при отсутствии нагрузки на валу двигателя или при недостаточном ее величине, когда ток в якоре составляет небольшую величину, частота вращения достигает недопустимо больших значений и возникает опасность «разноса» двигателя. Учитывая это обстоятельство, необходимо следить за тем, чтобы двигатель постоянно находился под нагрузкой не менее 25 % от номинальной.

Создав нагрузку на двигатель, включают рубильник Р1 и постепенно выводят сопротивление ПР (ключ К при этом должен быть разомкнут). Затем, установив на регулировочном реостате rpr максимальное сопротивление, замыкают ключ К и медленно перемещаютдвижок (рычаг) rpr, наблюдая за изменением частоты вращения двигателя.

Рабочие характеристики двигателя представляют собой зависимость частоты вращения п, момента М2на валу и полезной мощности Р2от тока в обмотке якоря (тока нагрузки) Iапри номинальном напряжении питания U = Uномпри разомкнутом ключе К.

Включив двигатель, увеличивают нагрузку на его валу до значения, при котором ток якоря Iа= 1,2/ном. Затем двигатель постепенно разгружают до значения тока нагрузки

Iа= 0,25/ном. При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока Ia снимают показания приборов (не менее пяти показаний) и заносят их в табл. 1.

Таблица 1

| Номер измерения | U, B | Ia, A | n, об\мин | M2, Н.м | P2, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Полезная мощность двигателя (Вт)

Р2 = 0,105М2n

По данным табл.1 строят рабочие характеристики двигателя в одних осях координат.

Характеристика п= f(IB). После пуска двигателя увеличивается нагрузку на его валу до значения, при котором ток якоря Ia= 0,75Iном Измерив частоту вращения, замыкают ключ К, предварительно установив на rprнаибольшее сопротивление. Затем постепенен уменьшают сопротивление rprдо тех пор, пока ток в обмотке возбуждения не достигнет значения

Iв = 0,5Ia,  что соответствует коэффициенту регулирования kpr = Iв/Ia = 0,5. После этого, не меняя сопротивление rpr, постепенно разгружают двигатель. При этом измеряют частоту вращения и ток возбуждения и заносят их значения в табл. 2

Таблица 2

| n, об\мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB, A |  |  |  |  |  |

Анализ результатов лабораторной работы. Анализируя результаты лабораторной работы, необходимо в первую очередь, установить соответствие номинальных данных исследуемого двигателя, полученных опытным путем, его паспортным данным. Далее следует проанализировать рабочие характеристики двигателя.

Из теории известно, что в зоне небольших нагрузок, соответствующих ненасыщенному состоянию магнитной системы двигателя, скоростная характеристика n = f(Ia) представляет собой график обратной пропорциональности:

n = n0,25/(Ia/I0,25)

а характеристика полезного момента M2 = f(Ia)-график квадратичной зависимости.

M2 = M0,25(Ia/I0,25)2

В этих выражениях I0,25 и M0,25 – частота вращения и полезный момент, при нагрузке двигателя, соответствующей току якоря I0,25 = 0,25 Iном.

Задавшись рядом значений отношения Ia/I0,25, например 1,0; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0, определяют соответствующие им значения n’ и М2 и заносят их в таблицу 3

Таблица 3

| Ia/I0,25 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia , A |  |  |  |  |  |
| n’ , об/мин |  |  |  |  |  |
| M2’ , H.m |  |  |  |  |  |

По полученным данным строят графики n’ = f(Ia) и М2 =f(Ia) в  одних соях координат с рабочими характеристиками (тонкими линиями.) Сравнив эти графики с рабочими характеристиками, делают заключение,  настолько опытные кривые отличаются от теоретических и при которой нагрузка это отличие становиться наиболее значительным.

3    Содержание отчета

3.1  Номер и название работы;

3.2   Цель работы;

3.3   Расчеты по результатом проведенной работы (подробные);

3.4   Схема для проведения опытов;

3.5   Вывод о проделанной работе.

4 Контрольные вопросы.

4.1 Почему не допускается включение двигателя последовательного возбуждения с нагрузкой менее 25% от номинального?

4.2 Что представляют собой рабочие характеристики двигателя последовательного возбуждения?

4.3 Какие способы регулирования частоты вращения возможны в двигателях последовательного возбуждения?

4.4 Чем объясняется особые свойства двигателей последовательного возбуждения по сравнению с двигателями параллельного возбуждения?

5. Литература

5.1 Кацман М.М. Электрические машины:Учебник для средних специальных учебных заведений – М: «Академия», 2011г.

5.2 Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу. – М: «Академия», 2008г.

Лабораторная работа № 15

Исследование двигателей постоянного тока со смешанным возбуждением

Цель работы. Изучить устройство двигателя постоянного тока смешанного возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схемы соединений, включении и регулировке двигателя, а также опытном исследовании двигателя для получения рабочих характеристик; экспериментально подтвердить сведения о свойствах двигателей постоянного тока смешанного возбуждения.

Программа работы

1. Ознакомиться с конструкцией двигателя и нагрузочного устройства; записать паспортные данные двигателя и измерительных приборов.

2. собрать схему по рис. 20.1 и после проверки ее преподавателем произвести пробный пуск двигателя и убедиться в возможности регулировки частоты вращения.

3. Снять показания приборов и построить рабочие характеристики двигателя при согласном включении обмоток возбуждения.

4. Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

Подготовка к работе

1. Повторить теоретический материал [5]: двигатель постоянного тока смешанного возбуждения - принципиальная схема, согласное и встречное включение обмоток возбуждения,  рабочие характеристики, области применения.

2. Подготовить в рабочей тетради таблиц для занесения результатов опыта и координатную сетку для построения рабочих характеристик.

Рис. 20.1 Схема включения двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.

Порядок проведения работы

Схема соединений и пробный пуск двигателя. Схема включения двигателя смешанного возбуждения (рис. 20.1) содержит трехзажимный пусковой реостат ПР и регулировочный реостат rрг включенный в цепь параллельной обмотки возбуждения ОВ1. В схеме имеются два амперметра: РА1 - для изменения тока I,  потребляемого двигателем из сети, и РА2 - для измерения тока возбуждения Iв. Для контроля напряжения сети в схеме предусмотрен вольтметр PV.  Для механической нагрузки двигателя в установке применен электромагнитный тормоз ЭМТ. Возможно применение и других нагрузочных устройств (см. В.4).

Двигатель смешанного возбуждения имеет две обмотки возбуждения: параллельную ОВ1 и последовательную ОВ2. Возможны два способа соединения этих обмоток: согласное и встречное.

При согласном включении обмоток результирующий магнитный поток двигателя создается суммой МДС обмоток возбуждения.

Fрез = FОВ1 + FОВ2

где FОВ1 - МДС параллельной обмотки возбуждения; FВО2 - МДС последовательной обмотки возбуждения.

Результирующим магнитный поток двигателя в этом случае с увеличением нагрузки (с повышением тока I) возрастает (за счет МДС FОВ1 ), что приводит к уменьшению частоты вращения.

При встречном включении обмоток возбуждения результирующий магнитный поток двигателя создается разностью МДС обмоток возбуждения:

Fрез = FОВ1 - FОВ2

Поэтому с ростом нагрузки результирующий магнитный поток двигателя ослабляется (за счет МДС FОВ2 ), что ведет к увеличению частоты вращения. Такая зависимость частоты вращения двигателя от нагрузки приводит к неустойчивой работе двигателя. по этой причине двигатели смешанного возбуждения применяют преимущественно с согласным включением обмоток возбуждения.

Собрав схему по рис. 20.1, поле проверки ее преподавателем определяют способ соединения обмоток возбуждения. Для этого двигатель включают в сеть, устанавливают номинальную частоту вращения (посредством регулировочного реостата rгр ) и постепенно нагружают его, наблюдая за изменениями частоты вращения. Если с увеличением нагрузки частота вращения уменьшается, то это свидетельствует о согласном включении обмоток возбуждения. Если же обнаружено увеличение частоты вращения, то это указывает на встречное включение обмоток и тогда двигатель следует остановить и поменять местами провода, присоединенные к последовательной обмотке возбуждения (С1-С2).

Рабочие характеристики. Проверив положение пускового и регулировочного реостатов, включают автомат QF и пускают двигатель. Затем посредством ЭМТ постепенно нагружают двигатель до номинального значения тока нагрузки при номинальной частоте вращения. После этого постепенно разгружают двигатель вплоть режима холостого хода и приблизительно через одинаковые интервалы убывающего тока нагрузки снимают показания приборов (не менее пяти показаний) и заносят их в табл. 20.1.

Таблица 20.1

| Номер измерения и вычисления | Измерения |  |  |  | Вычисления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I, A | n. об/мин | M2, H м | P1=UI Вт | P2=0.105M2n2, Вт | h=(P2/P1)100,% |

Сделав необходимые вычисления, строят рабочие характеристики двигателя, представляющие собой зависимость частоты вращения n,  потребляемой  P1 и полезной P2 мощностей, полезного момента М2 и КПД ƞ от потребляемого тока I при номинальном напряжении питания Uном и неизменном токе в параллельной обмотке возбуждения ОВ1.

Контрольные вопросы

1. Что такое согласное и встречное включение обмоток возбуждения и как они влияют на свойства двигателя смешанного возбуждения?

2. Почему при пуске двигателей смешанного возбуждения не требуется предварительной нагрузки двигателя?

3. Сравните регулировочные свойства двигателей смешанного числа витков в последовательной обмотке возбуждения, то как изменяется свойства этого двигателя?

4. если в двигателе смешанного возбуждения уменьшить число витков в последовательной обмотке возбуждения, то как изменятся свойства этого двигателя?

5. Каковы достоинства и недостатки двигателя смешанного возбуждения по сравнению с двигателями параллельного и последовательного возбуждения?