Тестирование по темам учебной дисциплины

«Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

1. Укажите устройство, непосредственно преобразующее тепловую энергию в

электрическую энергию:

1) термометр

2) термоэлектрический генератор

3) термостат

4) атомная батарея

2. Форма кремниевого фотодиода солнечной батареи может быть:

1) прямоугольная

2) треугольная

3) круглая

4) квадратная

3. Укажите недостатки термоэлектрического генератора:

1) низкая стоимость

2) высокая надёжность

3) малый КПД

4) простота конструкции

4.Какой из указанных элементов не является элементом конструкции термоэлектрического генератора?:

1) батарея термоэлементов

2) источник тепла

3) контур теплоносителя

4) аккумуляторная батарея

5. Укажите недостатки  атомной батареи:

1) простота конструкции

2) большое внутреннее сопротивление

3) малые габариты

4) высокая надёжность

6. Выберите правильный ответ:

Данная батарея применяется

1) для питания аппаратуры в труднодоступных районах

2) в измерительной технике

3) в переносных устройствах малой мощности

4) в качестве резервного источника питания

7. Принцип действия,  какого источника постоянного тока основан на свойстве положительных ионов переходить в растворы щелочей и кислот?:

1) термогенератора

2) гальванического элемента

3) солнечной батареи

4) атомной батареи

8. Как называется устройство, в котором при заряде происходит преобразование электрической энергии в химическое вещество?:

1) солнечная батарея

2) термоэлектрический генератор

3) аккумуляторная батарея

4) атомная батарея

9. Какой из способов не применяется для заряда щелочного аккумулятора?:

1) нормальный режим заряда

2) модифицированный способ заряда

3) ускоренный способ заряда

4) усиленный режим заряда

10. Впишите правильный ответ:

Для увеличения напряжения солнечной батареи элементы включаются

1) параллельно

2) перпендикулярно

3) последовательно

4) комбинированно