ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54»

ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем

специальность 15.02.07.  Автоматизация  технологических  процессов

и  производств (по отраслям)

(  программа базовой подготовки)

Москва

2017

| РАССМОТРЕНА Предметной цикловой комиссией _______________________________ Протокол № __ от «__» _____2017 г. Председатель цикловой комиссии ___________ В.А. Ванин | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по ОУП ГБПОУ «КС № 54» __________И.Г. Бозрова |
| --- | --- |

Разработчик: Ванин  Владимир  Агафонович,

преподаватель  ГБПОУ    Колледж связи №54,  к.т.н.

# СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля............................4

2. Результаты освоения профессионального модуля…………………………..6

3. Структура и содержание профессионального модуля………………………7

4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля…..13

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)……………………………………..16

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02.Организация работ по монтажу,  ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07.Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей  15.00.00.Машмностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического

управления с учетом специфики технологического процесса.

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем

автоматического управления.

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем  автоматического

управления.

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области автоматизации и управления при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и  автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли;

- наладки  микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ;

уметь:

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;

- оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;

- проводить монтажные работы;

- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

- ремонтировать системы автоматизации;

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;

- по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля,   регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации,  в том числе информационно-измерительных систем мехатроники;

- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем;

знать:

- теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных систем;

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники;

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли;

- структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники;

- возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микроЭВМ для управления технологическим оборудованием;

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и систем;

- принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники;

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей;

- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных и систем автоматизации технологических  процессов;

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и мехатронных систем;

- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных систем управления.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 318 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 чаов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  134часов;

самостоятельной работы обучающегося  –   70 час;

учебной  практики  –   36 часов;

# производственной  практики  –   72 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям) в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2. 1. | Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса |
| ПК 2.2. | Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления |
| ПК 2.3. | Выполнять работы по наладке систем автоматического управления |
| ПК 2.4. | Организовывать работу исполнителей |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1. -2.4. | Раздел 1. Монтаж, ремонт и наладка систем автоматизации (по отраслям) | 210 | 140 | 54 | 30 | 70 | 20 | 36 |  |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Всего: |  | 318 | 140 | 54 | 30 | 70 | 20 | 36 | 72 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтаж, ремонт и наладка систем автоматизации (по отраслям) |  |  |  | 210 |  |
| Введение | Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля. Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю |  |  | 2 | 1 |
| МДК. 02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем |  |  |  | 208 |  |
| Тема 1.1. Организация монтажа систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  | Организация работ по монтажу систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем Общие сведения о порядке организации и проведения монтажных работ на предприятии отрасли. Виды подготовки к проведению монтажных работ. Мероприятия по технике безопасности. Виды инструмента, приспособлений и средств механизации при проведении монтажных работ. | 6 | 3 |
|  | 2 |  | Виды технической документации при производстве монтажных работ Нормативные требования ЕСКД и Международных стандартов при разработке технической документации для проведения монтажных работ. Особенности разработки принципиальных монтажных схем различных устройств автоматизации и управления, выбора элементной базы, составления таблиц расположения элементов, схем внешних соединений. |  |  |
| Тема 1.2. Особенности выполнения монтажа систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем | Содержание |  |  | 32 |  |
|  | 1 |  | Особенности монтажа микропроцессорных устройств, технических средств и систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем. Монтаж устройств сбора информации. Монтаж микропроцессорных устройств ЭВМ, требования к их эксплуатации. Монтаж линий связи. Особенности монтажа мехатронных систем. Техника безопасности при проведении монтажа | 20 | 2 |
|  | 2 |  | Особенности монтажа щитов, пультов, электрических проводок систем автоматизации и мехатронных систем Классификация видов проводок. Особенности монтажа электрических и трубных проводок. Требования безопасности при проведении монтажных работ |  | 3 |
|  | 3 |  | Особенности монтажа трубных проводок, отборных устройств, датчиков, релейных панелей, приборов систем автоматизации и мехатронных систем |  |  |
|  | 4 |  | Особенности монтажа отборных устройств и первичных измерительных преобразователей. Монтаж первичных преобразователей для измерения температуры, отборных устройств для измерении давления и вакуума, сужающих устройств для измерения расходов, первичных преобразователей уровня, первичных преобразователей контроля скорости. Требования безопасности труда при монтажных работах. |  |  |
|  | 5 |  | Проверка, испытание и сдача смонтированных систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Разработка монтажной схемы щита управления технологическим стендом |  |  |
|  | 2 |  | Разработка схемы заземления технологического стенда |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  | Расчет электрического кабеля питания технологического оборудования в зависимости от максимальной нагрузки |  |  |
|  | 2 |  | Расчет и выбор типа электрического кабеля питания технологического оборудования в зависимости от условий эксплуатации |  |  |
|  | 3 |  | Расчет необходимого заземления технологического оборудования в зависимости от состояния грунта и питающего напряжения |  |  |
|  | 4 |  | Расчет трубных проводок, находящихся под давлением (сжатый воздух, холодная и горячая вода, отопление) |  |  |
| Тема 1.3. Организация наладки систем автоматического управления, средств измерений и | Содержание |  |  | 54 |  |
| мехатронных систем | 1 |  | Организация наладочных работ. Техническая документация. Стендовая наладка САУ, средств измерений и мехатронных систем | 20 | 3 |
|  | 2 |  | Виды технической документации при производстве монтажных работ |  |  |
|  | 3 |  | Стендовая наладка средств измерений и автоматизации |  |  |
|  | 4 |  | Проверка и наладка средств измерения и автоматизации. |  |  |
|  | 5 |  | Основные принципы наладки АСУ ТП и мехатронных систем. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 10 |  |
|  | 3 |  | Построение технологической карты и наладка измерительных систем технологических стендов. | 2 |  |
|  | 4 |  | Составление эскизов передаточных механизмов мехатронных устройств технологических стендов мод. TP-LA, TP-MI, TP-ST, TP-ELC | 4 |  |
|  | 5 |  | Разработка схем электро- и пневмоприводов мехатронных устройств Технологических стендов мод. TP-LA, TP-MI, TP-ST, TP-ELC | 4 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 24 |  |
|  | 5 |  | Разработка кинематической схемы и наладка мехатронного устройства робота-манипулятора мод. TP-ELC | 2 |  |
|  | 6 |  | Разработка кинематической схемы и наладка мехатронного устройства робота-штабелёра мод.TP-ST | 2 |  |
|  | 7 |  | Наладка системы автоматического управления мехатронного устройства робота-манипулятора мод. TP-ELC | 4 |  |
|  | 8 |  | Наладка системы автоматического управления мехатронного устройства робота-штабелёра мод.TP-ST | 4 |  |
|  | 9 |  | Наладка системы автоматического управления мехатронного устройства токарного станка мод. TP-LA | 4 |  |
|  | 10 |  | Наладка системы автоматического управления мехатронного устройства фрезерного станка мод.TP-MI | 4 |  |
|  | 11 |  | Наладка системы автоматического управления мехатронного устройства автомата колеровки лаков и красок мод.TP-PRC | 4 |  |
| Тема 1.4. Организация технического обслуживания и ремонта систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем | Содержание |  |  | 22 |  |
|  | 1 |  | Организация службы КИПиА, ТО и ремонта на предприятиях отрасли Структура службы КИПиА предприятий, функциональные обязанности по должностям, взаимосвязь службы КИПиА с другими подразделениями предприятия и другими организациями. Техническое обеспечение службы автоматики. | 12 | 3 |
|  | 2 |  | Организация технического обслуживания средств автоматизации АСУ ТП и мехатроных систем Особенности эксплуатации средств и систем автоматизации на предприятиях отрасли, виды технического обслуживания, состав работ по техническому обслуживанию. Эксплуатация микропроцессорной техники систем автоматического управления технологическими процессами, регулирования и контроля. Сервисное обслуживание микропроцессорной техники систем автоматического управления. Особенности технического обслуживания мехатронной системы |  | 3 |
|  | 3 |  | Документационное обеспечение работ по техническому обслуживанию средств автоматизации производства Документы, регламентирующие состав ремонтных работ и виды ремонта, их периодичность. Виды технической документации при выполнении ремонтных работ |  | 3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 6 |  | Определение геометрических характеристик (зоны обслуживания) мехатронного устройства робота-манипулятора мод. TP-ELC |  |  |
|  | 7 |  | Определение геометрических характеристик (зоны обслуживания) мехатронного устройства робота-штабелёра мод.TP-ST |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 12 |  | Разработка структурной схемы и таблицы ППР системы управления и механической части технологического стенда мод.TP-SE |  |  |
|  | 13 |  | Разработка годовой программы технологического обслуживания, эксплуатации и ремонта системы управления технологическим стендом |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  | Содержание |  | 30 | 3 |
| Тематика курсовых работ (проектов) по МДК. 02.01 модуля: 1. Монтаж электрооборудования автоматических устройств цеха (объекта). 2. Монтаж систем автоматического контроля (управления) технологического процесса цеха. 3. Разработка электромонтажной схемы подключения технологического стенда. 4. Разработка электромонтажной схемы подключения системы активного контроля. |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 50 |  |
| Самостоятельная работа обучающихсяпри при подготовке курсового проекта |  |  |  | 20 |  |
| Учебная практика Виды работ: - выполнение работ по эксплуатации систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем; - выполнение работ по монтажу различных элементов систем автоматического управления; - выполнение работ по наладке учебного оборудования. |  |  |  | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ: - участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию средств измерений; - участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию систем автоматического управления; - участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию мехатронных систем; - участие в ведении технического обслуживания средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств; - участие в проведении ремонта средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств; - участие в проведении диагностики средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств; - оформление технологической документации по результатам технического обслуживания и ремонта средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств. |  |  |  | 72 |  |
| Всего: |  |  |  | 201 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. условия реализации рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому

# обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  «Типовые узлы и средства  автоматизации» и лаборатории Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления, слесарной и механообрабатывающей мастерских.

Оборудование учебного кабинета «Типовые узлы и средства

автоматизации»  и рабочих мест кабинета:

- доска учебная;

- рабочее место преподавателя (компьютер, проектор, интерактивная доска);

- столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (образцы, плакаты, учебные модели, мехатронные  модули  и  узлы, учебные стенды).

Технические средства  обучения:

- наглядные пособия –DVD  фильмы;

персональные   компьютеры и компьютерные системы (классы), электронные лаборатории,   компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы;

- комплект приспособлений и узлов автоматизации, приборов и устройств,   контрольно- измерительной аппаратуры, инструментов, приспособлений.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории

монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления

- доска учебная;

- рабочее место для преподавателя;

- столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- стенд-тренажер «Электрический следящий привод»;

- стенд-тренажер «Гидравлический привод»;

- стенд-тренажер «Пневматический  привод»;

- стенд-тренажер «Электромеханический  привод»;

- стенд-тренажер «Системы автоматического регулирования»;

- стенд-тренажер «Измерения в технических системах»;

- действующая модель производственной линии;

- автоматизированная обучающая среда.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Слесарной:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

набор слесарных инструментов;

набор измерительных инструментов;

приспособления;

заготовки для выполнения слесарных работ.

2.  Механообрабатывающей:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;

учебные металлорежущие станки с ЧПУ;

учебный роботизированный технологический участок;

наборы инструментов;

приспособления;

заготовки.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  учебную и производственную практику, которые рекомендуется проводить концентрированно по завершению изучения междисциплинарного курса.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Акимова  Н.А. Монтаж, техническая  эксплуатация и ремонт  электрического и электромеханического оборудования. М.: Академия, 2012.

2. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация.  М.: Академия, 2008.

3. Калиниченко А.В.  Справочник  по  контрольно-измерительным  приборам  и  автоматике. Инфра-Инженерия, 2014.

4. Карташов  Г.Б.  Основы работы на станках с ЧПУ. УИЦ ЗАО «Дидактические системы», 2008.

5. Рекус  Г.Г.  Электрооборудование  производств. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 2007.

6. Южаков Б.Г.  Монтаж, наладка и ремонт электрических установок. - М.:   УМЦ  ЖДТ, 2008.

Дополнительные источники:

1. . Зюзин А.Ф.  Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.   М.: Высшая школа, 1986.

2 Клюев А.С.  Монтаж средств измерений и автоматизации, М.: Энергоиздат,

1988.

3. Клюев  А.С.  Наладка средств измерений и систем технологического контроля. М.: Энергоиздат, 1990.

4. Куценко  Г.Ф.  Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок: практическое   пособие. Минск, Дизайн ПРО, 2006.

5. Малахов М.В.  Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт  промышленных

роботов.  М.: Металлургия, 1989.

Интернет-ресурсы:

- Лекции по проектированию мехатронных систем.=Режим доступа:

- http://gendocs.ru/v5481/лекции_по_проектированию_мехатронных_систем Лекции по проектированию мехатронных систем.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины  «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника», «Электронная техника», «Электротехнические измерения», «Электрические машины», «Информационное обеспечение профессиональной деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого междисциплинарного курса и профессионального модуля «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» и специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Техническая механика»; «Электротехнические измерения».

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса | - точность выполнения монтажа систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - аккуратность выполнения монтажа электрических щитов и пультов, наладки микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ; - грамотность составления структурных схем автоматизации, схем соединений и подключений; - с учетом стандартов оформлять документацию курсовых проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем; - оперативность подбора в справочной литературе необходимых средств автоматизации и измерений с обоснованием выбора; - грамотность выполнения по заданным параметрам расчетов электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; - оперативность в проведении предмонтажной проверки средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники; - проявлять логичность при наладке аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем; |
| ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления | - грамотность выбора технологического оборудования и технологической оснастки для выполнения ремонтных работ: приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента; - тщательность выполнения ремонта систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - правильность последовательности разборки и сборки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - отработка нормативов при осуществлении технического обслуживания и ремонта систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - точность и полнота проведения технического контроля ремонтируемых систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - качество технологического процесса технического обслуживания и ремонта систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - качество анализа состояния охраны труда на производственном участке |
| ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления | - обоснованность выбора методов и контрольно-измерительных приборов для наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - рациональность компоновки схем подключения измерительных приборов; - точность и грамотность оформления технологической документации на наладку и регулировку систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - эффективность и качество выполнения наладки и регулировки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств; - полнота и эффективность соблюдения программы наладки и регулировки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных устройств |
| ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей | – аргументированность и полнота выполнения монтажа средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники в составе бригады исполнителей; - инициативность в выполнении наладки систем автоматизации и компонентов мехатронных систем в составе бригады исполнителей; - коммуникабельность и умение работать в команде при бригадной наладке систем автоматического управления, средств измерений, мехатронных устройств и аппаратно-программного обеспечения |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области сборки, монтажа и регулировки контрольно-измерительных приборов и устройств систем автоматики; - оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - анализа профессиональных ситуаций; - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - использование эффективного поиска необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные, при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - использование в учебной и профессиональной деятельности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении и презентации всех видов работ |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие: - с обучающимися при проведении деловых игр, выполнении коллективных заданий (проектов), - с преподавателями, мастерами в ходе обучения, - с потребителями и коллегами в ходе производственной практики |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | - проведение самоанализа и коррекция результатов собственной деятельности при выполнении коллективных заданий (проектов), - ответственность за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - планирование и качественное выполнение заданий для самостоятельной работы при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики; - определение этапов и содержания работы по реализации самообразования |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | -адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности; -проявление профессиональной маневренности при прохождении различных этапов производственной практики |

*