Согласовано: Утверждаю: Зам. директора по УР _________________ И.Г. Бозрова «_____»_______________ 2016 г.. Председатель ПЦК ______________ О.В. Пешкина «_____»___________________2016 г.

Перечень экзаменационных билетов

ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования защищенных телекоммуникационных систем

МДК 01.01   Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания

для специальности: 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»

для группы:	ИТС 11-4

Перечень экзаменационных билетов по МДК 01.01

Экзаменационный билет №1

- Классификация, каскады и структурная схема радиопередатчиков.

- Воздушные линии связи (ВЛС).

- Антенна обладает сопротивлением R=100 Ом. Чтоб излучить при помощи этой антенны сигнал мощностью P=4 Ватта, нужно рассчитать приложенное к ней напряжение U.

Экзаменационный билет №2

- Основные параметры радиопередатчиков различного назначения.

- Кабельные линии связи (КЛС).

- В коллекторной цепи транзистора стоит резистор на 100 Ом, напряжение питания – 25 В. Чему равен коллекторный ток, при полностью открытом транзисторе.

Экзаменационный билет №3

- Принципы генерирования и усиления ВЧ и СВЧ колебаний в передатчиках.

- Оконечные устройства местной телефонной сети.

- Рассчитать частоту входной цепи приёмника при номиналах колебательного контура L=90мГн и С=3пкФ.

Экзаменационный билет №4

- Высокочастотный генератор с внешним возбуждением (ГВВ).

- Электрически характеристики цепей связи.

- Коллекторный ток усилителя низких частот в 50 раз больше тока базы. Чему равен коллекторный ток, при полностью открытом транзисторе в коллекторе которого стоит резистор 100 Ом, а напряжение питания в коллекторной цепи 20В?

Экзаменационный билет №5

- Транзисторные высокочастотные генераторы с внешним возбуждением в передатчиках.

- Взаимные влияния между цепями связи.

- Определить общее число каналов между двумя станциями пунктов А и Б если известно, что  количество двухсторонних каналов-200; телевизионных каналов-100; каналов передачи данных-50;  каналов для передачи видеотелефона-150; количество транзитных каналов-100.

Экзаменационный билет №6

- Электрические цепи ВЧ ГВВ в передатчиках.

- Защита счетоводных трактов цепей связи от взаимных помех.

- Рассчитать количество абонентов в зонах автоматических междугородних телефонных станций пунктов А и Б если  численность населения в пункте А -100 000чел, в Б-200 000 чел?

Экзаменационный билет №7

- Автогенераторы и стабилизация частоты автоколебаний в передатчиках.

- Внешние влияния и меры защиты.

- Определить какое напряжение Uвх должно подаваться на стабилизатор блока питания, чтобы на выходе получить необходимое Uвых.

Экзаменационный билет №8

- Диодные СВЧ автогенераторы, усилители и умножители частоты в передатчиках.

- Надежность кабельных линий связи.

- Определить емкость конденсатора фильтра блока питания, если известно, что Iн - максимальный ток нагрузки = 1А,Uн - напряжение на нагрузке=9В, Kн - коэффициент пульсаций=0,01.

Экзаменационный билет №9

- Амплитудная модуляция в передатчиках.

- Проектирование линейных сооружений связи.

- Антенна обладает сопротивлением R=100 Ом. Чтоб излучить при помощи этой антенны сигнал мощностью P=4 Ватта, нужно рассчитать приложенное к ней напряжение U.

Экзаменационный билет №10

- Частотная и фазовая модуляция в передатчиках.

- Выбор типа линии проектируемой магистрали сооружений связи.

- Коллекторный ток усилителя низких частот в 50 раз больше тока базы. Чему равен коллекторный ток, при полностью открытом транзисторе в коллекторе которого стоит резистор 100 Ом, а напряжение питания в коллекторной цепи 20В?

Экзаменационный билет №11

- Импульсная модуляция в передатчиках.

- Первичные источники питания.

- Определить общее число каналов между двумя станциями пунктов А и Б если известно, что  количество двухсторонних каналов-200; телевизионных каналов-100; каналов передачи данных-50;  каналов для передачи видеотелефона-150; количество транзитных каналов-100.

Экзаменационный билет №12

- ВЧ и СВЧ радиопередатчики различного назначения.

- Схемы вторичных источников питания.

- Рассчитать количество абонентов в зонах автоматических междугородних телефонных станций пунктов А и Б если  численность населения в пункте А -100 000чел, в Б-200 000 чел?

Экзаменационный билет №13

- Радиоприемные устройства.

- Электромагнитные компоненты в источниках питания.

- Определить какое напряжение Uвх должно подаваться на стабилизатор блока питания, чтобы на выходе получить необходимое Uвых.

Экзаменационный билет №14

- Входные цепи радиоприемников.

- Сетевые заграждающие фильтры в источниках питания.

- Определить емкость конденсатора фильтра блока питания, если известно, что Iн - максимальный ток нагрузки = 1А,Uн - напряжение на нагрузке=9В, Kн - коэффициент пульсаций=0,01.

Экзаменационный билет №15

- Резонансные усилители в радиоприемниках.

- Неуправляемые выпрямители с активной нагрузкой в источниках питания.

- Антенна обладает сопротивлением R=100 Ом. Чтоб излучить при помощи этой антенны сигнал мощностью P=4 Ватта, нужно рассчитать приложенное к ней напряжение U.

Экзаменационный билет №16

- Преобразователи частоты в радиоприемниках.

- Неуправляемые выпрямители с различными видами нагрузки в источниках питания.

- В коллекторной цепи транзистора стоит резистор на 100 Ом, напряжение питания – 25 В. Чему равен коллекторный ток, при полностью открытом транзисторе.

Экзаменационный билет №17

- Малошумящие усилители в радиоприемниках.

- Управляемые выпрямители в источниках питания.

- Рассчитать частоту входной цепи приёмника при номиналах колебательного контура L=90мГн и С=3пкФ.

Экзаменационный билет №18

- Амплитудные детекторы в радиоприемниках.

- Сглаживающие фильтры в источниках питания.

- Коллекторный ток усилителя низких частот в 50 раз больше тока базы. Чему равен коллекторный ток, при полностью открытом транзисторе в коллекторе которого стоит резистор 100 Ом, а напряжение питания в коллекторной цепи 20В?

Экзаменационный билет №19

- Амплитудные ограничители, частотные и фазовые детекторы в радиоприемниках.

- Стабилизаторы напряжения и тока в источниках питания.

- Определить общее число каналов между двумя станциями пунктов А и Б если известно, что  количество двухсторонних каналов-200; телевизионных каналов-100; каналов передачи данных-50;  каналов для передачи видеотелефона-150; количество транзитных каналов-100.

Экзаменационный билет №20

- Регулировки в радиоприемниках.

- Импульсные источники питания.

- Рассчитать количество абонентов в зонах автоматических междугородних телефонных станций пунктов А и Б если  численность населения в пункте А -100 000чел, в Б-200 000 чел?

Экзаменационный билет №21

- Помехоустойчивость радиоприемных устройств.

- Устройства бесперебойного питания.

- Определить какое напряжение Uвх должно подаваться на стабилизатор блока питания, чтобы на выходе получить необходимое Uвых.

Экзаменационный билет №22

- Радиоприемники непрерывных сигналов.

- Принципиальные схемы источников питания реальных электронных устройств.

- Определить емкость конденсатора фильтра блока питания, если известно, что Iн - максимальный ток нагрузки = 1А,Uн - напряжение на нагрузке=9В, Kн - коэффициент пульсаций=0,01.

Экзаменационный билет №23

- Радиоприемники дискретных сигналов.

- Алгоритм расчета выпрямителей источников питания.

- Антенна обладает сопротивлением R=100 Ом. Чтоб излучить при помощи этой антенны сигнал мощностью P=4 Ватта, нужно рассчитать приложенное к ней напряжение U.

Экзаменационный билет №24

- Радиоприёмные устройства различного назначения.

- Алгоритм расчета стабилизаторов напряжения и токов в источниках питания.

- В коллекторной цепи транзистора стоит резистор на 100 Ом, напряжение питания – 25 В. Чему равен коллекторный ток, при полностью открытом транзисторе.

Преподаватель ______________________________/Поляков И.И./